## Sheet1
德宏州生态环境局盈江分局2020年4月环境监察双随机抽查结果公开表
序号 | 排污单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查情况
1 | 高速公路延长线桥头段 | 20200401 | 施工场地扬尘防治 | 现场配备1台洒水车进行洒水降尘，洒水频率每天上午、下午各2次
2 | 飞勐村堆沙场 | 20200401 | 施工场地扬尘防治 | 沙堆采用薄膜覆盖，沙堆表层自然生长了部分植物
3 | 高速公路延长线凤凰大道至拉户练大桥段 | 20200401 | 施工场地扬尘防治 | 施工及运输车辆易产生扬尘，拉土车未覆盖
4 | 腾陇高速盈江出口延长项目部料场及拌合站 | 20200401 | 施工场地扬尘防治 | 原材料露天堆放，场地未硬化，使用洒水车进行洒水降尘
5 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 20200402 | “三同时”监察 | 1、现场检查时，该公司正在生产，回转窑、AB水泥磨、煤磨、立磨均在运行。2、该公司窑头、窑尾产生的废气经烟气管道至布袋收尘器除尘后分别通过高度约50米及95米的排气筒排放，经收尘后窑头产生的粉尘进入熟料拉链机作为熟料，窑尾产生的粉尘回窑烧制；回转窑安装有烟气脱硝装置。3、窑头、窑尾安装有烟气在线监测系统，建有在线监测站房。在线监测系统由云南龙凡环保科技有限公司进行运维，最近一次进站时间2020年3月31日。检查时，窑尾在线监测系统读数：二氧化硫14.27mg/m³，氮氧化物273.93mg/m³，烟尘8.51mg/m³；窑头在线监测站房因运维人员不在现场，无法进入查看。4、该公司原材料仓库、生料库、熟料库及输送廊道均采取密闭措施，每个物流输送转运点均安装有收尘设备，包装发运系统八个装车道增设8个移动收尘设备进行收尘；设置有原材料破碎间，原材料破碎下料口均有喷淋降尘措施，原料破碎时设置有布袋收尘器进行收尘；公司内配置有1台垃圾清扫车、1台洒水车，厂区及道路每天不少于四次清扫及洒水降尘；各车间均配有推车式清扫机用于车间内清扫。5、该公司已安装视频监控设施，并与生态环境部门联网。6、生活污水经处理量为7.5吨/h的生活污水处理设施处理后用于厂区绿化，现场检查时污水处理站正在运行。7、现场检查时，该公司正在对物流通道进行道路混凝土硬化，配套建设一套车辆进出全自动洗车设备已安装调试完成，据该公司现场负责人介绍，车辆进出全自动洗车系统于2019年12月建设完成，洗车产生的废水收集至1个3级沉淀池进行沉淀处理后循环使用。
6 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 20200402 | “三同时”监察 | 1、该公司2000吨/日新型干法水泥熟料生产线于2020年3月30日上午10时停窑检修，现场检查时，尚未恢复运行。现场检查时除1号水泥磨正在运行外其余设备均处于停运状态。2、该公司在窑头、窑尾、1#、2#水泥磨、煤磨等均安装了在线监测系统，在线监测系统建设方案经德宏州环境保护局审批，在线监测系统均已通过验收。现场检查时窑头、窑尾、煤磨、1#水泥磨、2#水泥磨在线监测系统均在运行，其中1#水泥磨在线监测瞬时数据如下：烟气温度71.9°C，烟气静压-523.1Pa、烟气湿度8.98%、烟气流速11.65m/s、烟气流量114124.6m³/s、颗粒物浓度1.0mg/m³。3、该公司安装有2000吨/日新型干法水泥熟料生产线SNCR技术烟气脱硝系统，盈江县环境保护局于2016年5月18日以盈环审〔2016〕14号同意该厂脱硝工程通过验收，现场检查时窑系统、脱硝系统均未在运行。4、已安装视频监控设施，并与环保部门联网。5、建有生活污水处理站，生活污水经处理后用于厂区绿化用水，现场检查时污水处理站正在运行。6、该厂原材料破碎、粉碎、包装、传输等环节均采取了布袋收尘、围挡、加盖、密闭等防尘措施，进场道路正在重建，但洒水抑尘措施不到位，风起扬尘较大。该公司配有洒水车1辆
7 | 云南祥景建筑工程有限公司 | 20200402 | “三同时”监察 | 1、第三标段于2019年3月开始施工，雨季不施工，现场检查时未运行，自2020年1月中旬春节放假停产至今。2、该标段配备有6台采砂船（其中4台燃油、2台电动），疏浚底泥经简易沉淀池沉淀后在江岸堆放，主要提供腾陇高速路建设工程使用，沉淀废水经管道排回大盈江。3、该标段建有钢架结构办公生活用房，生活污水排入化粪处理，现场检查时管道破裂需及时修复，化粪池出水经收集后用于周边洒水降尘、绿化。生活垃圾收集后依托边府村回归寨垃圾收运系统处置。4、现场堆放疏浚底泥约600m³，砂头约2.5万m³，疏浚底泥未采取覆盖等防扬尘措施。5、进场道路为砂石路面，车辆经过和起风时扬尘较大
8 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 20200413 | “三同时”监察 | 1、该厂2019/2020榨季于2019年12月29日10:00开榨，现场检查时正在生产，麻石水膜+湿式电法除尘系统、双螺旋湿法水膜+湿式电法除尘系统、冷却水循环系统、制糖末端废水生化处理系统、烟气在线监测系统、制糖末端废水水质在线监测系统、PSB光合菌肥生产线均在运行。2、该厂产生的滤泥、灰渣、液态肥均外运做农肥，建有台账记录。蔗渣用作锅炉燃料。3、该厂的放射源均安装于压榨车间核子秤正常使用。4、该厂水质在线监测系统、烟气在线监测系统均在运行。5、该厂每日均对沉淀池出水采样手工分析，每四个小时采一个水样。
9 | 盈江县盏西英茂糖业有限公司 | 20200415 | “三同时”监察 | 1、该厂2019/2020榨季于2019年12月19日开榨，现场检查时该厂正在生产，锅炉烟气除尘系统、制糖末端废水生化处理系统、水质在线监测系统、烟气连续在线监测系统等均在运行。2、截止2020年4月14日本榨季榨蔗量149698.870吨，生产白糖19241.250吨；产生蔗渣29177.776吨，蔗渣部分回用作锅炉燃料，部分外售用于姬松茸种植，建有专门蔗渣堆棚；产生最终糖蜜5136.076吨，其中4694.73吨已运往安琪酵母公司处理，其余441.345吨暂存于厂内；产生滤泥4601.888吨，滤泥已全部由周边农户拉运用作农肥。3、水质在线监测系统建立有运维台账，由云南诺华环保工程有限公司运维，最近一次运维时间为2020年4月15日。检查时正在运行，该厂为间歇性排水，现场检查时废水总排口无污水排放。在线监测系统读数为COD7.10mg/L，PH 7.480，氨氮0.150mg/L，流量0.198L/S，累计流量1117687.0m³。4、烟气在线监测系统建有运维台账，由云南诺华环保工程有限公司运维，最近一次运维时间为2020年4月15日。现场检查时正在试运行，烟气在线监测实时值为：二氧化硫折算：0.000mg/m3，氮氧化物折算：318.151mg/m3，烟尘：53.431mg/m3，烟气含氧量8.721%。5、污水排口及烟气排口视频监控系统正在运行，监控系统与环保部门监控平台联网。6、该厂的2枚铯-137放射源已安装于压榨车间核子秤正在使用，悬挂有警示标牌。7、该厂建有危险废物暂存间，暂存间粘贴有危险废物标识，主要储存废机油、化验分析废液及在线监测系统废液，危险废物暂存间内采用水泥隔板进行分隔储存，建有废机油及废液管理台账。2017/2018榨季以来产生的废机油交由瑞丽市绿华环境治理有限公司处置，最近一次于2019年12月12日转移370KG；2017/2018榨季以来产生的废液已交由云南大地丰源环保有限公司清运处置，最近一次转移258.5KG。8、检查当日，盈江县环境监测站正在对该公司2020年4月份的废气、废水、噪声进行监督性监测。
10 | 弄璋宏源机制炭厂 | 20200416 | “三同时”监察 | 1、该经营部年产3000吨机制木炭加工生产线建设项目于2016年7月开工建设，2017年4月竣工，2017年6月投产。2、该经营部生产工艺流程：锯末购进→混合→烘干→轧棒成型→碳化窑碳化→包装。烘干炉燃料为木材，烘干炉烟气经旋风除尘、布袋除尘、水膜除尘处理经15米烟囱排放，现场检查时烘干系统未运行，无烘干炉废气产生。18门碳化窑正在运行，碳化窑废气通过管道收集、经冷凝池冷却沉淀后经水膜除尘处理后经15米烟囱排放。2、烘干炉运行时碳化窑烟气经冷凝后先进入烘干炉燃烧，燃烧废气同烘干炉废气共同处理；冷凝过程产生的木焦油、木醋液用塑料桶罐装后外运做燃料。
11 | 安裕硅厂 | 20200423 | “三同时”监察 | 对该厂进行开炉前核查，核查结果该公司已按照《德宏州人民政府办公室关于加强硅冶炼企业开炉生产核查工作的通知》（德政办发〔2014〕53号）的要求落实了相关环保措施，基本符合重新启动生产条件。
12 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 20200429 | “三同时”监察 | 1、该厂2019/2020榨季于2019年12月29日10:00开榨，现场检查时正在生产，麻石水膜+湿式电法除尘系统、双螺旋湿法水膜+湿式电法除尘系统、冷却水循环系统、制糖末端废水生化处理系统、烟气在线监测系统、制糖末端废水水质在线监测系统。2、因下雨无蔗，该厂于2020年4月26日上午停榨停炉，4月29日上午恢复生产，截至2020年4月26日共入榨甘蔗730351.757吨，产糖96890.500吨，产生蔗渣165913.713吨，滤泥21893.581吨，最终糖蜜26732.599吨，拉运至陇川安琪酵母公司11581.73吨，其余在厂内生产酒精。3、该厂酒精生产于2020年3月22日15:00时停产，至停产时共生产酒精4136.807吨；同时PSB光合菌肥生产线停止运行，至现场检查时液态肥约500吨尚未拉运完。4、该厂产生的滤泥、灰渣、液态肥均外运做农肥，建有台账记录。蔗渣用作锅炉燃料。5、该厂的6枚铯-137放射源均已安装于压榨车间核子秤正常使用。6、该厂水质在线监测系统、烟气在线监测系统均在运行，运维单位均为云南诺华环保工程有限公司。现场检查时，水质在线监测实时数据为：PH 7.376，氨氮0.23mg/L，流量17.62 L/s，COD 45.7mg/L。经查在线监测分钟报表，COD监测数值自当日10:25开始恒定为45.7mg/L，数据恒定原因为消解池损坏，运维人员已到现场进行维护，现正在发货，预计4月30日更换完成。除在线监测外，该厂日常还对排放废水采取手工监测方式，每四小时一个水样，经查阅COD消解池故障期间的手工监测记录，沉淀池出水12:00时COD浓度为20.16mg/L，16:00时COD浓度为33.6mg/L。1#烟气在线监测系统实时数据为：二氧化硫折算：0.7 mg/m3，氮氧化物折算：106.3mg/m3，颗粒物折算：10.64mg/m3，经查1#锅炉烟气在线监测4月29日日报表，3:00至11:00期间颗粒物小时监测数据超标，运维原因分析为烟尘仪镜片有水汽影响光程导致，清理镜片后恢复正常；2#烟气在线监测系统实时数据为：二氧化硫折算：28.2 mg/m3，氮氧化物：41.0mg/m3，颗粒物折算：10.7mg/m3，经查2#锅炉烟气在线监测4月29日日报表，1:00至7:00期间氮氧化物小时监测数据超标，运维原因分析为企业刚开榨蔗渣不稳定，炉内燃烧不稳定，氧含量升高导致，炉内燃烧稳定后恢复正常。