《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复

目   录
1

表一 建设项目基本情况

11

表二 建设项目所在地自然环境社会环境简况

13

表三 环境质量状况

15

表四 评价适用标准

18

表五 建设项目工程分析

28

表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

29

表七 环境影响分析

53

表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

55

表九 结论和建议


附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表。

附件

附件1：委托书

附件2：投资备案证；

附件3：营业执照；

附件4：用地证明；

附件5：原加油站环境影响批复；

附件6：与瑞丽江大盈江风景名胜区关系证明；

附件7：项目技术评审意见修改对照表及会议纪要。

附图

附图1：项目现状照片；

附图2：项目地理位置图；

附图3：项目水系图；

附图4：项目周边环境示意图；

附图5：项目平面及环保设施布置示意图；

附图6：项目风险评价范围及保护目标图。

表一 建设项目基本情况
	项目名称
	盈江县新城乡加油站原址改造项目

	建设单位
	盈江县新城加油站

	法人代表
	邵湘华
	联系人
	邵湘华

	通讯地址
	云南省盈江县新城乡

	联系电话
	13988249364
	传真
	----
	邮政编码
	679303

	建设地点
	盈江县新城乡新城街

	立项审批部门
	盈江县工业和商务局
	批准文号
	盈工商务发【2018】3号

	建设性质
	□新建 ■改扩建 □技改
	行业类别

及代码
	F5265机动车燃料零售

	占地面积(m2)
	1312.5
	绿化面积(m2)
	30

	总投资(万元)
	220
	其中：环保投资（万元）
	40.74
	环保投资占总投资比例
	18.5%

	评价经费(万元)
	2.0
	预计投产日期
	——

	1.1项目由来

项目始建于1998年，位于盈江县新城乡新城街、丙汗至支那公路K8+300处，属个人独资，2016年8月补办环评手续，2016年9月取得了盈江县环境保护局关于对《盈江县新城加油站建设项目环境影响报告表》的批复。由于加油站建设年份较久，站内原有设施陈旧，已不符合当下加油站设计要求及中石油企业标准，因此，盈江县新城加油站决定拟投资220万元，在加油站原址上进行改扩建。2018年1月取得盈江县工业和商务局《关于同意盈江县新城乡加油站原址改扩建的批复》。改扩建后项目占地面积1312.5㎡，改建总建筑面积397.42㎡，主要设施包括：双层油罐4个，其中92#汽油罐2个，单罐容积30m³，0#柴油罐2个，单罐容量30m³，加油机3台，加油枪总计6支（其中92#汽油加油枪4支，0#柴油加油枪2支）。项目总投资220万元，其中环保投资34.04万元，占项目总投资的17%。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日实施）中社会事业与服务第124条规定：“加油、加气站应编写报告表”，因此，盈江县新城加油站（建设单位）委托云南保兴环境科技咨询有限公司（以下称“环评单位”）为本项目编制环境影响报告表。环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本环境影响报告表，供建设单位上报审批。

1.2原项目概况

1.2.1项目名称、建设地点、建设单位和建设性质

项目名称：盈江县新城加油站建设项目
建设单位：盈江县新城加油站
建设地点：云南省盈江县新城乡
1.2.2建设内容及规模

主要建设内容为站房75m2，加油棚罩1座，设有双枪潜泵式加油机2台，共4枪；30m3单层柴油罐1具，15m3单层汽油罐1具，备用柴油发电机一台，属三级加油站。原项目工程组成情况见下表。

表1-1   原项目建设项目组成表
项目名称
建设规模
主体工程
储油系统
30m3埋地柴油储罐1个、15m3埋地93#汽油储罐1个，安装潜油泵2台。

加油系统
罩棚内有加油机2台。
辅助工程
站房
站房为一层，建筑面积75m2。主要为销售室、值班室。
公用工程
给水系统
由镇区供水管网供给。
排水系统
采用雨污分流排水体制，雨水直接排入公路排水沟；无生产废水；站区内不提供餐饮服务，建有一个旱厕。
供电系统
由市政电网供给。
消防系统
储罐附近配置58kg推车式干粉灭火器1台；配置消防沙2m3，站房内配置3kg手提式干粉灭火器8只。
备用发电机

1台

环保工程
旱厕
建有旱厕1座。 

垃圾桶
2个垃圾桶，收集项目生活垃圾。
1.2.3原项目环评设计主要生产设备

原项目所用设备主要是加油站所必备的加油设备和消防设备，具体设备情况详见下表所示。

表1-2   原项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/吨位

数量
1

油罐（0#柴油）

地埋式，容积30m3，单层油罐

1个

2

油罐（93#汽油）

地埋式，容积15m3，单层油罐

1个

3

双枪单油品加油机

Q=5～50L/min 

2台

4

消防沙箱

沙量为2 m3

1个

5

推车式干粉灭火器

58kg推车式

1台

6

手提式干粉灭火器

3kg手提式

8个

1.2.4原项目工作制及劳动定员

工作制度：工作制度为每天08:00-24:00，年工作日为365天。
劳动定员：劳动定员4人，其中管理人员1人。工作人员均不在项目内住宿。

1.2.5原项目环评批复要求环保设施落实情况

原项目环评批复要求环保设施实际建设情况见下表：

表1-3   原项目环评批复要求环保设施实际建设情况表
序号

原项目环评批复要求环保设施
实际建设情况

1

建设一座三级钢筋混凝土油水分离池（规模根据实际情况确定）

已落实

2

设置符合规范的危废暂存间

未设置

3

旱厕一座

已落实

4

将现有罐池改造成防渗罐池或双层油罐
已建设安装双层防渗油罐

5

在油罐区各隔池内四角各设置1个耐油耐腐蚀的观测管
未建

6

在加油站卸油口周围设置1个不小于1立方米的环境风险应急池
未建

7

配套建设一级油气回收系统（卸油油气回收系统）及二级油气回收系统（加油油气回收系统），并设置4m高排气筒排放非甲烷总烃等废气

已落实

8

站内设置减速、禁鸣标识牌

已落实

1.3改扩建项目现状概况
1.3.1项目名称、建设地点、建设单位和建设性质

项目名称：盈江县新城乡加油站原址改扩建项目

建设地点：盈江县新城乡新城街

建设单位：盈江县新城加油站

建设性质：改扩建

加油站规模：三级加油站

1.3.2建设规模

本项目不占用新土地，只在加油站原有土地上进行改建，项目总占地面积1312.5m2，保留原罩棚，拆除原站房、油罐区，新建站房，改建总建筑面积397.42m2，油罐区设置于站房南侧。项目主要从事汽油、柴油的经营业务项目，预计改建后年销售燃料油400t。项目油罐区共设有双层油罐4个，其中有0#柴油罐2个，单罐容量为30m3，年销售量为200t；92#汽油罐2个，单罐容量为30m3，年销售量为200t。具体情况见表1-1所示。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）3.0.9，加油站级别划分为三级。

表1-4  项目汽油、柴油储存和年销售情况表
序号
名称
储存量（立方米/个）

储存罐数
最大存储量
年销售量
备注
1

0#

30

2

49.2

200t/a
柴油
2

92#

30
2

44.4

200t/a
汽油
1.3.3建设内容
项目建筑设置主要是油罐区、加油区、站房、配电室、供水供电系统、消防安全设施以及部分绿化区域。项目组成详见下表。

表1-5  项目建设内容组成表
分类

项目名称

建设内容及规模

备注

主体工程

加油区

1个网架结构罩棚，建筑面积242m2；3个加油岛，税控两枪加油机系统设备3套，共有2只柴油加油枪不带回收装置，4只汽油加油枪带油气回收装置。

保留原罩棚

站房（含配电室）
1栋，为一层框架结构建筑，建筑面积397.42m2，设置配电室、营业用房、卫生间、财务室、办公室等。
/

油罐区

92#汽油储罐2个，容积共60m3； 0#柴油储罐2个，容积共60m3。埋设于站房南侧，储油罐均为双层储罐。

/

公、辅

工

程

给水

由新城乡供水管网供给。
原有

排水

实行雨污分流，屋顶雨水经汇聚后由排水沟收集后外排；项目生活污水经化粪池处理后，用于周边菜地或农地浇灌，妥善处置；地坪冲洗废水经油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘，不外排。

/

供电

由新城乡电网提供，设置备用发电机1台

原有

消防系统

8只3kg手提式干粉灭火器， 1只58kg推车式干粉灭火器，一座消防砂池等。                                                                                                     

消防设备利旧

环保工程

废气

油气

回收装置

卸油油气回收1套，用于收集卸油过程油气到油罐车；

加油油气回收2套，用于收集加油过程油气至储油罐。

/

废水

油水分离池

2个，容积为个/2m3，处理加油站地面产生的含油废水。

/

化粪池

1座化粪池，容积为3m3
油水分离器

1个容积为0.5m3用于处理厨房含油废水。

/

环保沟

65m，用于收集加油区的含油废水。

/

固体废物

一般固体废物收集设施

在厂区内设置垃圾桶，用于收集员工及顾客产生的生活垃圾。

/

危险废物收集设施

运营过程中产生油泥、废油渣、废油污等分类暂存于项目危废收集设施中，统一交由有资质的单位处理。

/

危废暂存间

需要防扬散、防渗、防流失，设置危险废物标识牌，设置转移申报、台账。

/

地下水监测井

加油站内设置 1个常规地下水监测井，用于开展地下水常规监测。地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。
/

地下水污染防治

重点防渗区
加油区、油罐区：地面采用防渗材料建造，以确保泄漏物质能被回收，从而防止环境污染，罐区基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯。
/

危废暂存间： 站内设危险固废暂存间1间，占地面积5m2，需要防雨淋、防流失、防渗漏，设置危险废物标识牌，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础防渗采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，建筑材料必须与危险废物相容。
/

一般防渗区
卸油区和废水处理设施：地面应采用防渗材料建造，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。
/

简单防渗区
其他区域：水泥硬化。
/

绿地面积

约30m2
/

1.3.4设备方案
项目设施、设备详见下表。

表1-6  项目主要设备明细表
序号
名称
设备型号
数量
单位
备注
1
加油机
潜油泵式
3
台
2
加油枪
0#2枪、92#4枪
6
只
3
柴油储罐
双层玻璃纤维增强塑料油罐（FF地下储罐）
2
个
30m3
4
汽油储罐
2

个

30m3
5
发电机(备用)
30kw
1
台
1.3.5技术指标
项目主要技术指标见下下表。

表1-7    项目主要技术指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
用地面积
m2
1312.5
1

建构筑物占地面积
m2
639.42

2

绿化面积
m2
30
二
建筑面积
m2
639.42

1

站房
m2
397.42

2
罩棚
m2
242
3

辅助用房

m2
75

三
建筑密度
%

31.8

四
容积率
0.38

五
站内绿化率
%

2.3

六
30立方柴油卧式埋地双层玻璃纤维增强塑料油罐
个
2
七

30立方汽油卧式埋地双层油罐
个

2

八
加油机
台
3

双枪单品
1.3.6消防设施

项目站区内消防设施见下表。

表1-8 灭火器配置一览表
序号

名称

规格/型号

摆放或设置地点

数量

1

手提式干粉灭火器

3kg

油罐区

8只

2

推车式干粉灭火器

58kg

油罐区

1只

3

灭火毯

非石棉制

加油区、油罐区

5块

4

消防沙池

非移动式

卸油区

1座

5

消防桶

油罐区

4只

6

消防铲

油罐区

4把

1.4项目总平面布置情况
加油站的北面丙支公路分开设置出、入口，中部设置站房、罩棚及加油区，油罐埋设于加油区地下。站房为单层建筑物，采用框架结构，内设配电间、财务室、卫生间、办公室、机柜间、卫生间等。加油站除临公路一侧敞开外，其余侧设有围墙与周边隔离。加油站平面布置见附图4。
1.5劳动定员与工作制度

工作制度：本项目加油站实行年工作365天，每天3班，每班8小时工作制。

劳动定员：本项目劳动定员5人，均在站内用餐，夜间值班人员，项目设置休息室。

1.6项目环保投资

项目总投资220万元，项目环保投资估算约为40.74万元，占项目总投资的18.5%，项目环保投资见下表。
表1-9  项目环保投资一览表
项目
治理措施

规格与数量

投资(万元)

施工期

废气
场地周边设置不低于2.5m的施工围挡，施工场地洒水降尘。
2
污水
施工现场出入口处设置一座5m3的临时沉淀池用于施工废水沉淀回用。
1
噪声
隔声、减振、选用低噪声设备、合理安排施工时间
0.5
固废
废弃土石方、建筑垃圾分别清运至合法消纳场处置
2
运营期

废气

油气回收装置

卸油油气回收系统1套

加油油气回收系统2套

18.0

抽油烟机

1套

0.3

备用发电机排气筒

1根

0.1

废水

雨污分流系统

/

2.5

油水分离池

2个，总容积约为4m3
1.5

化粪池

1个，容积3m3，处理生活污水

1.5

加油机底部

加油机底部防渗（3处）

2.0

雨水收集池

1个，容积2m3
1

地下水监测井

1个

1

噪声

备用发电机设备间

1间

0.5

固废

生活垃圾

垃圾桶2个

0.02

危废收集设施

危废收集桶2个

0.02

危废暂存间

1间，建筑面积约5m2
0.8

生态恢复

项目区绿化

30m2
0.5

环境管理

环评价报告编制费

/

2

环保验收检测、调查表编制费

/

3

合计

40.74



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

1与本项目有关的原有污染情况

1.1原有项目概况

盈江县新城加油站主要销售汽柴油，原加油站年加油量约120t（其中汽油80t、柴油40t）。老站原有职工5人，常规值班2人。

1.2原有项目污染的产生、排放情况

（1）废水
原加油站由于不进行地坪冲洗，同时站区内不进行餐饮活动，职工回自己家吃饭，基本不产生生活污水。

加油站内设有旱厕1座，定期清掏并施用至附近农田。

（2）废气

原有项目区废气主要为运输车辆产生非甲烷总烃、汽车尾气、厨房油烟等。
1）储油罐、卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃
①储油罐大呼吸损失

储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐大呼吸烃类有机物排放率为0.88kg/m3·通过量。
②储罐小呼吸损失
油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量。
③油罐车卸油损失

加油站的埋地油罐，按其分类，属于隐蔽罐。油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.60kg/m3•通过量。
④加油作业损失
加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。
⑤加油作业跑冒滴漏损失

在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。
汽油相对密度（水=1）0.70～0.79t/m3，本项目取0.74 t/m3，柴油相对密度（水=1）0.81～0.9 t/m3，本项目取0.82 t/m3，项目老站营运期年销售汽油45t，柴油75t，汽油油品年通过量或转过量=45÷0.74=61m3/a；柴油油品年通过量或转过量=75÷0.85=88m3/a。综合以上几方面加油站油耗损失，本项目运营期，汽、柴油计算烃类有害气体的产、排量见下表。
表1-10 项目老站运营期烃类有害气体产生量、排放量一览表
项目
排放系数
通过量或转过量(m3/a)

烃产生量（t/a）
措施
烃排放量(t/a)

汽油

储油罐
大呼吸损失
0.88kg/m3·通过量
61m3/a

0.054

/

0.054

小呼吸损失
0.12kg/m3·通过量
0.007

0.007

油罐车
卸料损失
0.60kg/m3·通过量
0.037

/

0.037

加油站
加油
作业损失
0.11kg/m3·通过量
0.007

0.007

跑冒滴漏损失
0.084kg/m3·通过量
0.005

/

0.005

柴油损耗

0.075kg/m3
88m3/a

0.007

/

0.16

合计
/

0.117

/

0.117

由上表可以看出，项目老站运营期每年共有0.117t非甲烷总烃呈无组织排放。
2）车辆尾气和厨房油烟

汽车尾气主要成分为CO、HC等气体，呈无组织排放。厨房油烟由抽油烟机处理后经大气稀释扩散后排放。
（3）噪声

原有项目噪声源主要有加油机器设备声和进出车辆的噪声等，噪声源不大，对周围环境影响较小。靠丙支公路一侧能满足四类区标准，其余侧能满足二类区标准。

（4）固体废物

项目老站产生的一般固体废物主要为员工及顾客产生的生活垃圾。项目运营期间产生生活垃圾约4kg/d，1.5t/a。用垃圾桶统一收集后定期交由环卫部门统一处置。每年产生少量的含油废抹布、废手套等，经收集后，汇同生活垃圾处置。化粪池污泥，委托环卫部门定期清掏。

项目老站运营过程中储油罐、油水分离池产生油污、油泥、油渣等，通过收集后统一交由有专业资质的部门处置。



表二 建设项目所在地自然环境简况
	2.1自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

2.1.1地理位置

盈江县低处位于云南省西南部，德宏傣族景颇族自治州西北部，地处东经 97°31'-98°15'，北伟 24°24'-25°20'之间。西、西南和西北三方与缅甸联邦接壤，国境线全长 214.6 公里，与缅北克钦邦首府密支那和重镇八莫邻近。从秦代开始，这一地区就是中国内地通往缅甸、印巴各国的主要商道。现在县城被列为省级开放口岸，是滇西南乃至大西南各省区对外进行经贸活动的重要枢纽。
建设项目位于盈江县新城乡新城街丙支公路K8+300处。具体位置见附图2项目地理位置图。
2.1.2 地形、地貌、地质

盈江县境处于云贵高原西南缘，西临伊洛瓦底江上游缅北低海拔平原，地势东北高西南低。山脉分东部打鹰山脉和西部大娘山脉两支系，山脉河流基本为从东北下西南走向。最高山峰为北端的大雪山，海拔 3404.6 米。最低点为西部那邦界河拉沙河与穆雷江交汇处，海拔 210 米。

本项目为原址改建项目，位于盈江县新城乡新城街丙支公路K8+300处，属于城镇建成区内，地形平坦，利于项目建设。

2.1.3 气候、气象

全县总体上属于南亚热带季风气候，历年平均气温 19.5℃，降雨量 1464 毫米，坝区无霜期 324.4 天，年均日照 2356.3 小时。由于地貌组合多样，地势高低突出，不同区域气候差异较大，北热带、亚热带和温带气候集于一县。盈江县平均每年的雨天日期为138 天，非雨天为227 天。
盈江县风向以西南风为主，次为西风，全年平均风速 1.1m/s，3~9 月为多风期，10~1 月为风小期。
2.1.4水文特征

盈江县境内河流主要有大盈江、勐戛河、羯羊河和龙江河等，均属伊洛瓦底江支系，水资源较丰富。全县拥有水资源总量104.35亿立方米，平均每亩地域占有水量1613.4立方米，是全省亩地占水量最高的县。县境内自产水量67.03亿立方米，加上外县流入水量，共104.35亿立方米，最枯流量大于0.5立方米/秒的河流有43条，可满足生产生活需要。
大盈江古称太平江，为境内最大的自然河流，上游右支为槟榔江，左支为南底河，在旧城镇下拉相村交汇后称大盈江。沿西南向流经旧城、岗勐、平原、莲花山、弄璋、太平、芒允、姐冒等乡镇，过虎跳石峡谷，沿边界于南奔江口流出国境纳入伊洛瓦底江，为南亚热带常流河。以上游右支槟榔江计，国内全长204.5 公里，流域面积5860 平方公里，落差3077 米，平均比降16.2%；盈江县境内长145.5 公里，流域面积2726.6 平方公里，占全县地域的63.2%，其中大盈江主道长77.25 公里，坝内江面宽400~900 米，最大流量2320 立方米/秒，最小流量18.6 立方米/秒。

2.1.5 植被、生物多样性

盈江森林资源十分丰富，全县森林面积411余万亩，森林覆盖率73.9%，活立木总蓄量2854万立方米，年产量62万立方米，多为阔叶杂木林，以栎树、栲树、木荷、木莲、楠木、桦木、杞木、椿木为主。野生植物资源呈垂直地带性分布，已查明的高等植物近千种，其中大乔木有80科376种。有八宝树、龙脑香、云南石梓、腊肠树、婆罗双、团花、高大含笑、柚木、椿、楠、鱼尾蔡等珍贵树种；有树蕨、苏铁、鹿角蕨等珍稀植物。南药种类众多，分布广泛，主要有毕拨、芦子、萝芙木、肉桂、木香、桔梗、茯苓、土三七、党参等。
2.1.6人文地理

新城历史悠久，文化底蕴深厚，是原干崖宣抚司署所在地，也是爱国民主人士、同盟会会员刀安仁先生的故里。气候温和，自然风光优美，主要有凤凰山上的中国第一棵橡胶树、刀安仁墓（云南省重点文物保护单位）、望月楼等风景和名胜古迹。

经现场调查，项目选址目前不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区、基本农田保护区等敏感保护目标。

项目评价区域内有云南省重点文物保护单位——刀安仁墓，位于加油站东侧约300米处。



表三 环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境空气质量现状

项目所在区域按环境功能区划属环境空气质量为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 

根据《2019年德宏州环境状况公报》。2019年，盈江县城区全年环境空气有效监测天数为357天，优良天数达261天，良92天，轻度污染4天，优良率为98.9%。监测结果如下：
表3-1 盈江县年平均浓度监测结果
监测指标

二氧化硫（mg/m3）

二氧化氮（mg/m3）

一氧化碳（mg/m3）

臭氧-8h（mg/m3）

颗粒物（mg/m3）

细颗粒物（mg/m3）

盈江县

年平均值

0.024

0.014

0.7

0.071

0.036

0.022

日均浓度范围

0.008-0.052

0.005-0.030

0.5-1.2

0.013-0.139

0.012-0.108

0.008-0.104

标准（mg/m3）
0.15

0.08

4

0.16

0.15

0.075

达标情况

达标

达标

达标

达标

达标

达标

该项目位于新城乡新城街，附近无大规模工业企业，环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

3.2地表水环境质量现状

项目位于新城乡新城街，项目评价区涉及的地表水体为大盈江，根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020），大盈江（腾冲县城—户宋河入大盈江口）主要水环境功能为工业用水，水质类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。

根据《2019 年德宏州环境质量状况公报》，槟榔江芒康桥断面水质2019 年水质达到II 类水质。项目区地表水质现状能满足水环境功能区划要求。

3.3声环境质量现状

该项目位于新城乡新城街，属《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类区（居住、工业混杂区），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。项目附近500米范围内无大规模工业企业，均为住宅区和商业区，主要为人员活动噪声及交通噪声。类比同类地区，声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区要求，项目北面靠近丙支公路一侧，虽然受丙支公路交通噪声的影响，但过往车辆车流量不大，声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区要求，项目所在地声环境质量尚好。 

3.4生态环境质量现状

建设项目位于新城乡，周边多为居民小区，项目区域及周围区域生态环境属人工生态环境，区域生物多样性单一，无天然植被，无需要特殊保护的动植物。
3.5主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

项目区周边主要环境保护目标详见下表:

表3-2 项目环境保护目标

环境要素
敏感点
坐标
方位
距离（m）
规模
保护级别
X
Y
大气环境

新城村

98°4'43"

24°46'50"

西
100
420户，1760人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
平原分厂八队

98°4'043"

24°47'14"

北
751
33户，123人

松山

98°5'31"

24°47'09"

东北
1227
96户，374人
广丙

98°5'44"

24°46'49"

东
1508
64户，260人
棒龙

98°5'21"

24°46'29"

东
1165
36户，150人
拉丁

98°5'34"

24°46'17"

东
1547
60户，260人
拉瓦

98°5'43"

24°46'14"

东
1930
35户，146人
街坊

98°4'1"

24°46'44"

西
1390
56户，230人
贺拉

98°4'10"

24°47'15"

西
1355
65户，260人
贺帕

98°3'30"

24°47'1"

西
2185
52户，210人
声环境
新城村

98°4'43"

24°46'50"

西
100
420户，1760人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
地表水
大盈江
—
—
南
1680
—
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准
环境风险
同上环境空气保护目标
环境风险可控
地下水
项目所在水文地质单元
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准



表四 评价适用标准

	环境质量标准
	4.1 环境空气质量标准

项目所在区域环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准值见下表：

表4-1   环境空气污染物基本项目浓度限值  

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

标准名称

二氧化硫

（SO2）

年平均

60 ug/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

24小时平均

150 ug/m3
1小时平均

500 ug/m3
总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200 ug/m3
24小时平均

300 ug/m3
可吸入颗粒物

（PM10）

年平均

70 ug/m3
24小时平均

150 ug/m3
可吸入颗粒物

（PM2.5）

年平均

35 ug/m3
24小时平均

75 ug/m3
二氧化氮

（NO2）

年平均

40 ug/m3
24小时平均

80 ug/m3
1小时平均

200 ug/m3
一氧化碳

（CO）

24小时平均

4 mg/m3
1小时平均

10 mg/m3
非甲烷总烃

一次浓度

2mg/m3
《大气污染物综合排放标准详解》

4.2 水环境质量标准

1）地表水

项目南侧1680m处是大盈江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838~2002）Ⅳ类水标准，标准值见下表。

表4-2  地表水质量标准

项  目

PH

DO

CODcr

BOD5
氨氮

TP

粪大肠菌群

动植物油（mg/L）

标准（mg/L)

6~9

≥3

≤30

≤6

≤1.5

≤0.3

≤20000个/L

/

2）地下水

项目区地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，标准值见下表。

表4-3 地下水质量指标   单位：mg/L

序号

项目

III类标准值

1

pH（无量纲）

6.5≤pH≤8.5

2

氨氮（以N计）

≤0.5
3

耗氧量
≤3.0
4

石油类

≤0.05
5

硝酸盐

≤20

6

总硬度（以CaCO3计）

≤450

7

总大肠菌群

≤3.0
8

细菌总数

≤100
4.3 声环境质量标准

项目靠丙支公路(省道238)一侧30m±5m范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余侧执行2类区标准，标准值见下表。
表4-4  声环境质量标准限值  单位：dB(A)

类别
适用区域
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2类

其他区域

60

50

4a类
靠丙支公路一侧30m±5m范围内
70

55



	污染物排放标准
	4.4 大气污染物排放标准

①油气

加油站在运营期卸油、储油及加油过程中有少量油气（挥发性有机物，以非甲烷总烃计）产生。油气无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)，处置装置的油气排放浓度应小于25mg/m3，排放口距地面高度应不低于4m；项目厂界处无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）参照执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值；项目厂区内无组织排放的挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1无组织排放监控浓度限值。具体标准值详见下表。

表4-5  加油站大气污染物排放标准（GB20952-2007）

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度

油气

≤25g/m3

≥4m

表4-6  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2二级标准

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度（mg/m3）

非甲烷总烃

周界外浓度最高点

4.0

表4-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)排放限值 

  污染物
无组织
监控项目
浓度（mg/m3）
NMHC

监测点处1h平均浓度值

10
监测点处任意一次浓度值
30

②异味

项目运营期公厕、加油站隔油池等设施及垃圾收集桶产生的异味参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准，即臭气浓度（无纲量）≤20。   

4.5 水污染物排放标准

项目营运期无生产废水外排，产生的地坪冲洗废水经三级油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘，不外排；项目产生的生活污水经油水分离器、化粪池处理后，用于项目区菜地浇灌使用，不外排。

4.6 噪声排放标准

项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）：靠丙支公路一侧30m±5m范围内执行4类排放限值，其余侧执行2类排放限值，标准值见下表。

表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：dB（A）

类别
适用区域
等效声级[dB(A)]

昼间
夜间
2类

其他区域

60

50

4类
靠丙支公路一侧30m±5m范围内
70

55

4.7固体废弃物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（B18599-2001）的有关规定。贮存危险废物时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。

	总量控制
	建议的总量控制指标：
根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目不涉及SO2、NOX、COD、NH3-N因此不设总量控制指标。




表五 建设项目工程分析

	5.1 工艺流程简述（图示）
5.1.1施工期工艺流程
本项目为原址改扩建项目，根据设计资料，施工期预计5个月，项目进行施工时将产生粉尘、噪声、废水及固废等各类污染物，施工期工艺流程及产污节点见图5-1，原加油站建筑及设备拆除工艺流程及产污节点见图5-2。


[image: image1]
图5-1  新油站施工期工艺流程及产污节点图

[image: image2]
图5-2  原加油站拆除工艺流程及产污节点图
5.1.2运营期工艺流程
（1）工艺流程及产污节点

本项目汽油采用潜油泵工艺流程，加油和卸油均设置油气回收系统。即汽油经油罐车运输至加油站，在卸车点采用密闭卸油方式将汽油卸入埋地储油罐，汽油埋地油罐因注入汽油而排出油气，此油气经过气相管输回油罐车油罐内，完成卸油过程的油气回收。

常温常压条件下，汽油在储油罐内以液体形式存在。加油时，与加油机相对应的潜油泵，将汽油由油罐中泵出，经出油管道送入加油机，通过自封式加油枪注入汽车油箱，车辆油箱因注入汽油而向外排的油气，由加油枪前端油气回收管通过加油机内真空泵抽回埋地汽油油罐内。具体工艺流程如下图所示。

[image: image3]
图5-3 汽油加油时的工艺流程及产污节点示意图

[image: image4]
图5-4  柴油加油时的工艺流程及产污节点示意图

（2）工艺流程简述：
1）运输、卸油：储油库汽油、柴油直接通过汽车（油罐车）送到加油站，经验收合格后，卸油人员把接卸软管一端与油罐车的卸油管连接好，再打开汽车罐车的卸油阀，利用汽车罐车与油罐油品液位之间的高差，自流式卸油。

2）储油罐：经卸油管卸出的油贮存于4个埋地储罐内。

3）加油机、计量、加油：项目设有3台2枪税控加油机，6支加油枪。当加油时，提起油枪，开关发出信号送入电脑装置，电脑装置发出开机信号，启动电动机，打开电磁阀，将显示板原有数据清零。电机带动油泵工作，油液经过滤进入油泵，加压后，送入油气分离器进行油气分离，气体外排，压力油进入流量计，经计量后，通过电磁阀、导静电胶管，由油枪注入受油容器。压力油经流量计时，经传感器将机械运动转换为电脉冲信号，送入电脑装置进行运算、显示。加油完毕挂上油枪，开关中断开机信号，电脑装置发出关机信号。若为预置加油，则先由键盘输入预置数，再提枪加油，当加油量达到预置数值时，关闭电磁阀和电动机，停止加油。
（3）油气回收装置工艺介绍：

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求，加油站需要安装油气回收系统。该系统的作用是将加油站在卸油、加油过程中产生的油气，通过密闭收集、油气回收系统回收至油罐车和埋地油罐内。
卸油油气回收系统：卸油油气回收也叫一次油气回收。卸油时，卸油软管连接罐车出油口和罐区卸油口，油气回收软管连接罐车油气回收口和卸油口的油气回收管道接口。当油罐车内汽油流入埋地油罐时，储油车内压力减小，埋地油罐内压力增加，埋地油罐与油罐车存在压力差，使得埋地油罐内油气通过油气回收管道流入罐车内，即用相同体积的汽油将埋地油罐内相同体积的油气置换到油罐车内，整个过程中基本无油气排放，待卸油结束时，埋地油罐与油罐车的压力达到平衡，卸油油气回收结束，卸油油气回收原理图见下图。
[image: image5.png]BAES





图5-5  卸油油气回收工艺图
加油油气回收系统：加油油气回收也叫二次油气回收。加油油气回收是指机动车在加油时，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、真空泵、油气回收管道等油气回收设备，将加油过程中挥发的油气回收到埋地油罐内，加油油气回收原理图见下图。
[image: image6.png]



图5-6  加油油气回收工艺图
5.2污染源分析

5.2.1施工期污染源分析
（1）废气

1）扬尘

施工期扬尘主要来源于老站建筑物及设备拆除，新站场地开挖平整、建筑材料运输过程中产生的扬尘，主要污染因子为颗粒物，不含有毒的特殊污染物质，对施工环境及项目区有一定的污染。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。

2）尾气

本项目施工期废气主要来源于运输车辆产生的尾气。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。运输车辆产生的尾气中污染物质主要有NOx、CO、CHx等。
（2）废水

1）施工废水

老站建筑拆除不产生施工废水，施工废水主要包括新油站建设时的土石方阶段排水、结构阶段混凝土养护废水、无施工机械及运输车辆冲洗废水。根据《云南省用水定额标准》（DB/T168-2019），用水系数取0.8m3/m2，建筑面积按397.42m2计，施工过程产生的废水量为318 m3，工期5个月，折合2.1m3/d。该部分废水经临时沉淀池（5m3）处理后回用于混凝土养护或洒水降尘。
2）施工人员生活污水
项目施工人员就近招募，场内不设施工营地和食堂，施工人员利用附近村民生活设施生活，生活污水主要为洗手等清洁污水，施工人员用水量按 10L/人·d，废水量按用水量的 80%计，项目内施工人员平均每天约为 10 人，则项目内施工人员生活污水产生量为0.08m3 /d，项目施工历时5 个月，150 天，则施工期生活污水总产生量12m3。该部分废水中所含污染因子主要为 SS，项目设置沉淀池对施工生活废水进行处理后，回用于项目施工场地的洒水降尘或施工等，不外排。 

3）残存油品

原老加油站油罐区及加油岛拆除时，输油管线和油罐会有极少量的残存油品，属危险废物，如若直接排入周围环境，会造成较大不利影响。该部分交由有资质部门处置。
（3）噪声

项目在原老加油站拆除和新油站建设施工过程中，噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。
表5-1  施工期机械噪声源强值
主要声源
声级dB(A)

小型挖掘机
75~85

大型载重车
80~90

振捣机
85～90
电锯
90～95

空压机
75～85

电焊机
80～85

电钻
85～90

（4）固体废物

施工期的固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾、土石方及拆除储油罐产生的污油渣、废弃储油罐等。
1）土石方

本项目为原址改建项目，项目区地势平坦，开挖面积约200m2，产生的土石方量约300m3，全部用于回填，无废弃土石方产生。

 2）建筑垃圾

本项目建筑垃圾分为老站建筑物拆除和新站建筑物建设产生的建筑垃圾，老加油站拆除固废主要为碎砖石、水泥块、铁质弃料等，拆除面积约75m2的钢混结构，参照《洛阳市建筑垃圾量计算标准》（洛建[2008]232号），钢混结构每平米1t，则拆除建筑物产生的建筑垃圾量为75t，该部分建筑垃圾能回填的回填利用，不能回填的运至住建部门指定的建筑垃圾处置场规范处置。新站建设的总建筑物面积为397.42m2，主要为框架结构。产生的建筑垃圾很少，主要为废砖块、废钢筋等；项目产生的建筑垃圾尽量回收利用，不能回收利用的运至住陈建部门指定的建筑垃圾处置场规范处置。

3）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾：施工期施工人员10人，施工期约150天，每个人每天按0.5kg/人.d计算。施工期产生的生活垃圾为0.75t。经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。

4）拆除原储油罐污染源分析

原储油罐在拆除并对油罐进行罐内清洁时（清洁时不用清水冲洗，仅通过工具将罐壁上附着的污油渣剥离下），会产生少量污油渣，该部分属于危险废物。如果油罐有渗漏，油罐附近被油品污染的沙土也属于危险废物。均交由有资质部门处置。清洁干净后的储油罐为一般固体废物，可外售处置。

（5）生态环境

项目为原址改建项目，周边植被结构简单，生态环境单一，生物多样性低。新站建设过程需进行场地开挖，造成地表裸露，产生一定水土流失。但因占地面积小，水土流失量不大。项目建成后对站区进行部分绿化，能够有效恢复周边生态环境。

5.2.2运营期
（1）废气

项目运营期可能引起大气环境污染的环节主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃；运油罐车和加油车辆产生的汽车尾气；厨房油烟；备用发电机产生的废气。

1）储油罐、卸油、加油机作业等排放的非甲烷总烃
①储油罐大呼吸损失

储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐大呼吸烃类有机物排放率为0.88kg/m3·通过量。
②储罐小呼吸损失
油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3·通过量。
③油罐车卸油损失

加油站的埋地油罐，按其分类，属于隐蔽罐。油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.60kg/m3•通过量，核算为产生量；本项目加装油气回收装置，回收率为95%，平均排放率降低为0.03kg/m3·通过量，核算为排放量。
④加油作业损失
加油机为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油站作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。本项目加装油气回收装置，回收率为95%，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3·通过量。
⑤加油作业跑冒滴漏损失

在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据查阅“环境影响评价工程师职业资格等级培训教材《社会区域类》”可知，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。
汽油相对密度（水=1）0.70～0.79t/m3，本项目取0.74 t/m3，柴油相对密度（水=1）0.81～0.9 t/m3，本项目取0.82 t/m3，项目营运后年销售汽油200t，柴油200t，汽油油品年通过量或转过量=200÷0.74=270m3/a；柴油油品年通过量或转过量=200÷0.82=244m3/a。综合以上几方面加油站油耗损失，本项目运营期，汽、柴油计算烃类有害气体的产、排量见下表。
表5-2  项目运营期烃类有害气体产生量、排放量一览表
项目

排放系数kg/m3·通过量

油品种类

通过量（m3/a）

挥发性有机物产生量（t/a）

回收效率

挥发性有机物排放量（t/a）

储油罐

大呼吸损失

0.88

柴油

244
0.215 
——

0.215
汽油

270
0.238 
95%

0.012 
小呼吸损失

0.12

柴油

244
0.029 
—

0.029 
汽油

270
0.032 
—

0.032 
油罐车

卸料损失

0.6

柴油

244
0.146 
—

0.146 
汽油

270
0.162 
95%

0.008 
加油区

加油作业损失

0.11

柴油

244
0.027 
—

0.027 
汽油

270
0.03 
95%

0.002 
跑冒滴漏

0.084

柴油

244
0.02 
—

0.02 
汽油

270
0.023
—

0.023
合计

—

—

—

0.922
—

0.514

油气回收系统故障非正常排放源强核算

项目在运行过程中，若油气回收系统发生故障，可能导致油气超标排放。油气回收系统发生事故的因素较多，假设废气非正常排放条件为油气回收系统出现故障，导致油气回收效率下降为50%，排放源强如下表所示。

表5-3  油气非正常排放源强

项目

排放系数kg/m3·通过量

油品种类

通过量（m3/a）

挥发性有机物产生量（t/a）

回收效率

挥发性有机物排放量（t/a）

储油罐

大呼吸损失

0.88

柴油

244
0.215 
——

0.215
汽油

270
0.238 
50%

0.119 
小呼吸损失

0.12

柴油

244
0.029 
—

0.029 
汽油

270
0.032 
—

0.032 
油罐车

卸料损失

0.6

柴油

244
0.146 
—

0.146 
汽油

270
0.162 
50%

0.081 
加油区

加油作业损失

0.11

柴油

244
0.027 
—

0.027 
汽油

270
0.03 
50%

0.015 
跑冒滴漏

0.084

柴油

244
0.02 
—

0.02 
汽油

270
0.023
—

0.023
合计

—

—

—

0.922
—

0.707

2）异味

项目建成运营过程中恶臭气体主要来源于垃圾收集桶。

垃圾收集桶中的固体废弃物若不及时清理，有机物腐败会产生恶臭气体，恶臭气体产生量与气温有很大的关系，高温有利于恶臭气体的产生。对此，环评要求项目区内的生活垃圾做到分类收集后，交由环卫部门处置。

3）汽车尾气
汽车尾气主要来自于车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，尾气中污染物排放量不仅与车型、车速、怠速时间长、停车车位数、车位利用系数、单位时间排放量有关，还与排气温度有关。尾气中含CH、NO2、CO等少量污染物，间断不连续产生，难以计量，呈无组织排放。
4）厨房油烟

项目建成后，共有5人在厨房内用餐。运营过程中会有少量餐饮油烟产生，厨房采用电做燃料，燃烧废气中污染物产生量很少，项目厨房安装一台抽油烟机，厨房油烟经过抽油烟机处理后对周围空气环境影响较小。

5）备用发电机废气

加油站为预防停电影响经营，项目有一台30kw发电机作为备用电源，备用发电机在使用过程中将会产生一定的废气，含有CO2、CO、NOx 以及未燃烧完全的碳氢化合物等大气污染物。项目备用发电机除停电时使用外，机组每月保养一次，每次运行约10分钟，备用发电机使用频率较低，废气产生量较小，废气经排气管排出，通过大气稀释扩散及绿化吸附后对周围环境的影响较小。

（2）废水

项目运营期产生的废水主要为生活污水（含冲厕废水）及少量的加油站场地清洗水。根据油料密度比水小的理化特性，本项目突发火险事故时均采用消防砂和干粉灭火剂相结合的隔氧阻燃法，不会使用水来扑灭明火，故不产生消防废水。各单元用水及产污情况如下：

1）生活污水（含冲厕废水）

改建后加油站工作人员共5人，当班值班人员在站房内休息。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），盈江县属于热带（I 区），集中供水，居民生活用水以 100L/（人•d）计，则用水量为0.5m3/d、182.5m3/a；废水排放量按产生量的80%计，则废水排放量为0.4m3/d、87.6m3/a。据业主提供经验数据，每天到加油站加油的人数约60人，其中有20%的人使用卫生间，则使用卫生间的人数大约为12人/天。按照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中卫生间用水按7L/人·次计算，则顾客洗手冲厕用水量为0.084m3/d，30.66m3/a。废水量按用水量的80%计，为0.0672m3/d，24.53m3/a。两部分合计生活用水量为0.584m3/d、213.16m3/a。生活污水产生量为0.4672m3/d，170.528m3/a。
项目营运期生活污水经油水分离器+化粪池处理后用于项目周边菜地浇灌，不外排。
2）绿化用水

项目绿化面积为30m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）园林绿化用水定额3L/（m2·次），项目晴天每天浇水一次，每年晴天265天计。则晴天绿化用水量为0.09m3/d，23.85m3/a。
3）加油场所清洗废水

项目需清洁的总面积约为262m2，（加油区242m2+卸油区40 m2）根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），场地浇洒用水量为2L/m2·次，项目每周对地面进行一次清洗，每次用水为0.52m3，则年用水量约为27m3，平均0.074m3/d；污水产生系数按80%计算，则产生量为：每次冲洗废水0.42m3，平均每天0.059m3/d，21.6m3/a。该部分废水主要含有的污染物为石油类、SS，经项目区截污沟排入三级油水分离池进行处理后，用于场地、公路洒水降尘，不外排。
4）油罐清洗废水

油罐每隔4年清洗一次，罐底水杂超过50mm影响油品质量时要随时清除。油罐清洗时会产生含油废水，纳入危险废物管理。清洗交由有资质部门，所以油罐清洗废水最终交由有资质部门处置。
5）本项目水量平衡（图）
[image: image7]
图5-7  项目水平衡图（m3/d）

（3）噪声

本项目主要噪声来源于项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，其次为加油泵等设备噪声。

①汽车噪声

项目在营运期间汽车噪声主要是汽车行驶产生的噪声，产生区域为加油区和停车场，为间断性噪声，其持续时间短，其噪声源强65～80dB（A）之间。

②油泵噪声

项目主要设备噪声是加油泵在为车辆加油时所产生的噪声，其噪声源强约为60～80dB（A），属于低噪声设备。项目区设置了备用柴油发电机，其噪声源强85～90dB（A）之间，为间歇式排放，只在停电时使用，使用频率较低。

项目噪声产生、治理及排放情况详见下表所示。

表5-4  设备噪声产生情况一览表 单位：dB（A）

噪声类型

产生位置

产生类型

声源值

采取措施

采取措施后声功率

加油泵噪声

加油区

固定噪声源

60～80

加强维护、保养

60

汽车运行噪声

加油区

流动噪声源

65～80

减速、禁止鸣笛

60

备用发电机噪声

配电房

固定噪声源

85～90

减震、墙体隔声

80

食堂油烟机

食堂

固定噪声源

70~75

墙体隔声

65

（4）固体废物

1）一般固体废物

①生活垃圾

项目产生的生活垃圾主要为员工及顾客产生的生活垃圾，本项目劳动定员5人，当班值班人员在站房内住宿，其他员工不在站内住宿。根据《第二次全国污染源普查生活源产排污系数手册》，以每人每天产生垃圾按0.8kg计则员工生活垃圾产生量为4kg/d，1.46t/a。据实际调查，每天到加油站加油人数以60人计算，约30%产生生活垃圾，每人每天产生垃圾按0.2kg计，则顾客生活垃圾产生量为3.6kg/d，1.31t/a。项目运营期间合计产生生活垃圾7.6kg/d，2.77t/a。用垃圾桶统一收集后定期交由当地环卫部门统一处置。

②含油抹布等

项目产生的少量废含油废抹布、废手套属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2016年版），豁免清单可知，废含油废抹布、废手套等废物代码为900-041-49，其全部环节豁免，即收集、暂存、处置全过程不按危险废物进行管理。项目每年产生少量的废含油废抹布、废手套等，经收集后，汇同生活垃圾处置。

③化粪池污泥

化粪池运行时会产生一定量的污泥，量很少，委托当地村民定期清掏。

2）危险废物

项目运营过程中产生的危险固体废物主要有油污、油泥、油渣等。

项目区内油水分离池废油污定期打捞并妥善暂存于危废收集设施中，统一交由有资质的单位处理。项目区的加油机、储油罐由于长时间的使用，会产生少量的油渣，须定期排空储油，充分通风，然后清除底部的油泥和残存的油品，然后重新进行防腐。项目储油罐每4年需要进行一次清理，罐底油泥产生量为50kg/个油罐，项目共设置4个油罐，每次清理产生油泥200kg，油泥产生量为0.05t/a，每个油罐清洗废水产生量为200kg/个油罐，油罐清洗废水产生量为0.2t/a。项目对滴漏有汽油、柴油的地面采用消防沙对其进行清理，项目方严格要求员工规范操作，避免加油、卸油时汽油、柴油滴、漏现象的发生，仅在操作不规范的情况下及加油车辆油箱有问题时，会有少量的油污滴漏，因此项目使用消防沙清理的频率很少，根据运营实际情况，每年用于清理的消防砂使用量约为0.01吨。油泥、油罐清洗废水和消防沙属于危险废物，经集中收集后暂存于危废收集设施中，统一交由有资质的机构处理。
5.3“以新带老”措施及三本帐计算

5.3.1项目“三本账”核算

项目原有污染物根据建设方提供的资料核算。项目“三本账”核算情况详见下表。

表5-5  改建工程实施前后“三本账”核算表
项目
污染物

原有工程排放量
(t/a)

本项目排放量(t/a)

以新带老削减量(t/a)

改建后污染物排放量（kg/a）
排放增减量(t/a)

大气污染物
非甲烷总烃
0.117

0.514

0.111

0.52

+0.403

5.3.2“以新带老”措施

由于老加油站建成时间较早，站内相关污染配套处理措施不太完善，此次改建将采取以下“以新带老”措施对污染物进行更进一步治理。

表5-6  “以新带老”措施一览表

类别

存在问题

“以新带老”措施

整改效果

废气

未安装油气回收装置

安装油气回收装置

达标排放

罐区

罐区未进行专业防渗，储油罐为单层

采用双层油罐

防范风险

危废

未设置危废暂存间

设置危废暂存间

妥善处置

废水

地坪冲洗废水未处理

设置油水分离池

不外排




表六 项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a
	产生浓度mg/m3
	产生量t/a

	大气污染物
	施工期
	老站建筑物拆除
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	新站场地开挖平整等
	扬尘
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	—
	少量
	—
	少量

	
	运营期
	卸油、储油和加油
	非甲烷总烃
	—
	0.117t/a
	—
	0.514t/a

	
	
	进出车辆
	NOx、CO、HC
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	发电机
	NOx、CO、CO2
	—
	少量
	—
	少量

	
	
	厨房油烟
	油烟
	—
	少量
	—
	少量

	水污染物
	施工期
	混凝土养护
	SS
	
	320m3/施工期
	沉淀后回用或洒水降尘

	
	
	施工人员
	生活污水
	
	12m3/施工期
	施工人员不在施工现场食宿，依托周边生活设施；施工人员洗手废水经沉淀处理后直接回用于项目区施工或洒水抑尘，不外排。

	
	
	储油罐、管线拆除
	残存油品
	
	少量
	统一交由有资质部门处置

	
	运营期
	生活污水
	污水量
	0.4672m3/d，170.528m3/a
	项目营运期生活污水经油水分离器+化粪池处理后用于周边菜地浇灌，不外排。

	
	
	地坪污水（含雨水）
	冲洗污水量
	0.059m3/d，21.6m3/a
	经项目区截污沟排入油水分离池进行处理后，用于场地、公路洒水降尘，不外排。

	
	
	油罐清洗
	含油污水
	---
	交由有资质部门处置

	噪声
	施工期
	施工设备
	噪声
	75～95dB（A）
	几何衰减扩散

	
	运营期
	车辆出入
	交通噪声
	55～70dB（A）
	几何衰减扩散

	
	
	加油机
	加油机
	50～60dB（A）
	墙体隔声、几何衰减扩散

	
	
	备用发电机
	噪声
	85～90dB(A)
	墙体隔声、几何衰减扩散

	固体废弃物
	施工期
	老站拆除过程
	建筑垃圾
	75t
	回收利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点堆放。

	
	
	
	储油罐污油渣
	少量
	统一交由有资质部门处置。

	
	
	
	清洁干净后的储油罐
	2个
	外售处置

	
	
	新站建设过程
	建筑垃圾
	少量
	回收利用，不能回收利用的运至住建部门指定地点堆放。

	
	
	施工人员
	生活垃圾
	0.75t/施工期
	垃圾桶中收集后交由环卫部门统一处置

	
	
	土石方
	土石方
	300m3
	土方全部用于回填

	
	运营期
	员工及顾客
	生活垃圾
	2.77t/a
	垃圾桶收集后交由环卫部门处置

	
	
	加油过程
	含油废抹布、废手套
	少量
	收集后，同生活垃圾一并清运处置

	
	
	化粪池
	污泥
	少量
	由当地村民定期清掏

	
	
	储油罐、加油机
	油渣、油泥等
	0.05t/a
	密闭容器收集后暂存于危废间，统一交由有资质的机构处理。处置率100%

	
	
	油罐清洗
	油罐清洗废水
	0.2t/a
	

	
	
	沾油废沙
	沾油废沙
	0.01t/a
	

	
	
	油水分离池
	油污
	少量
	

	其他
	

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目为乡镇区域，无珍稀动植物，项目无大面积破坏植被，项目营运过程中，产生的污染物均得到了妥善处理，未对项目周边环境造成生态环境方面的损失。

从项目总体来看，本项目对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。



表七 环境影响分析

	7.1 施工期环境影响分析

7.1.1大气环境影响分析

施工期环境空气影响主要来自于原站建筑物、储油罐、管线拆除和新站场地平整、建筑材料运输等活动产生的扬尘及运输车辆产生的废气对大气环境的影响。

（1）扬尘影响分析
施工中由于原站建筑物、储油罐、管线拆除和新站场地平整、地基开挖、工程建设以及原材料运输、堆放等作业过程中会产生扬尘；据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的 60%。施工扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。工地道路扬尘最少的是水泥路面，其次是坚实的土路，最差的是浮土多的土路，本项目进场道路均为水泥路面，因此产生的扬尘量较小。施工运输时扬尘的排放系数估算为1500mg/s，可以采取洒水的方式进行降尘，降低施工扬尘对周围环境的影响，去除率可达 90%，行车道路两侧的扬尘短期浓度约为 8-10mg/m3 。施工现场不采取防尘措施的条件下，20m处扬尘浓度约为 1.5-1.6mg/m3 ，有关试验表明，在施工场地每天洒水降尘 4-5 次，其扬尘造成的污染距离可缩小到 20~50m 范围。施工涉及区域范围内开挖土方、地面平整施工量很小，产生扬尘污染的因素也较小， 在不同施工阶段产生不同程度的扬尘或粉尘排放，在不同风速条件下对大气环境质量TSP 指标都有贡献。

建设项目占地面积较小，施工期排尘对周围大气环境的影响类型是短期的、局部的， 到项目建设完毕，投入运营，施工期环境影响随之结束。在施工期，只要严格按照有关规范作业，施工扬尘不利影响将会降低。
污染控制措施 
工程施工期间可能产生较大的扬尘，而且扬尘的产生还跟风力大小及气候有一定的关系，为了减轻这种影响，减少扬尘，杜绝大风天气施工扬尘对周围环境的影响，建议采取如下措施： 
①在施工现场设置围栏，减少影响距离。 
②对项目区施工道路应进行清理，减少路面积尘，保持路面平坦，定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染。 
③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染。 
④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落。 
⑤对施工废弃物及时清理分类，统一密封堆存。 
（2）机械、运输废气对环境的影响

建筑施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染
物之一。产生废气的机械主要有挖掘机、打桩机、空压机、运输车辆等。其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，机械和运输车辆外排尾气量均不是很大在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对周边环境空气质量影响不大，同时机械和运输车辆产生的废气随着施工期的结束而消失。

污染控制措施
① 应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输易产生扬尘建筑材料的车辆上应覆盖蓬布。

②对施工场地、施工道路进行洒水降尘，每天1~2次，在干燥或者大风期间，适当增加洒水次数。

另外，石灰、黄砂等堆场尽可能不露天堆放，如不得不敞开堆放，应对其进行洒水，提高表面含水率，也能起到抑尘的效果。

③在施工场地周围设置围挡，同时控制施工时段，避免在风速较大的情况下进行施工作业，减小扬尘对周围环境的影响。

在采取上述措施后，项目施工期对周围环境空气的影响不大。
7.1.2水环境影响分析
施工期废水主要为施工废水、施工人员生活污水和雨天径流。

（1）施工废水

原老加油站拆除时不产生施工废水，施工废水主要包括新油站建设时土石方阶段排水、结构阶段混凝土养护排水、无施工机械和运输车辆冲洗废水。施工过程产生的废水量约为（2.1 m3/d），通过使用临时沉淀池对其进行处理后回用于混凝土养护或晴天洒水降尘。

（2）施工人员生活污水

本项目施工现场不设施工营地，少量施工人员洗手等清洁水，可以在现场洒水降尘，或用作混凝土拌和水，不外排。 
（3）残存油品

原老加油站油罐区及加油岛拆除时，输油管线和油罐会有极少量的残存油品，属危险废物，如若直接排入周围环境，会造成较大不利影响。该部分交由有资质部门处置。
7.1.3声环境影响分析
（1）噪声源及源强

施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。项目各施工机械噪声源的噪声值见下表。
表7-1  施工期机械噪声源强值
主要声源
声级dB(A)

小型挖掘机
75~85

大型载重车
80~90

振捣机
85～90

电锯
90～95

空压机
75～85

电焊机
80～85

电钻
85～90

（2）施工机械噪声衰减预测

噪声从声源传播到受声点，传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，其预测模式如下：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB；
LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB；
Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB，Adiv=20lg（r/ ro）
Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0；
Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，
Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142；
Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。
（3）施工期噪声影响预测
限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。
①施工期单台机械设备噪声贡献值
采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：
Lr=Lr0-△L

△L=20lg(r/r0)

式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）；
Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)；
LrO—距声源r0处的A声压级，dB(A)；
r一预测点与声源的距离，m；
ro—监测设备噪声时的距离，m。
各受声点的声源叠加按下列公式计算：
   LA=10lg［
[image: image8.wmf]å

=

n

1

i

10

0.1Li］
式中：Li—— 第i个声源在预测点的声级，dB（A）；
    LA——某预测点噪声总叠加值；
n——声源个数。
得出噪声衰减的结果见下表。
表7-2 施工噪声距离衰减值dB（A）
序号
机械名称
不同距离处的噪声贡献值预测（dB(A)）

10 m

30m

40m

50m

80m

100m

150m

200m

1

小型挖掘机
65

55.5

53

51

47

45

41.5

39

2

大型载重车
70

60.5

58

56

52

50

46.5

44

3

振捣机
70

60.5

58

56

52

50

46.5

44

4

电锯
75

65.5

63

61

57

55

51.5

49

5

空压机
65

55.5

53

51

47

45

41.5

39

6

电焊机
65

55.5

53

51

47

45

41.5

39

7

电钻
70

60.5

58

56

52

50

46.5

44

多声源叠加值
78.5

70

66.5

64.5

60.5

58.5

55

52.5

由表7-4可以看出，施工期产生的噪声在施工点30m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，项目夜间不施工；距离项目区最近新城村住户（西面）与项目北侧厂界距离约100m，会受施工期噪声一定的影响，为此，建设单位需采取以下措施降低噪声对周围声环境的影响：
①选用性能优、噪声低的设备；

②严格控制作业时间，夜间22:00—早6:00禁止施工。

③合理布置施工设备，将高噪设备尽量远离保护目标；同时加强车辆保养维护，保持车辆运行良好，降低噪声。
④施工单位做好施工组织，文明施工。

⑤与受噪声影响的新城村住户协商，征得理解和支持，达成一致后，方可施工。

综上所述，项目施工期产生的噪声在通过采取各种隔声降噪措施和距离衰减后可有效减少对周围环境的不利影响。
7.1.4固体废物环境影响分析
项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾、新站建设的建筑垃圾、土石方及老拆除站建筑物、储油罐产生的建筑垃圾和污油渣、废弃储油罐等。

施工期施工人员产生的生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处置；开挖土方用于回填；建筑垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的运至住建部门指定的地点规范处置。

原储油罐拆除过程的安全问题按消防和安监部门的要求执行。

原储油罐清洁时不用清水冲洗，仅通过工具将罐壁上附着的污油渣剥离下来，剥离下来的污油渣属于危险废物，使用专用容器放置后交有资质的部门处理，不会对外界环境造成较大不利影响。拆除并清洁干净后的储油罐为一般固体废弃物，外售处置。
在拆除过程中如若发现油罐周围的回填沙土已经有油品渗漏，需将这些含油沙土集中收集后交有危废处理资质的公司处理，不可随意丢弃，也不可作为填方用土。

综上所述，项目施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对周围环境的影响较小。
7.1.5生态环境影响分析
本项目位于盈江县新城乡乡镇建成区，为原址改建项目，周边为已建住宅区及公路，项目新站投入使用后，裸露的地表得到覆盖，水土流失消失，因此待工程完成后，可通过相应的工程措施对其进行恢复，影响是暂时的、可逆的。对后期生态环境影响不大。

7.1.6施工期交通影响分析

施工期间，施工现场产生的部分建筑垃圾及生活垃圾需要运出，建筑材料需要运入，运输车辆将会给项目区周边道路交通带来一定影响。建设单位、施工单位应指定合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外在运输过程中做好封闭措施，严禁建筑材料和建筑垃圾在运输过程中洒落，保证运输路面的清洁。

综上所述，项目施工期在采取以上措施后能够有效降低施工期对项目区周边交通的影响。

7.2 运营期环境影响分析

7.2.1运营期大气环境影响分析

项目营运期废气主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃、汽车尾气、厨房产生的油烟和备用发电机产生的废气。
1、非甲烷总烃影响

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）Pmax及D10%的确定
依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
[image: image9.png]



[image: image11.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
[image: image13.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；
[image: image15.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。
（2）评价等级判别表
评价等级按下表的分级判据进行划分
表7-3 评价等级判别表
评价工作等级
评价工作分级判据
一级评价
Pmax≧10%

二级评价
1%≦Pmax<10%

三级评价
Pmax<1%

（3）污染物评价标准
污染物评价标准和来源见下表。
表7-4  污染物评价标准
污染物名称
功能区
取值时间
标准值(μg/m³)

标准来源
NMHC

二类限区
一小时
2000.0

《大气污染物综合排放标准详解》

（4）污染源参数

根据工程分析，该加油站产生的挥发烃类有机污染物为0.922t/a。通过油气回收装置可以将卸油、加油过程中95%的汽油挥发性有机物进行回收，则项目运营期每年共有0.514t挥发性有机物排出，呈无组织排放，项目主要废气污染源排放参数见下表：

  表7-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 

污染源名称
坐标(°)

海拔高度(m)

矩形面源
污染物排放速率(kg/h)

经度
纬度
长度(m)

宽度(m)

有效高度(m)

NMHC

矩形面源
98.079813

24.7809

862.00

60

20

4.50

0.059

（5） 项目参数
表7-6  估算模型参数表
参数
取值
城市/农村选项
城市/农村
农村
人口数(城市人口数)

/

最高环境温度
31.4

最低环境温度
-4.2

土地利用类型
农田
区域湿度条件
潮湿
是否考虑地形
考虑地形
否
地形数据分辨率(m)

/

是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
否
岸线距离/m

/

岸线方向/°
/

（6）评价工作等级确定
本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表7-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m³)

Cmax(μg/m³)

Pmax(%)

D10%(m)

矩形面源
NMHC

2000.0

25.8170

1.2909

/

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHCPmax值为1.2909%,Cmax为25.8170μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级.

（7）污染源结果

表7-8  污染源预测结果表
下风向距离
矩形面源
NMHC浓度(μg/m³)

NMHC占标率(%)

50.0

20.4230

1.0211

100.0

25.7910

1.2895

200.0

18.5400

0.9270

300.0

14.3880

0.7194

400.0

11.9230

0.5961

500.0

10.8750

0.5437

600.0

10.3440

0.5172

700.0

9.8691

0.4935

800.0

9.4413

0.4721

900.0

9.0506

0.4525

1000.0

8.6815

0.4341

1200.0

8.0291

0.4015

1400.0

7.4600

0.3730

1600.0

6.9536

0.3477

1800.0

6.5745

0.3287

2000.0

6.1633

0.3082

2500.0

5.3140

0.2657

下风向最大浓度
25.8170

1.2909

下风向最大浓度出现距离
104.0

104.0

D10%最远距离
/

/

由表7-6可知，项目区无组织排放的非甲烷总烃最大质量浓度出现在104m处，浓度为25.8170ug/ m3，占标率为1.2909%，项目区无组织排放的挥发性有机物达到《大气污染物综合排放标准详解》中1小时平均标准浓度限值要求，故项目产生的无组织废气对周围环境影响较小。

（8）《挥发性有机物无组织排放控制标准》达标性分析

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)，项目厂界内任一点无组织排放限值不超过10mg/m3。根据以上预测，最大落地浓度为25.817ug/ m3 (距离项目104m)，远远低于10mg/ m3。因此，厂区内任一点非甲烷总烃无组织排放限值低于10mg/ m3，低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)排放限值，能达标排放。

（9）对敏感点的影响分析

项目位于城市建成区，周边主要为农村地区、城市小区和企事业单位，根据预测，项目周边敏感点落地浓度如下表所示。

表7-9   项目周边敏感点落地浓度预测结果

敏感点

坐标

方位

距离（m）

无组织排放预测浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）

评价结果

X

Y

新城村

98°04'43"

24°46'50"

西
100
21.3680
2000

达标

平原分厂八队

98°04'43"

24°47'14"

北
751
9.5565
2000

达标

松山

98°05'31"

24°47'09"

东北
1227
7.8107
2000

达标

广丙

98°05'44"

24°46'49"

东
1508
7.0612
2000

达标

傣龙

98°05'21"

24°46'29"

东
1165
8.0797
2000

达标

拉丁

98°05'34"

24°46'17"

东
1547
7.0584
2000

达标

拉瓦

98°05'43"

24°46'14"

东
1930
6.2342
2000

达标

街坊

98°04'01"

24°46'44"

西
1390
7.8027
2000

达标

贺拉

98°04'10"

24°47'15"

西
1355
7.8006
2000

达标

贺帕

98°03'30"

24°47'1"

西
2185
5.8860
2000

达标

由表7-7可知项目加油站无组织排放的挥发性有机物在各个敏感点的质量浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》中1小时平均标准浓度限值要求，且项目加油、卸油等过程中产生的油气通过油气回收装置对95%的油气进行回收，因此项目产生的大气污染物对敏感点的环境影响较小。

2、异味

异味主要来源于公厕、垃圾收集桶、加油站隔油池等。

项目异味经大气稀释扩散和绿化吸收后，异味排放对环境影响较小。要求项目区内的生活垃圾收集后及时交由环卫部门妥善处置，不在项目内长时间暂存。此外，隔油池布置在绿化地附近，距离周边敏感点较远，其产生的臭气经过空气扩散稀释后对周围环境影响较小。

3、汽车尾气

本项目运油罐车和加油车辆会产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NO2和碳氢化合物，浓度视汽车发动机的燃烧情况而异，为间断性排放。根据全国性的相关专项调查，一般离高速公路路肩10～20m外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流通量和速度，尾气的排放量相对较少，且地面停车场通风情况良好，加油站汽车尾气经过大气稀释扩散和绿化吸收后对环境影响较小。

4、厨房油烟

本项目厨房使用的能源为电，属于清洁能源。本项目厨房安装一台抽油烟机，厨房油烟经过抽油烟机处理后，呈无组织排放。通过自然扩散后对周边环境影较小。

5、备用发电机废气

加油站设置一台备用发电机用于停电时供电所用，发电机采用柴油作为燃料，仅作停电时备用。发电机运行时会排放一定量的柴油燃烧尾气，含有CO2、CO、NOx 以及未燃烧完全的碳氢化合物等大气污染物，废气排放量极少，同时用的次数较少，发电机房设置于发电机房内，且发电机设置了排烟管口，有利于烟气扩散，因此发电机运作时废气对周围环境影响很小。

综上分析，项目产生的各种大气污染物在采取相应措施后，其对环境空气的影响是轻微的。
7.2.2运营期水环境
1、对地表水环境影响分析
（1）水环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)，项目属于水污染影响型建设项目。根据工程分析，本项目产生的食堂生活污水经油水分离器+化粪池处理后，用于项目菜地浇灌不外排；地坪清洗含油废水经三级油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘，不外排。根据HJ2.3-2018中5.2评价等级确定表1，“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的”评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。
（2）项目废水不外排的可行性分析：

项目在生产过程中产生废水主要为地坪冲洗废水,经三级油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘,不外排，该部分废水主要含有的污染物为石油类、SS。项目地坪冲洗废水平均每天产生0.056m3/d，项目建设有2座油水分离池容积共4m3,保证油水分离池水力停留时间在24h以上。

项目生活污水主要为职工生活废水、卫生间冲洗水及餐饮废水。生活污水的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、磷酸盐、动植物油、SS，污染物浓度均很低；污水量为0.3072 m3/d，，项目建设有3m3化粪池一座，保证化粪池水力停留时间在24h以上。生活污水量较小，通过油水分离器+化粪池处理后，用于项目菜地浇灌，从水量上项目的生活污水能全部回用于项目内，不外排是可行的。

综上所述，项目产生的污水能全部得到妥善处置，不外排，在采用本环评提出的措施后，对周围地表水体影响不大。

2、地下水环境影响分析
（1）评价等级

1）判定依据

本项目地下水环境影响评价工作等级依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）确定。

地下水环境影响评价工作等级依据地下水环境敏感程度、项目所属的地下水环境影响评价项目类别进行判定。地下水环境敏感程度分级表见下表，地下水环境影响评价工作等级分级表见下表。

表7-10  地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入敏感分级的环境敏感区。

不敏感

上述地区之外的其他地区。

表7-11  地下水环境影响评价工作等级分级表

    项目类别

环境敏感程度

I类

II类

III类

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

2）判定结果

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属“182、加油、加气站”，加油站为Ⅱ类建设项目；本项目所在区域无集中式饮用水水源地，也不在饮用水源地准保护区外的补给径流区，无特殊地下水资源保护区以及分散式居民饮用水水源等环境敏感，环境敏感强度一般；项目废水量较小，水质简单。故本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。
（2）项目场地水文地质概况
项目场地地层主要为新城乡盆地边缘第四系冲积层，富含松散岩类潜水，区域资料显示，岩性为含粘土砂砾石，向前缘过度为粘土夹含粘土砂砾石，厚度由后缘向前缘变薄。场地地质构造及地层结构简单，无不良地质现象。区内环境水文地质条件简单。
（3）地下水污染源调查

项目地下水影响主要包括项目储油罐及加油管道泄漏产生的油类物质、危险废物（油罐清洗废渣、油污分离池油污、含油消防砂等）等泄漏或浸渍。

（4）地下水环境影响分析

项目运营期若发生污水下渗、油品泄漏，项目污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类、粪大肠菌群等多种污染因子，将会对地下水造成污染。地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。同时，若地下水因项目事故泄漏造成污染，污染物随着地下水流向及扩散，对地下水造成污染。

项目区及周边饮用水主要为城镇自来水管网，不采用地下水及井水作为饮用水，项目建设不会对周边市民饮用水造成影响。

（5）地下水环境保护措施与对策

1）源头控制措施:

①针对卸油时设置了防溢满措施，油料达到油罐容量90%时，会自动触发高液位报警装置；油料达到油罐容量为95%时，自动停止油料继续进罐。

②加油站每次清洗油罐时，同时对油罐罐壁厚度，油罐外表是否有漏油污渍等进行检测；

③加油站日常运营过程中采取了每次交接班时统计加油业务量，不定期通过对油罐储油量和油品外销量以及正常允许损耗量进行对比排查油罐、加油机、输油管的油品损耗是否正常，从而来排查是否有油品泄漏事故，一旦有异常，立即全方位排查原因，给予及时处理；

④埋地油罐上部采取混凝土浇灌密封，防止雨水进入油罐池内；加油区有防雨棚，场地进行了水泥硬化；输油管线外表面均做了防渗防腐防冻处理。

2）分区防渗
为了防止项目废水和油品泄漏，建设单位须严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）及《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的要求采取防渗漏措施，参照《石油化工防渗工程技术规范》（GBT50934-2013），本项目涉及的分区如下表。

表7-12   典型污染防治分区

装置单元名称

污染防治区域及部位

污染防治分区类别

加油区、油罐区
加油区地面，储罐区地面及墙面
重点
危险废物暂存间
危险废物暂存间地面及墙面
重点
卸油区和废水处理设施

地面
一般
其他区域
/
简单
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据项目装置、单元特点及污染控制难易程度，项目区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，加油区、油罐区、危废暂存间作为重点防渗区，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，卸油区、加油区和废水处理设施作为一般防渗区，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，其他区域作为简单防渗区进行地面硬化处理。

（6）地下水监测

 项目未建地下水监测井，根据《加油站地下水污染防治技术指南》（试行），本次环评要求项目在油罐区设置1个地下水监测井，监测频次为1年1次，监测因子主要为：pH、氨氮、耗氧量、石油类、硝酸盐、总硬度、总大肠菌群、细菌总数等；发现污染物泄露或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。
综上所述，本次环评认为，项目在运营中只要加强管理，项目在采取上述措施后对地下水环境的影响较小。

7.2.3土壤环境影响分析

（1）影响识别

本项目对土壤的影响类型和途径见表7-13，本项目土壤环境影响识别见表7-14。

7-13  土壤影响类型与途径表

时段

污染影响型

大气沉降

地面漫流

垂直入渗

运营期

/

/

√

表7-14  土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源

工艺流程/节点

污染途径

全部污染物指标a

特征因子

备注b

油罐

加油、卸油、储存

垂直入渗

汽油、柴油

石油类

事故

（2）评价等级及评价范围

①土壤环境影响评价级别

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-13污染影响型评价工作等级划分表。

表 7-15  污染影响型评价工作等级划分表

敏感程度

评价工作等级

占地规模

I类

II类

III类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

—

—

注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于Ⅲ类项目；加油站占地1312.5m2，占地规模为小型；周围存在居民区，土壤环境敏感程度为敏感。因此，土壤环境影响评价工作等级为三级。

②土壤环境评价范围

本项目土壤环境影响评价工作等为三级，影响评价范围为周边50m范围。

（3）土壤环境影响分析

项目为加油站，油罐区（储油罐和输油管道）、加油区滴落油品及废水收集、处理过程可能渗漏污染土壤，主要污染物为石油类，因项目对土壤环境的影响主要涉及渗入途径影响，对照HJ964-2018中9.2.3.3条污染影响型的防控措施：涉及渗入途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

项目油罐区及危险固废暂存间按照重点防渗区要求进行防渗处理，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，等效黏土防渗层Mb≥6m，卸油区、加油区、各污水处理单元作为一般防渗区，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，其他区域作为简单防渗区进行地面硬化处理，在采取以上防渗措施后基本满足土壤污染防控要求，对土壤环境影响可控。

环评提出：建设单位应加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查储油、加油设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象；发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。
7.2.4运营期声环境影响分析
项目运营期间产生的噪声主要来源于加油机及进出车辆产生的噪声；其中加油机噪声源强约为50~60dB(A)，为连续噪声源；进出车辆噪声源强约为55～70dB(A)，为不连续间断产生。采用距离衰减公式，预测不同距离处的等效声级，即：
Lep=L0-20lg（r/ro）-Ae

式中：LeP—不同距离处的等效声级，dB（A）；
LwA—噪声源声功率，dB（A）；
r—不同距离，m；
ro—距声源1m处，m；
Ae—环境因子（取10），dB（A）。

各主要噪声源在不同距离处的平均等效声级计算结果详见下表。

表7-16  噪声在不同距离衰减后的等效声级  单位： dB(A)

噪声类型

声压级dB（A）

距声源距离

5m

10m

15m

20m

加油机运行噪声

50~60（计算时选取60）

46

40

36

34

汽车运行噪声

55~70（计算时选取70）

56

50

46

44

应急发电机

85~90（计算时选取75(考虑设备房隔声降噪)）

61

55

51

49

无发电机噪声叠加值

56

50

46

44

有发电机噪声叠加值

62

56

52

50

运营期产噪设备均与厂界相距15m以上，由表7-6可以看到，项目营运期厂界噪声均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)2类以及4类标准的要求，对于周围声环境影响较小；距离项目区最近环境敏感目标为西面约100m的新城村居民，对保护目标基本无影响，综上，项目对声环境的影响较小。
7.2.5运营期固体废物环境影响分析
根据工程分析，项目产生的固废主要为油污、油渣、油泥、废机油、废手套、废抹布和生活垃圾、化粪池污泥等。其中含油废手套、废抹布产生量较小，可并入生活垃圾进行处理；生活垃圾产生量为5.4kg/d，1.98t/a，统一收集后交由环卫部门处理。化粪池污泥产生量较小，由当地村民清掏处置。

根据《国家危险废物名录（2016版）》，油渣、油污、油泥、废机油等属于危险废物，应将其分类集中收集后暂存于危废收集设施中，统一交由有资质的单位处理，为使危险废弃物处理环保规范化，项目产生的危废分类收集后，统一交由有资质的机构处理。同时项目拟建的危废暂存设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中的相关要求即防扬散、防渗，防流失。

危险废物储存、处置要求

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存设施的设计原则，项目产生的危险废物在储存过程中应遵守以下的要求：

1）所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

2）在常温常压下不水解、不挥发的危险固废可在贮存设施内分别堆放；地面须作硬底化处理，耐腐蚀，无裂痕。

3）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

4）装载危险废物的容器必须完好无损。

5）危险废物贮存设施(仓库式)地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。设施内要有安全照明设施和观察窗口；场所建有挡雨棚、围堰或围墙，具备防雨、防风、防晒功能。

6）基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯。

7）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

8）不同类型的危险废物要间隔分类贮存，无与其它一般固废混杂等情况；贮存液态或半固态废物的，设置泄露液体收集装置，装载危险废物的容器完好无损。

9）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

一般物料、固废堆存场所要求

一般物料贮存要求：粒径较小的原辅材料（机制砂、袋装水泥、原煤等）要求贮存于标准厂房内，不得露天堆放。且每种原材料分类堆放。NaOH（粒碱、片碱）在保存过程中一定要注意密封,工作人员大量接触时应佩戴防护用具。

采取上述处理措施，本项目固体废物均得到了合理处置，固废处置率100%，项目固体废物对环境影响较小。
7.3 环境风险分析

（1）风险调查

储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏、遇雷击或静电闪火引燃、引起爆炸。本项目涉及的风险源主要是储罐，项目油罐区设置直埋罐池双层 3DFF 储油罐 4 台，其中：2个30m3的0#柴油储油罐、2个30m3的92#汽油储油罐。项目涉及的风险物质主要为主储罐内储存的汽油、柴油。

（2）环境风险情势初判

1）Q值得判定

对照根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，危险物质数量与临界量的比值（Q）如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）；

[image: image16.png]



式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。

      Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。

当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（2）Q≥100。

项目汽油、柴油区内最大存在总量为93.6吨（汽油罐60m3，柴油罐60m3，按汽油密度0.74t/m3、柴油密度0.82t/m3计算），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质，汽油、柴油属于油类物质，其临界量为2500t。

表7-17   项目Q值核算表

序号

危险物质名称

符号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

汽油、柴油

/

93.6
2500

0.028

项目Q值∑

0.037
根据上表，项目Q值为0.037，Q＜1；根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》：当Q＜1时，建设项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

2）评价等级

根据HJ169-2018，环境风险评价工作等级划分如下：

表7-18  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+

III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析

本项目环境风险潜势划分为I级，因此可进行简单分析。

3）风险保护目标调查

根据《建设项目环境风险评价技术  导则》（HJ169-2018）中相关要求，结合项目特点，本次评价范围确定为风险源外3km范围。以项目为储罐区3km范围内的敏感点作为环境风险保护目标，详见表3-1。

（3）风险识别

1）危险品理化性质与危险特性识别

本项目主要进行汽油、柴油的销售，汽油、柴油的理化性质及危险特性见下表。

表7-19  汽油的理化性质及危险特性表

标识

英文名：gasoline

分子式： C4C12(脂肪烃和环烃)

危险货物编号：31001

UN编号：1203

CAS号：86290­81­5

包装类别：Ⅱ

理化

性质

外观及形状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点：＜-60℃

相对密度(水＝1):0.70～0.79

相对密度(空气＝1):3.5

燃烧热:无资料

沸点：40～200℃

临界压力: MPa

临界温度：℃

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。

急性毒性

LD50：67000mg/kg（小鼠经口）

LC50：103000mg/m³，2小时（小鼠吸入）

健康

危害

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、供给失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑底症状类似精神分裂症；皮肤损害。

燃烧

爆炸

危险

性

燃烧性：易燃

闪点：-50℃

爆炸极限(V％)：下限1.0；上限8.0

稳定性：稳定

引燃温度：415～530℃

聚合危险：不聚合

危险性类别：第3.1类  低闪点易燃液体

禁忌物：强氧化剂。

危险特性

其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

灭火方法

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂： 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

个体

防护

呼吸系统

一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。

其它防护

穿静电工作服，戴防苯　耐油手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

急救

措施

吸  入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

皮肤接触：若有冻伤就医治疗

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

泄漏

应急

处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

储运

注意

事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。废弃处置前参阅有关规定。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外木板箱。

表7-20 柴油的理化性质及危险特性表

标识

中文名： 柴油

英文名： Diesel fuel

RTECS号：HZ1770000

理化

性质

外观及形状

稍有粘性的棕色液体。

熔点：-18℃

相对密度(水＝1)：0.84～0.86

相对密度(空气＝1)：

燃烧热：无资料

沸点：282～338℃

临界压力：MPa

临界温度：℃

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

主要用途

用作柴油机的燃料。

急性毒性

LD50：7600 mg/kg（大鼠经口）

LC50：4.1 mg/L，4小时（大鼠吸入）

健康

危害

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

燃烧

爆炸

危险

性

燃烧性：易燃

闪点：50℃

爆炸极限(V％)：无资料

稳定性：稳定

引燃温度：257℃

聚合危险：不聚合

危险性类别：易燃液体

禁忌物：强氧化剂、卤素。

危险特性

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

灭火方法

喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂： 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。

个体

防护

呼吸系统

一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴防毒面具。

其它防护

穿静电工作服，戴防苯耐油手套。工作后淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

工程控制

密闭操作，注意通风。

急救

措施

吸  入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食　入

给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医。

皮肤接触

若有冻伤就医治疗。

眼睛接触

提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

泄漏

应急

处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断电源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可减少蒸发。用活性炭或其他惰性材料吸收，然后收集与干燥净洁有盖的容器中，运至废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

储运

注意

事项

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

根据上表，依据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018）》附录A.1 表1对本项目主要物料进行风险识别，本项目经营的汽油、柴油属于“易燃物质”、“爆炸性物质”，具有火灾、爆炸危险性。

2）风险源识别

A、生产物质
①原辅材料：根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”。建筑火险分级为汽油为甲级，柴油为乙级。由于汽油闪点很低，因此按照劳动部发【1995】56号《爆炸危险场所安全规定》，加油站属于特别危险场所，其危险特性为：

◆汽油蒸汽与空气易形成爆炸性混合物；

◆与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起燃烧爆炸。

②火灾爆炸伴生物：汽油、柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

③毒性危害：加油站主要的毒性物质为汽油和柴油，其毒性危害如下：汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

④其它危险、危害性：加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。

B、生产系统危险性识别

①储罐：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

②加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

③装卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

综上所述，本项目环境风险识别结果详见下表：

表7-21    建设项目环境敏感特征标

序号

危险单位

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

1

加油区

储罐

柴油

地表水、地下水污染

管道泄漏

加油岛

汽油

2

项目区

/

大气环境影响

火灾、爆炸

（4）风险事故情形分析

本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

1）火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有中够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上个世纪五十年代起50多年已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储油罐火灾及爆炸事故发生的概率运运低于3.1×10-5次/年。

2）油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏的溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。

  根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储油罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。

3）事故风险识别

从前面两种事故分析来看，火灾与爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救的应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范（条文说明）》，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平加油站油进油着火，用干粉灭火器很快扑灭，没有影响其它设施；1986年5月2日，郑州市人民路加油站的油罐入孔处着火，用干粉灭火器及时扑灭；广州、天津也曾发生过加油站油罐进口着火情况，也都用干粉灭火器很快被扑灭，均没造成灾害。

油罐溢出、泄漏的发生频率相对火灾与爆炸要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

（5）环境风险预测与评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）“4.4.4.1条规定：大气环境风险预测，三级评价应定性分析说明大气环境影响后果。”而本项目大气环境风险潜势为Ⅰ，故本项目大气环境风险评价不设等级，评价等级低于三级，因此本次评价仅进行简单定性分析。

1）对地表水环境影响分析

a、泄漏影响分析

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻性气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水体环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

根据现场调查，项目周边最近的地表水主要为项目南面约 1680m 处的大盈江。本项目加油站库容较小，柴油和汽油总罐容积90m³(柴油罐容积折半计)，并采用地埋式储罐，另外，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范 》(GB50156-2012，2014 修订)设计，在储油区设有防渗漏池，储罐与钢管进行加强级防腐处理，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗漏池内，不会外溢至地表水中；项目地下输油管线采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或溢出地表形成径流。因此，项目油罐发生溢出、泄露的油品不会进入地表水，对地表水环境影响不大。

b、火灾、爆炸影响分析

汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目站内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。因此项目发生火灾、爆炸事故后对周围水环境影响不大。

2）对地下水环境的影响分析

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的燃油料，且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷渗透到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水完全恢复也需要很久的时间。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50456-2012,2014年修订）中规定，本项目油罐区采取以下防渗漏措施：

①油罐车卸油采取密闭卸油方式；

②加油站内工艺管道除必须露出地面以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实；

③埋地油罐采用防水混凝土箱式填土（砂）埋设方法，箱底及内壁一定高度范围内贴做水泥防渗层。

④在箱内设置油罐渗漏的检测装置，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

⑤增建地下水观测井。
通过以上措施，对地下水不会造成影响。

3）对大气环境影响分析

a、泄漏影响分析

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目储油罐采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故，由于项目采取了防渗漏观察井等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，进行防渗处理，极为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发出非甲烷总径，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

b、火灾、爆炸影响分析

汽油、柴油为碳氢化合物，分解产物为一氧化碳CO、CO2及水，其中完全燃烧时产生CO2，不完全燃烧时产生CO。CO在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，但当CO浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境影响主要为温室效应。根据前面分析，加油站出现火灾、爆炸事故概率较小，排放CO、CO2经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。

4）对周边敏感点影响分析

根据项目位置，项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内。根据同类型加油站发生火灾及爆炸事故影响结果，加油站发生火灾、爆炸事故排放CO和CO2影响范围主要集中在站内，下风向影响范围在30m范围内，30m外CO浓度可以达到TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，即CO一次最高容许浓度≤3.0mg/m3。项目区主导风向为西南风，新城村位于下风向，距离加油站西侧厂界约100m，当与项目储油罐、加油机等火灾爆炸源相距在40m以上，受项目事故状态下影响较小。

对策措施

A、环境风险管理

各类事故及正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度，管理制度应在以下几个方面予以关注：

1）加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化的状态，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

2）把每个工作人员在工作与消防安全管理上的职责和责任明确。

3）对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现问题落实到人、限期落实整改。

4）建立夜间值班制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

5）按照相关的规范与规定，对加油站内人员进行风险预防培训。

B、风险防范措施

1）油罐区采取“水泥罐池+双层油罐”；防渗池内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。

2）建立事故管理和应急计划，一旦发生事故，做到快速、高效、安全处置。当事故发生后，疏散人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员穿化学防护服，确保安全条件下处理。罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源。设置“危险、禁止烟火”等标志，在加油站设立严禁打手机的警告牌。

3）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》和《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定配置一定数量灭火器材并保持有效状态，以及防毒面具等气防设备。防雷、防静电：加油站防雷、防静电设施的设置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014局部修订版）中的有关要求，加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。

4）加强设备（包括各种安全仪表、避雷装置）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患，定期检测储罐的液位、温度。

5）加强对职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。

6）建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。爆炸危险区域和火灾危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设，应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014局部修订版）中的有关要求。

（7）环境风险评价总结论

评价单位通过实地调查分析，本项目具有潜在的事故风险，根据表7-18可知，项目Q值=0.037，Q＜1，根据《企业突发环境事件风险分级方法》附录A，Q<1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q＜1，建设项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

项目应从建设、储运等各个方面采取积极防护措施，最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并在下一步运营过程中结合企业实际不断制定和完善事故风险防范措施和应急预案。

发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析可行。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

表7-22   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

盈江县新城乡加油站原址改造项目
建设地点

（云南）省

（德宏）州

（）区

（盈江）县

（新城乡）

地理坐标

经度

98°4'47"

纬度

24°46'50"

主要危险物质及分布

汽油、柴油，存于地埋式储油罐内

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

根据风险产生的因素，本项目在生产运行中，产生的环境风险主要是火灾、爆炸事故等。

风险防范措施要求

加强安全生产管理，做好生产过程风险防范，加强火灾风险防范，制定应急预案并及时到德宏州生态环境局盈江分局备案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

（8）突发环境事件应急预案

从安全角度考虑，本环评提出企业应按国环境保护部关于《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（试行）的通知（环发【2015】4 号），的相关要求编制突发环境事件应急预案，将项目建设对环境的风险降至最低。

根据同类型企业的经验，应急预案应包括：紧急应变程序、紧急应变训练与紧急应变演习等。针对不同类型的意外事件，如油品泄漏、火灾等，分别制定紧急应变程序，同时根据意外事件的严重程度，制定相应的紧急应变流程和组织。各种紧急应变程序包括应变责任区划分、紧急救灾程序、紧急疏散程序、紧急通报程序与事故调查程序等。应急预案编制完成后，报德宏州生态环境局盈江分局审批备案。

①制定环境风险应急预案，建立应急组织机构，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动；

②风险事故应急队伍收到事故信息后，应立即赶赴现场，确认事故应急状态等级和危急程序，确定应急抢修方案，迅速开展各项抢修、抢救工作。若事故严重，同时请求政府应急支援；

③当事故发生时，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；

④应急计划制定后，平时安排人员培训与演练；对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息等。

通过制定风险防范措施及应急预案，能够有效预防风险事故的发生，如果一旦发生风险事故，能及时采取相应的应急措施，在短时间内解除事故风险，以免对人员健康造成较大影响。

1）事故紧急应变组织职责

事故紧急应变组织职责见下表。
表7-23  事故紧急应变组织职责

应变组织

职      责

现场指挥

1、指挥火灾现场的灭火器，人员、设备、文件资料的抢救及危害性物品，并将灾情传报厂（处）应变指挥官。

2、负责厂内及厂区支援救灾人员工作任务的分配调度。

3、掌握控制救灾器材、设备及人力的使用及其供应支持状况。

4、督导执行灾后各项复建，处理工作及救灾器材、设备的整理复归。调查事故发生原因及检讨防范改善对策并提报具体改善计划。

污染源处理小组

1、执行污染源紧急停车作业。

2、协助抢救受伤人员。

抢救小组

1、协助紧急停车作业及抢救受伤人员。

2、支持抢修工具、备品、器材。

3、支援救灾的紧急电源照明。

4、抢救重要的设备、财物。

消防小组

1、使用适当的消防灭火器材、设备扑灭火灾。

2、冷却火场周围设备、物品，以截断隔绝火势蔓延。

3、协助抢救受伤人员。

抢修小组

1、异常设备抢修。

2、协助停车及开车作业。

2）事故紧急通报及应变处理措施

事故紧急通报及应变处理措施见下表。
表7-24  事故紧急通报及应变处理措施

通报或处理作业时机

通报单位、人员

受通报单位、人员

通报及应变处理作业说明

1、发现异常事故

现场操作人员

现场主管（领班或值班主管等）

1、操作人员应立即采取必要的紧急措施，如关闭进出口阀。

2、立即判断若难以有效处理，应立即报告现场主管。

非该单位人员

就近的操作人员

1、操作人员应即采取必要之紧急措施，如关闭进出口阀。

2、并即判断若难以有效处理，应即报告现场主管。

2、接到现场异常事故通知

现场主管

车间人员

通知人员应变，立即实施车间紧急应变。

班长

转报班长即至现场指挥救灾工作。

3、事故报备

厂区工作人员

生态环境局、安监局

一小时内向生态环境局、安监局报备。

4、善后处理

-

异常发生区域

事故消除后，立即进行灾害现场清除及复建工作。

5、异常检讨改善

-

异常发生区域

检讨事故发生原因、救灾工作缺失，研议改善措施。

7.4 产业政策符合性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属限制类和陶汰类。项目取得了盈江县工业和商务局的投资备案证（盈工商务发【2018】3号），项目符合国家相关产业政策。
7.5 项目选址合理性分析

本项目为原址改建项目，不占用新土地，位于盈江县新城乡新城街丙支公路K8+300处，外环境较简单，无重大环境制约因素存在。建设用地周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围。
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）中关于三级加油站级选址要求，本项目选址与设计规范对比情况见下表。
表7-25 本项目选址与标准对比情况

序号

标准要求

本项目实际情况

符合情况

1

站址选择应符合城镇规划的要求，并应选在交通便利的地方

项目为原址改建项目，选址符合城镇规划，位于丙支公路旁，交通便利 

符合

2

站址选择应符合环境保护的要求

项目位于丙支公路旁，项目建设时采取了相应的环保措施

符合

3

加油站的站址选择，应符合防火安全的要求

项目周边无易燃易爆场所，地势开阔，并且站内埋地油罐、加油机、通气管口与站外建筑物相距在40m以上

符合

4

在城市区内不应建一级加油站

项目属于三级加油站
符合

5

城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，不宜选在干道的交叉路口附近

丙支公路旁，不在交叉路口附近

符合

6

加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的规定

油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离能满足相关规定。
符合

综上，项目需补充完善相关用地手续后可进行建设，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和水、电、通信等条件好，在做好相关安全管理后，无重大环境制约因素，项目选址合理。

7.6项目平面布置合理性分析

项目位于位于盈江县新城乡新城街丙支公路K8+300处，项目占地总体为四边形，东西长、南北短。东面紧邻丙支公路，加油站整个平面分为三个区，南部为卸油区及油罐区，中部为站房、加油区，南部为辅助用房。

⑴油罐区：油罐区设置在加油站场地南部，站房后。油罐区设置埋地卧式内钢外玻璃纤维增强塑料双层储罐4台，每个油罐单独设置人孔操作井。汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，通气管口高油罐区地面4.5m，汽油通气管设呼吸阀和阻火器，柴油通气管设置阻火器。

⑵卸油区：在站房的南面设置卸油区，卸油区长10m，宽4m。卸油区为平坡设计。在卸油区西面设置2m3消防沙池及消防器材箱。在油罐区的西侧设置密闭卸油点，每个油罐各自设置卸油接口，接口上有明显的油品标识。卸油接口装设快速接头及密封盖。

⑶加油区：加油区设钢网架结构罩棚，设置3个独立的加油岛，每个加油岛设1台2枪税控加油机，共计3台。

⑷站房：站房位于加油区南面，为一层建筑物，框架结构，设卫生间、财务室配电室及版公室。

⑸出入口：加油站在丙支公路的一侧分别设置车辆出、入口，入口宽度为16m，出口宽度为14m。加油区设置两条单车道和一条双车道，单车道宽5m（规范要求4m），双车道宽14m（规范要求6m）。站内路面为不发火花水泥路面，内缘转弯半径大于9m。

⑹环保及绿化：加油站北侧罩棚前设置绿化带。

综上，项目区整体布置便于交通运输，为加油站中储油的运输和自用车的加油提供了便利。平面布置充分利用地势，做到了场内功能分区清楚，相隔有序。项目加油区与保护目标保留了较大的距离，项目设计中，供水、供电、便民服务设施等按照加油加气站设计与施工规范要求进行合理布局，整个加油站功能分区明确、布局紧凑、使用方便，总体平面布置基本合理。

7.7环境保护管理计划
7.7.1环境监察计划

施工期环境监理

施工期工程质量监理的同时，进行项目的环境保护监理。

（1）监理机构

工程监理机构为项目的环境保护的监理单位，把环境保护监理作为工程监理的主要内容之一，纳入工程监理。监理单位按合同内容对项目施工期的环境保护进行监督。

（2）监理内容

本项目的施工期监理计划表见下表。

表7-26     建设期环境监理及监督计划表

环境问题

环保措施要求

效果

施工噪声

（1）合理安排施工时间，制定施工计划，施工作业应避开人群休息时间夜间22：00—次日6：00，特殊情况（如浇灌）需要在人群休息时间施工时，必须报经有审批权的环保部门批准，并告知周围居民，取得谅解后，方可施工；

（2）合理布局施工场地，施工高噪设备设置在远离关心点的一侧，充分利用噪声的自然衰减性能减小噪声影响；

（3）运输材料车辆进入施工现场时应减速，禁止鸣笛；

（4）设置临时声屏障，对相对规定的机械设备尽可能的设置操作棚。

对周围环境影响小。

施工扬尘

（1）施工场地内需要每天定时洒水，在风大日增加洒水次数及用量；

（2）所有来往施工场地的多尘物料均用帆布覆盖。

满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值标准。

施工废水

生活污水与施工废水一起经一个5m3污水收集沉淀池收集沉淀池处理后，回用于场地洒水降尘，不外排.

对周围环境影响小。

固废

土石方全部用于回填；建筑垃圾通过分类集中堆存、回收利用，不能利用的及时收集并统一清运，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃；将施工期生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门处理。

处置率100%。

防渗监理

将项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：油罐采用双层罐，油罐区根据《埋地油罐防渗漏技术规范》（DB11588-2008）的相关要求，对油罐罐池采取池底、池壁进行防腐防渗，加油区、危废暂存间进行防渗处理，防渗层渗透系数不大于10-10cm/s，对输油管线外表面进行加强级防渗防腐防冻处理。

一般污染防治区：卸油区和废水处理设施。采取防渗措施后渗透系数达到10-7cm/s。一般区域防渗结构采用防渗混凝土处理，混凝土强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm。同时应注意抗渗混凝土层内不得铺设管线。凡露出面层的管线、预埋套管等的处理，以及与墙、柱、基础等连接处隔离缝的处理应符合设计要求。

简单防渗区：主要为站房、厕所、停车区等，按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。

满足各区防渗的要求。

运营期环境管理
项目营运期，德宏州生态环境局盈江分局根据需要不定期对盈江县新城加油站进行现场环境监察，监察内容为：环境风险管控的管理制度是否得到落实；废气、场界噪声、固废及废水处理措施和落实情况。

监察内容详见项目环境监察一览表见下表。

表7-27 项目环境监察一览表

监察内容

监察频次

监察对象

监督部门

营
运
期

1、管理制度是否有环境保护内容

2、是否有环境风险管控日常巡查制度，是否有值班记录

3、污染处理设施、环境风险管控设施运行是否正常

4、是否采取降噪措施

5、固体废弃物是否集中收集后处理；危废暂存间是否满足防扬散、防渗、防流失的要求并且设置危险废物标识牌；危险废物是否集中收集、安全贮存，交有资质的公司处理，并且是否设置转移申报、台账。
6、项目委托当地农户对化粪池废水定期清掏，用于周边菜地和果林灌溉，妥善处置，禁止排放；地坪冲洗废水经三级油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘，不外排。
营运期

盈江县新城加油站

德宏州生态环境局盈江分局
7.7.2监测计划

环境监测内容详见下表。
表7-28  营运期环境监测计划表

监测对象

监测点

监测内容

监测频率

监测方法

废气

非甲烷总烃

上风向1个点，下风向2个点，厂区内设1个点。
非甲烷总烃

按国家规定执行

按国家标准方法进行

异味气体

上风向1个点，下风向2个点。
臭气浓度

噪声

东、西、南、北厂界各设一个点

Leq[dB（A）]

7.7.3项目竣工验收一览表

项目应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，并由企业进行自主竣工验收。
竣工验收一览表见下表。
表7-29项目竣工验收一览表
名称
防治对象
环保设施、措施
处理效果及验收标准
大气
油气
1、加油、卸油均设置油气回收系统。
厂界无组织非甲烷总烃满足《大气污染排放综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
2、埋地式双层油罐。

3、采用自封式加油枪及密闭卸油。

异味气体
加强绿化。
厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。
废水
地坪清洗废水
油水分离池2个，总容积为4m3。
  委托当地农户对化粪池废水定期清掏，用于周边菜地浇灌，妥善处置，禁止排放；场地清洗废水经油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘，不外排。
生活废水
化粪池1个（3m3）。
地下水
油品渗漏
1、油罐为双层罐。
对地下水影响较小。
2、设置渗漏监测传感器。
分区防渗：

重点防渗区：对油罐底部进行防渗，危废暂存间进行防渗处理，防渗层渗透系数不大于10-10cm/s，加油区对输油管线外表面进行加强级防渗防腐防冻处理。

一般污染防治区：卸油区和废水处理设施。采取防渗措施后渗透系数达到10-7cm/s。

简单防渗区：主要为站房、公厕、停车区等，按常规工程进行设计和建设，进行一般地面硬化。

4、临近油罐区设置1个地下水监测井。
噪声
设备噪声
减震、墙体隔声

临丙支公路一侧30±5m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类区标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准。
进出车辆噪声

距离衰减、限速禁鸣等

固废

生活垃圾

带盖垃圾桶2个

定期清运，不随意倾倒，处置率100%，不污染周边环境。

油罐清洗油渣、油泥

危废暂存间，面积5 m2，进行防渗处理。危险废物产生和危险废物贮存设施均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

交由有资质单位处置；处置率达到100%。

沾油废沙

风险

加油站内

1、罐区严禁存放火种和油脂、易燃易爆物，远离热源，并设置“危险、禁止烟火”等标志。

2、油罐区进行防渗处理，并设置防渗漏观察井。

3、按照《建筑灭火器配置设计规范》的规定设置消防设施并保持有效状态，以及防毒面具等气防设备。加油站的装卸场地应设置为油罐车跨接的防静电装置。

4、设置限速、车辆定点停放等标识，以加强站内车辆管理。

5、设置禁止吸烟、禁止打手机、禁止烟火、熄火加油放等标识。

6、编制风险应急预案。




表八 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	运输车辆、原站建筑拆除、新站场地开挖平整等
	扬尘
	洒水降尘
	对周围环境空气影响很小

	
	
	运输车辆
	汽车尾气
	自然扩散
	

	
	运营期
	卸油、储油和加油
	非甲烷总烃
	设置卸油油气回收装置和加油油气回收装置，减少非甲烷总烃排放；采取7.2.1提出的卸油油气回收、汽油加油油气回收技术措施，在进行油气回收设计和施工时，无论是否安装处理装置或在线监测系统，均应同时将各种需要埋设的管线事先埋设。
	储油罐呼吸孔达到《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007，油气排放浓度小于25g/m3，排放口高度不低于4m；无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤4.0mg/m3。

	
	
	进出车辆
	NOx、CO、HC
	空气扩散，植被吸附
	对周围环境空气影响很小

	
	
	备用发电机
	NOx、CO、CO2
	使用频率低，空气扩散，植被吸附
	

	
	
	厨房油烟
	油烟
	抽油烟机处理
	

	水

污

染

物
	施工期
	施工废水
	SS
	设置临时沉淀池，沉淀后回用或用于施工场地洒水降尘
	对周围水环境影响较小

	
	
	施工人员生活污水
	COD、BOD5、氨氮、悬浮物
	施工人员不在施工现场食宿，依托周边生活设施；施工人员洗手废水经沉淀处理后直接回用于项目区施工或洒水抑尘，不外排。
	

	
	
	储油罐、加油机
	残存油品
	交由有资质部门处置
	

	
	运营期
	生活污水、
地面清洁废水
	废水
COD

BOD5
石油类
氨氮
	生活污水经油水分离器+化粪池处理后，用于周边菜地浇灌，妥善处置，禁止排放；地坪冲洗废水经三级油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘，不外排。
	对环境造成的影响不大

	
	
	加油机、储油罐
	油罐清洗废水
	交由有资质机构处置
	处置率100%，禁止随意倾倒。 

	噪

声
	施工期
	施工机械设备
	加强施工管理，合理安排施工时间，采用合理的施工方式，优先选用低噪声设备
	达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70、夜间55）

	
	运营期
	设备及车辆噪声
	墙体隔音、距离衰减、限速、禁止鸣笛等
	达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准和2类标准

	固

体

废

弃

物
	施工期
	老站建筑拆除、新站建设
	生活垃圾
	经集中收集后交由当地环卫部门处置
	100%处置

	
	
	
	建筑垃圾
	回收利用，不能回收利用的运至住建部门指定的建筑垃圾处置场进行规范处置。
	

	
	
	
	储油罐污油渣
	交由有资质部门处置
	

	
	
	
	清洁干净后的储油罐
	外售处置
	

	
	
	新站建设
	土石方
	土方全部回填利用
	

	
	运营期
	工作人员
	生活垃圾
	经垃圾桶收集后交由环卫部门处置
	100%处置

	
	
	卸油区、加油区
	废手套、废抹布
	
	

	
	
	化粪池
	污泥
	由当地村民清掏
	

	
	
	储油罐、加油机
	油罐清洗废水、污泥和油渣
	危废间暂存，交由有资质的机构处置，并填写转移联单。
	100%处置。 

	
	
	油水分离池
	油污等
	分类收集，危险固废暂存间暂存，委托有资质单位处理处置。
	

	
	
	沾油废沙
	沾油废沙
	
	

	其他
	环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全，制定应急预案。

	主要生态影响及措施（不够时可附另页）

项目选址为乡镇区域，周围生态环境结构单一，项目应作好三废的处置工作，并对周围的植被进行爱护，不随便损坏周围的绿化。



表九 结论和建议

	9.1结论

本项目位于位于盈江县新城乡新城街、丙汗至支那公路K8+300处，本项目不占用新土地，只在加油站原有土地上进行改建，项目总占地面积1312.5m2，保留原罩棚，拆除原站房、油罐区，新建站房，改建总建筑面积397.42m2，油罐区设置于站房南侧。项目主要从事汽油、柴油的经营业务项目，预计改建后年销售燃料油400t。项目油罐区共设有双层油罐4个，其中有0#柴油罐2个，单罐容量为30m3，年销售量为200t；92#汽油罐2个，单罐容量为30m3，年销售量为200t。项目内不设置汽修、洗车等内容。
1、产业政策符合性

项目为加油站建设项目，属于《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》中的机动车燃料零售。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目不属于产业结构调整政策内的限制类和淘汰类；综上所述，该项目符合国家产业政策。

2、项目选址及布局合理性分析

本项目位于位于盈江县新城乡新城街、丙汗至支那公路K8+300处，项目建设选址及平面布局均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）中相关规范要求。在采取本环评所提出的措施前提下，项目运营与当地环境质量不相冲突，选址在实施环评报告提出的污染防治对策措施的前提下，能满足当地环境保护要求，项目需补充完善相关用地手续后进行建设，从环境保护角度而言厂址选择合理。

3、环境现状

项目所在地环境空气可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级环境质量标准；大盈江能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅵ类水标准要求；项目区域各厂界环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

9.2营运期环境影响分析

（1）环境空气影响评价结论

本项目采用密闭卸油方式、埋地油罐及自封式加油机，并且按操作规范进行，产生的无组织排放的非甲烷总烃量排放量小，能够达到GB16297-1996《大气污染排放综合排放标准》表2标准，无组织排放浓度限值4.0mg/m3的要求，对环境影响较小；进入加油站加油汽车的尾气排放量不大，在采取相关措施后可减少排放，对周围环境空气影响不大。

（2）地表水环境影响评价结论

生活污水经油水分离器+化粪池处理后，用于周边菜地浇灌，妥善处置，禁止排放；地坪冲洗废水经三级油水分离池处理后用于场地、公路洒水降尘，不外排，对周边地表水环境影响较小。
（3）地下水环境影响评价结论

项目对地下水的影响主要是主要是通过储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水环境有影响，项目在运营中只要加强管理，项目在采取适当措施后地下水环境的影响较小。

（4）声环境影响评价结论

运营期产生的噪声主要来源于加油机等工艺设备和加油车辆。其特点是突发性和间歇性，根据预测，项目建成运营中，项目排放的噪声，经过距离衰减后，在项目厂界噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类、4类（北厂界）标准的要求，对于周围的保护目标噪声影响较小。

（5）固体废物评价结论

运营中项目区内生活垃圾经过垃圾桶收集后，统一收集后交由当地环卫部门处理；沾油废沙、废油泥委托有资质单位处置；处置率为100%，故本次环评认为项目运营中，项目产生的固废对周边声环境影响很小。

（6）环境风险评价结论

本项目涉及的危险物质为罐区储存的汽油、柴油，危险单元汽油、柴油储罐区，危险因素为：（1）汽油、柴油泄漏流出出项目区，污染项目附近地表水和地下水；（2）储罐区泄漏、火灾、爆炸产生的次生大气污染物，污染项目区域大气环境；根据项目环境影响分析，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析，“一般-水（Q0）”。针对可能发生的风险事故，建设单位应加强危险化学品贮存、销售管理工作，落实各项风险防范措施，降低风险事故的发生概率，制定环境风险应急预案，在采取以上措施后，项目的环境风险是可控的。

9.3总结论

综上所述，通过对项目所在地区的环境现状以及项目产生的环境影响进行分析，本项目符合国家产业政策及相关规划，选址、布局合理可行；项目产生的环境影响包括废气、噪声、废水、固体废弃物等，在采取环评提出的防治措施后，这些环境影响可以得到有效控制，可达标排放，不会对周围环境产生显著的影响。在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

9.4环境保护建议

1、项目区内应设专人负责日常环保工作，加强环保管理，建立健全生产环保规章制度和污染源管理档案。加强设备及各项污染物防治措施的定期检修和维护工作，确保废气、噪声、废水、固废处理设施设备保持正常运行，保证污染物达标排放。

2、加强污水处理设施的管理，禁止外排。

3、加强环境管理以及员工的环保意识教育和宣传，保证油气回收系统正常运行。
9.5排污许可

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4784-2017）本项目属于F5265机动车燃料零售，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版本），本项目不涉及通用工序，属于登记管理的排污单位，不需要申请排污许可证，建设单位应在全国排污许可证管 理信息平台-公开端（http://permit.mee.gov.cn/）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染物防治措施。



噪声





固废、废水、扬尘








施工期





基础工程








主体工程





装修工程





设备安装





噪声





固废、废水、扬尘、危险废物








拆除原加油站设备及建筑过程





建筑物拆除








管线拆除





加油机拆除





油罐拆除





噪声





油罐车





埋地油罐





非甲烷总烃





排气口





非甲烷总烃





卸油油气回收系统





加油机





噪声





车辆





非甲烷总烃





加油油气回收系统





噪声、尾气





废水、固体废物





噪声





油罐车





埋地油罐





非甲烷总烃





排气口





非甲烷总烃





加油机





噪声





车辆





非甲烷总烃





噪声、尾气





进出车辆





废气、固体废物





员工日常生活与办公





废水、固体废物





废水、固体废物





晴天1.104


新鲜水





地面清洁用水





生活用水


含驾驶员





0.584





0.074





化粪池





油水分离池





0.059





0.015





0.1168





0.4672





委托当地农户进行清掏，用于周边菜地浇灌，妥善处置,不外排。





场地、公路洒水降尘，不外排





绿化用水





植被、土壤吸收





0.09





0.09








云南保兴环境科技咨询有限公司


_1234567890.unknown

