关于《盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分方案》的起草说明

一、盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分的重要性和必要性

饮用水水源是直接关系人民生命和身体健康的重要基础，是人与社会、经济协调发展的根本保证，科学合理地划分水源地的保护范围，确保饮水安全，并处理好区域经济、农业的发展与水源地保护之间的关系，促进经济社会全面、协调、可持续发展都具有十分重要的意义。饮用水水源保护是深入贯彻习近平生态文明思想，落实打好污染防治攻坚战的总体要求，以不达标水源水质改善、水源地规范化建设、水源保护区内环境问题清理整治、水源地风险防控能力建设为重点，以保障饮水安全为目标，不断增强人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感。因此对盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分，对保障民生饮用安全具有十分重要的意义。

二、拟定《盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分方案》的依据

为贯彻落实《长江经济带饮用水水源地专项行动工作方案》（环办水体函[2019]211号），2019年1月31日云南省生态环境厅和云南省水利厅联合发布了《云南省水源地保护攻坚战实施方案》（云环发[2019]4号），要求：“对日供水在1000吨或供水人口10000人（简称“千吨万人”）以上的其他饮用水水源地（包括地下水型饮用水水源地和县级以下地表水型饮用水水源地）进行摸底排查。同时，参照《饮用水水源保护区划划分技术规范》（HJ338-2018），依法开展饮用水水源保护区划定工作，2020年底前，完成“千吨万人”以上的其他饮用水水源地调查评估和水源保护区划定和审批工作”。在此基础上，云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室于2019年3月25日发布了《云南省集中式饮用水水源地保护工作方案》（云污防水源[2019]1号）要求：“全面完成供水人口在10000人或日供水1000吨以上的集中式饮用水水源（简称千吨万人水源）保护区划定及环境问题排查工作”。

为此，盈江县水利局对盈江县所有水源地进行了排查，其中旧城镇旧城村河流型水源（包括南美河、邦坳河）供水规模为2400t/d，供水人口约2万人，已达到“千吨万人”饮用水水源级别，需对水源划定保护区，特编制本方案。

三、《盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分方案》的主要内容

划分方案主要包含：总则、饮用水水源基础环境状况、水源地污染源现状调查、水源地水质状况调查、保护区划分核定、水源地保护区对策及监督措施、水源保护区建设投资估算、结论与建议8个章节。盈江县旧城镇南美河和邦坳河均为河流型饮用水水源地，取水口上游无重大风险源，结合该河段的水文、水质、地形地貌和周围环境概况，保护区的划分主要采用经验法来进行划分。

1、南美河水源地
一级保护区水域范围：取水口上游1000m，下游100m整个河道区域。陆域范围：一级保护区水域边界向外延伸50m的陆域区域。一级保护区拐点共19个。二级保护区水域范围：一级保护区水域边界上游整个河道区域（包括支流），下游为一级保护区水域边界向下延伸200m的河道。陆域范围：一级保护区及二级保护区水域边界外的整个径流区域，西南侧边界以距离029县道10m处为界。二级保护区拐点共139个。

2、邦坳河水源地

一级保护区水域范围：取水口上游1000m，下游100m整个河道区域。陆域范围：一级保护区水域边界向外延伸50m的陆域区域。一级保护区拐点共14个。二级保护区水域范围：一级保护区水域边界上游整个河道区域（包括支流），下游为一级保护区水域边界向下延伸200m的河道区域。陆域范围：一级保护区及二级保护区水域边界外的整个径流区域，东北侧边界以距离029县道10m处为界。二级保护区拐点共114个。
盈江县旧城镇旧城村水源保护区总面积为15.228km2，其中南美河水源地保护区面积为7.692km2，邦坳河水源地保护区面积为7.536km2。
盈江县旧城镇旧城村饮用水水源地保护区统计表

	水源地
	保护区级别
	保护区类型
	面积（km2）

	南美河水源地
	一级保护区
	水域
	0.005

	
	
	陆域
	0.104

	
	
	合计
	0.109

	
	二级保护区
	水域
	0.018

	
	
	陆域
	7.565

	
	
	合计
	7.583

	
	保护区合计
	7.692

	邦坳河水源地
	一级保护区
	水域
	0.004

	
	
	陆域
	0.109

	
	
	合计
	0.113

	
	二级保护区
	水域
	0.016

	
	
	陆域
	7.407

	
	
	合计
	7.423

	
	保护区合计
	7.536

	保护区总计
	15.228


《盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分方案》的起草过程

2019年1月31日，云南省生态环境厅和云南省水利厅联合发布了《云南省水源地保护攻坚战实施方案》（云环发[2019]4号），2019年3月25日云南省水源地保护攻坚战专项小组办公室发布了《云南省集中式饮用水水源地保护工作方案》（云污防水源[2019]1号）均要求，“全面完成供水人口在10000人或日供水1000吨以上的集中式饮用水水源（简称千吨万人水源）保护区划定及环境问题排查工作”。为此，我县及时落实相关工作2019年4月经县水利部门排查我县符合“千吨万人”水源为盈江县旧城镇集中式饮用水水源，涉及南美河和邦坳河两个河流取水。2019年7月由德宏州生态环境局盈江分局委托第三方机构云南晨言科技有限公司开展水源保护区划分方案的编制工作。2019年8月德宏州生态环境局盈江分局、旧城镇人民政府、云南晨言科技有限公司共同到旧城镇南美河和邦坳河两个河流取水口、旧城镇自来水厂进行了实地勘察，并收集了相关资料。2019年9月《盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分方案（送审稿）》编制完成，县人民政府发文征求了旧城镇及相关部门意见。送审稿修改完善后，2019年10月由州生态环境局转报省生态环境厅委托云南省环境评估中心进行了技术审查。2019年11月县人民政府再次对修改完善后的《盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分方案（送审稿）》征求各相关部门意见。2020年1月县人民政府副县长尹友山组织各相关职能部门召开会议，专题研究了《云南省德宏州盈江县旧城镇南美河和邦坳河饮用水水源保护区划分方案》，会议同意划分方案按要求完善后形成报批稿报省人民政府审批。
德宏州生态环境局盈江分局

2020 年4 月 29日

PAGE  
1

