## Sheet1
2024年二季度“双随机”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题
1 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江允燕加油站 | 20240401 | 庄维、陈信朝 | 1、危险废物暂存箱标志牌、标签信息未填写。2、环境管理台账不完善。3、突发环境事件应急预案尚未备案。
2 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江姐岗加油站 | 20240408 | 张天亮、庄维 | 贮存的8个废滤芯未进行登记。
3 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江平原加油站 | 20240408 | 杨阳、陈信朝 | 无
4 | 盈江水务产业投资有限公司 | 20240410 | 庄维、陈信朝 | 提标改造项目正在调试，处理效果不稳定。
5 | 盈江碧蓝生物科技有限公司 | 20240416 | 杨阳、庄维 | 1、生产车间未及时清理，地面粉尘洒落明显。2、未开展突发环境事件应急演练。
6 | 盈江县双胞胎畜牧有限公司 | 20240417 | 陈信朝、张天亮 | 1、叠螺机旁有部分石灰粉露天堆放；2、沼气池旁的废水收集管网被杂草覆盖，部分连接口出现废水外溢。
7 | 盈江县合利砖窑有限公司 | 20240423 | 杨阳、庄维 | 1、危险废物暂存间用于盛放废油的容器未粘贴危废标识，悬挂的标识未填写信息、管理制度因长期日晒风吹已风化残破。2、脱硫石膏区废水有跑冒滴漏现象。3、未按规定对突发环境事件进行修编。
8 | 盈江宏翔页岩砖有限公司 | 20240425 | 杨阳、陈信朝 | 1、在线监测设备尚未完成验收。2、危险废物暂存间标识牌信息不完善。3、生产车间及原材料堆棚顶部搭盖的铁皮锈蚀严重有脱落伤人风险。4、原材料堆棚部分围挡破损。5、脱硫循环水池为露天放置，雨季可能导致内部水体溢出。
9 | 盈江县人民医院 | 20240429 | 杨阳、张天亮 | 无
10 | 盈江县城市环境卫生监督管理站 | 20240429 | 陈信朝、庄维 | 无
11 | 盈江县隆辉硅业有限公司 | 20240508 | 陈信朝、张天亮 | 部分生产原料（木炭）露天堆放。
12 | 盈江县龙腾硅业有限责任公司 | 20240508 | 杨阳、庄维 | 1、总排口流量计附近杂草较多。2、在线监测站房空调滴水至站房内。3、车间道路粉尘洒落较多。
13 | 盈江县宏臻再生资源有限公司 | 20240510 | 庄维、陈信朝 | 1、固定污染源烟气排放连续监测设备尚未完成验收。2、原料堆棚围挡措施不到位；部分木片露天堆放。3、环境管理台账不完善。4、暂停使用F（停产）判定标识后，未在云南省污染源自动监控系统对停产进行手工标记，导致系统判定颗粒物折算值日均值超标。
14 | 盈江海诚砖厂 | 20240514 | 杨阳、庄维 | 1、烟气连续在线监测系统尚未完成验收。2、危险废物暂存间内容器未粘贴标识。3、突发环境事件应急预案临近修编日期。4、尚未开展2024年度自行监测。
15 | 盈江海诚砖厂 | 20240520 | 陈信朝、杨阳 | 无
16 | 柴旺科技（盈江县）有限公司 | 20240521 | 张天亮、庄维 | 1、烟气在线监测系统尚未完成验收。2、循环水池有渗水现象。3、该公司在调试生产中因工艺原因氧含量偏高，导致部分时段颗粒物折算值数据异常，现正停运整改中。
17 | 盈江县郑元机制炭厂 | 20240605 | 杨阳、张天亮 | 无
18 | 盈江县锦隆硅业有限公司 | 20240618 | 杨阳、张天亮 | 1、突发环境事件应急预案即将到期。2、该公司在云南省污染源自动监控系统停产标记时间到期后，至今尚未对企业状态进行标记。
19 | 盈江水务产业投资有限公司 | 20240620 | 庄维、陈信朝 | 无
20 | 盈江县中电硅业有限责任公司 | 20240625 | 庄维、陈信朝 | 1、部分烟气管道存在烟气跑冒现象。2、《突发环境事件应急预案》已临近三年未修编。