## Sheet1
2025年四季度“双随机”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 存在问题
1 | 盈江县盈海硅业有限公司 | 20251111 | 杨阳、陈信朝、张天亮 | 排污信息登记有效期限自2020年03月30日至2025年03月29日，登记信息已过期。
2 | 盈江明亮硅业有限责任公司 | 20251216 | 杨阳,张天亮,庄维 | 突发环境事件应急预案已超过有效期限，尚未完成修编备案。
3 | 盈江县诚毅硅业有限公司 | 20251216 | 陈信朝、张天亮、庄维 | 在线监测设备验收信息未录入国发平台。
4 | 云南省盈江星云有限公司 | 20251112 | 杨阳、庄维、朱玉霜 | 1、排污信息登记有效期限2020年3月25日至2025年3月24日，登记信息已过期。2、《突发环境事件应急预案》已到期未重新修编。
5 | 盈江县太平镇中心卫生院 | 20251201 | 陈信朝、张天亮、庄维、周蕊、杨侯海 | 1、本年度尚未开展突发环境事件应急培训及演练。2、污水处理站巡检记录部分缺失。
6 | 盈江县金隆经贸有限公司 | 20251229 | 朱玉霜,陈信朝,杨阳 | 无
7 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江盈瑞加油站 | 20251013 | 杨阳、陈信朝、庄维、杨侯海、周蕊 | 危险废物暂存箱标识字迹模糊不清。
8 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 20251119 | 杨阳、庄维、朱玉霜 | 突发环境事件应急预案即将到期尚未完成修编
9 | 盈江县升达木业有限责任公司 | 20251105 | 杨阳,朱玉霜,庄维,张天亮 | 1、制粒车间内传送带及收尘设备密闭性不佳，可见粉尘跑冒，在车间内逸散。2、危险废物暂存间设置不规范。3、环境管理台账记录不规范，未能提供2025年自行监测纸质报告。
10 | 盈江县茂盈木材加工厂 | 20251210 | 杨阳,张天亮,庄维 | 生产车间地面粉尘未及时清理
11 | 盈江县新华医院 | 20251030 | 杨阳、陈信朝、张天亮 | 1、《突发环境事件应急预案》已到期未重新修编。2、排污许可证网上信息登记即将到期。
12 | 盈江水务产业投资有限公司 | 20251212 | 陈信朝、张天亮、杨阳 | 运维台账记录填写不规范，存在事后补填台账情形。
13 | 盈江县天蓝木材加工厂 | 20251208 | 杨阳,张天亮,陈信朝 | 1、部分锯末露天堆放；2、道路扬尘防治措施不到位，厂区道路可见明显积尘。
14 | 盈江县宏臻再生资源有限公司 | 20251202 | 杨阳,朱玉霜,陈信朝 | 在线监测设备运行维护不规范，该公司在第一、第三季度生产期间委托第三方进行了比对监测，但比对监测结果未填入校验台账记录本。
15 | 德宏州土地投资开发有限公司 | 20251230 | 张天亮、陈信朝、庄维 | 扬尘防治不到位，部分运输路段车辆经过可见起尘。
16 | 盈江县金安机动车安全技术检测有限责任公司 | 20251222 | 杨阳、张天亮、朱玉霜 | 无
17 | 盈江县红盈工贸有限责任公司 | 20251215 | 杨阳、张天亮、朱玉霜 | 1、厂区部分道路及尾矿库闭库施工进场道路积尘明显。2、生产用水沉淀池设有一个排口接通雨水沟（现场检查时无废水外溢情况），存在废水外溢风险 。3、铅精矿由生产车间转移至堆棚过程中少量遗撒。4、尾矿库闭库施工垒有一堆尾矿露天堆放。
18 | 盈江县民政局（殡仪馆） | 20251201 | 陈信朝、张天亮、庄维、周蕊、杨侯海 | 危险废物暂存间墙面环氧树脂涂层部分脱落
19 | 盈江县永利木业有限公司 | 20251202 | 朱玉霜,陈信朝,庄维 | 无
20 | 盈江县和领生物科技有限责任公司 | 20251120 | 陈信朝、张天亮、庄维 | 1、车间内有一条雨水沟，雨水沟顶部无盖板，车间中产生的部分粉尘自然沉降进入雨水沟。2、未能提供2025年第一季度自行监测报告，且环境管理台账建立不规范，未建立污染防治设施及生产设施运行管理台账。查阅全国排污许可证管理信息平台公开端自行监测信息模块，未查询到2025年自行监测结果。
21 | 盈江县新农场加油站 | 20251105 | 杨阳,张天亮,陈信朝 | 1.台账管理不规范，未能提供排污许可证环境管理台账要求的所列台账 。2.未能提供备案以来突发环境事件应急培训资料。3.危险废物暂存间标志牌基础信息缺失。
22 | 盈江县华森木业有限公司 | 20251124 | 陈信朝、张天亮、庄维 | 1、排污许可登记已过期。2、未编制突发环境事件应急预案。3、危险废物暂存间建设不规范。
23 | 云南正源矿业有限公司盈江县分公司 | 20251225 | 朱玉霜,陈信朝,庄维 | 无
24 | 盈江县华玉经贸有限责任公司汽车修理厂 | 20251028 | 陈信朝、张天亮、庄维 | 1、已编制突发环境事件应急预案但未登记备案。2、喷烤漆房配套建设的水帘机过滤装置故障。
25 | 盈江县允罕水泥有限责任公司（矿山） | 20251229 | 朱玉霜,陈信朝,庄维 | 无
26 | 盈江县群益页岩红砖厂 | 20251216 | 朱玉霜、陈信朝 | 该厂因长期停产，突发环境事件应急预案备案超期未完成修编，也未安装自动监控设施。
27 | 盈江县建喜废纸回收利用加工厂 | 20251211 | 朱玉霜、陈信朝、庄维、周蕊 | 危险废物暂存间墙面防渗层设置高度低于危险废物储存容器高度。
28 | 盈江县红盈工贸有限责任公司（矿山） | 20251215 | 陈信朝、张天亮、庄维 | 尚未完成突发环境事件应急预案的编制备案工作。
29 | 盈江县和义硅业有限责任公司 | 20251216 | 杨阳,陈信朝,庄维 | 突发环境事件应急预案已超过有效期限，尚未完成修编备案。