
[image: image1]
盈环审〔2017〕28号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
盈江县环境保护局关于盈江县城镇
生活垃圾收转运工程建设项目
环境影响报告表的批复
盈江县住房和城乡规划建设局:

你单位报批的《盈江县城镇生活垃圾收转运工程建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：
    一、项目基本情况
    ㈠项目立项情况
    2016年12月15日德宏州发展和改革委员会以德发改投资〔2016〕789号文件对项目可行性研究报告进行了批复，同意了项目建设。
    ㈡项目基本情况
盈江县城镇生活垃圾收转运工程属新建项目，位于盈江县旧城、那邦、弄璋、盏西、卡场、昔马、太平、新城、芒章、支那、勐弄、铜壁关、油松岭、苏典等14个乡镇，设计采用集中收集方式对各乡镇垃圾进行收集，再由环卫部门逐点清运垃圾。近期服务人口208026人，垃圾转运规模216吨/天；远期服务人口231385人，垃圾转运规模236吨/天。主要工程内容为：新建垃圾转运站3座，新建垃圾房59座，配置转运车辆61辆。项目总投资5405.36万元，环保投资约为345.5万元，占项目总投资的6.56%。
项目符合国家产业政策，符合《云南省建制镇供水、污水和生活垃圾处理设施建设项目专项规划》（2013~2017年）及相关技术规范要求，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。我局同意该项目按照《环境影响报告表》中的性质、地点、采用的环境保护对策、措施进行项目建设。
二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作
㈠《盈江县城镇生活垃圾收转运工程建设项目环境影响报告表》作为该项目施工和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实环评报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。
㈡施工期必须加强管理，合理安排施工时间，采取洒水降尘、设置围挡、及时清运建筑废弃物、清洗进出车辆等措施，减少扬尘污染。现场搅拌砂浆和混凝土时，应尽量做不洒、不漏、不剩不倒。物料运输过程中车辆必须采取密闭措施，防止物料遗撒；施工废水经收集沉淀处理后回用，不外排；建筑材料须集中堆放，采取防雨措施，及时清扫抛洒的建筑材料，减少雨水冲刷对附近水体的影响。合理布置施工场地，选用低噪声施工设备，在高噪声设备周围设置掩蔽物。废弃土石方尽可能用于附近乡村道路或村寨地基回填，不能直接利用的，选择合适的地点合理堆置，严禁随意堆存；建筑垃圾集中收集，清运至建设部门指定的地点堆存，并妥善处置。
㈢垃圾转运站选址不得低于8米的卫生防护距离要求（周围20米以内不应有学校、卫生院、集中居住区等敏感目标），站内地面须进行硬化，并各设置一套降尘除臭设备，减少垃圾的恶臭污染物散发。垃圾压缩作业须在相对密闭的状态下进行，所有的垃圾运输车必须为密闭式车辆，并安装垃圾渗滤液收集装置。定期维修垃圾压缩设备和运输车辆，防止垃圾压缩和运输过程出现滴漏现象；合理规划运输路线，加强对垃圾运输车辆的管理，严禁出现超载情况，并设遮盖措施。加强转运站厂界绿化工作。
㈣项目必须实施“雨污分流”制，各转运站产生的垃圾渗滤液必须定期由吸粪车运往盈江县城市生活垃圾填埋场的渗滤液处理站进行处理达标排放；清洗废水、冲厕废水经化粪池（化粪池容积应≥3立方米）处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1中 A等标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4三级标准后排入市政污水管网，最终进入附近污水处理设施进行处理达标排放。
㈤加强车辆进出管理，合理安排清运时间及清运输路线，选用低噪声、低振动、结构优良的车辆，设置禁鸣限速标志。对转运站内高噪声设备安装消声器、采取基础减震，墙体隔声等降噪措施，以降低车辆运输噪声对周围环境的影响。
㈥管理人员产生的生活垃圾分类收集于垃圾房和转运站中，收集垃圾必须经压缩处理后送至附近生活垃圾处理厂或水泥窑进行处理。定期清掏化粪池污泥，并妥善处置。
㈦加强管理，实行定人定岗专人负责管理制，凭证倾倒，日产日清，做好消杀工作。
加强管理，健全机构，必须严格执行环保“三同时”制度，积极配合环境保护行政主管部门的环境监察工作。项目竣工投入试运行后，须按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目验收合格后方能正式投入运行。
四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。
[image: image2.wmf]五、请盈江县环境保护局环境监察大队加强对该项目施工期和营行期的现场监察工作。
                       盈江县环境保护局
                       2017 年9月26日

 盈江县环境保护局办公室                 2017年9月26日印发

� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���









4

_1234567890.unknown

