
盈环审〔2017〕6号

盈江县环境保护局

关于德宏州盈江县人民医院建设项目环境影响报告书的批复

盈江县人民医院:

    你院报批的《德宏州盈江县人民医院建设项目环境影响报告书》，经我局组织专家进行评审，结合专家组的意见，经研究，现批复如下：

    一、项目基本情况
    ㈠项目立项情况

    2016年7月12日盈江县发展和改革局以盈发改社会复[2016]375号文件同意项目开展前期工作。

    ㈡项目基本情况

项目位于盈江县平原镇目瑙纵歌路县人民医院内，占地2000平方米，总建筑面积36442平方米（地上32232平方米，地下4210平方米），项目建成后床位编制达900张。建设内容为：地下停车场、设备机房、大厅、配液中心、消毒供应室、妇科、产科、耳鼻喉科及腔科、泌尿外科、康复科、疼痛科、肛肠科、肾内科（含血透）、眼科、普外科（含肝胆）、骨科、神经外科（含胸外科）、ICU、麻醉科、新生儿科（NICU）、普儿科等。项目总投资为18582万元，其中环保投资327.97万元，占总投资的1.76%。
    项目区不涉及自然保护区、风景名胜区和重点文物保护区等敏感区域。我局同意该项目按照环境影响报告书中的性质、地点、采用的环境保护对策、措施进行建设。

    二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

    ㈠《环境影响报告书》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实《报告书》提出的各项环保对策措施。

   ㈡认真落实环保资金的投入，严格按《报告书》提出的环保投资概算执行。

㈢项目施工过程中必须加强管理，采取洒水降尘、设置围挡、及时清运建筑废弃物等措施，减少扬尘污染；物料运输过程中车辆必须采取密闭措施，防止物料遗撒；施工废水必须经沉淀池处埋后用于绿化和洒水降尘或处理后排入城市污水管网；合理安排施工时间，禁止午间12:00-2:30，夜间22:00—6:00期间进行高噪声作业，选用低噪声施工设备，减少噪声对周围环境的影响，因连续作业必须进行夜间施工的，施工单位必须在施工前向周围群众贴出公告，并到当地环保局备案，取得同意后方可进行施工；施工中产生的固体废物必须及时处理，可回用部分综合利用，不可回用的清运至指定堆放场所进行处置，严禁随意堆放、丢弃。

㈣项目必须建设雨污分流系统，配套建设符合要求的化粪池、事故池及污水处理站（处理规模为500立方米/天）。项目生活污水经化粪池处理、各科室产生的特殊性质医疗废水经各科室预处理后排入污水处理站，污水中主要污染物经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，可排入城市污水管网，最终进入污水处理厂处理；放射科产生的废水必须严格按照有关规定设置衰变池进行预处理，放射物质衰变到不具有危害人体的放射剂量后才能排入该医院的污水处理站进行处理后达标排放；项目必须设置规范的污水排放口，安装在线监测装置。

㈤生活垃圾应分类统一收集，定期运至盈江县垃圾场进行处理；项目必须严格按规范设置符合规范的医疗废物临时贮存间，医疗固体废物必须根据《医疗废物分类目录》，进行科学的分类收集，交由有资质的医疗固体废物处置中心处置，并建立完善的医疗废物贮存台账，做好出入库交接记录，执行医疗废物转移联单制度；污水处理站产生的污泥属危险废物，必须严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）处置。经污泥浓缩、厌氧降解、加生石灰消毒并自然晾干后再外运安全填埋或委托有资质单位处理，严禁随意丢弃。

㈥项目地下室设置风机及排风口，在进出口及地下车库设置明显的限速禁鸣标志，尽量选用低噪声设备，并加强管理维护，营运期噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

㈦项目运营过程中必须加强管理，保证各项污染处理设施正常运行；加强环境风险防范，建立环境应急制度，编制突发环境应急预案报环保部门备案。

㈧该环境影响评价文件的范围不包含医用射线装置的评价，射线装置必须开展专项环境影响评价。

    三、加强管理，健全机构，严格执行“三同时”制度，积极配合环境保护行政主管部门的环境监察工作，根据《德宏
州环境保护局关于转发〈云南省环境保护厅关于做好过渡时期建设项目环境保护管理的通知〉的通知》（德环发〔2016〕172号）有关规定，建设单位应当在建设项目投入试生产（运行）前，对照建设项目环境影响评价文件及批复要求认真开展自检自查，主动向社会公开建设项目“三同时”、环保对策措施落实情况，并将相关报告材料报送我局，经审查达到试生产（运行）条件的，建设单位可委托具有相应资质的专业机构开展环境保护验收监测或调查，编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表或调查报告表，向我局申请验收，待项目验收合格后方能正式投入运行。

    四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

    五、请盈江县环境保护局环境监察大队加强对该项目施工期和营运期的现场监察。

              盈江县环境保护局
              2017年2月8日

  盈江县环境保护局办公室         2017年2月8日印发

PAGE  
1

