盈环审〔2017〕12号

盈江县环境保护局

关于盈江县行政中心建设项目竣工环境保护验收的函

盈江县人民政府办公室：

2016年12月23日，我局主持召开了盈江县行政中心建设项目竣工环境保护验收会议，根据你单位报来的《盈江县行政中心建设项目竣工环境保护验收调查报告表》，结合验收组意见，经我局研究决定，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于允燕山西侧偏南，总占地44140平方米，总建筑面积33230.5平方米，其中办公楼29165.6平方米（地上11层、地下1层），信访楼2336.9平方米（三层），食堂1728平方米（二层）。配套设施包括环保工程、储运工程、公用工程等。项目实际总投资15000万元，其中环保投资156万元，占实际总投资的1.04%。2013年4月开工建设，2015年12月竣工。

二、环境保护执行情况

你单位于2011年6月委托云南大学编制完成了《盈江县行政中心建设项目环境影响报告表》，2011年6月12日德宏州环境保护局以德环审[2011]29号文件同意了项目建设；2016年9月委托昆明天杲环境咨询有限公司承担该项目竣工环境保护验收调查工作，委托盈江县环境监测站对项目噪声进行现场监测。该项目环保审查、审批手续齐全，环境影响报告表及环评批复文件中提出的各项环境保护措施基本得到了落实，目前生活污水、生活垃圾处置等符合相关要求，满足项目竣工环境保护验收条件。

三、项目竣工环境保护验收调查及监测情况

㈠施工期调查结论

建设方较好落实了环评中提出的各项环保措施，施工期间采取每天定时洒水，运输车辆加盖篷布等措施，减少了扬尘对周围环境的影响；建筑施工废水和生活污水经沉淀处理后，用于洒水降尘或绿化；建筑垃圾进行了分类处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处置；合理安排了施工时间，施工期未发生环境污染纠纷投诉事件。

㈡运行期调查及监测结论

1．水环境调查结论

经过调查，项目实施了雨污分流系统的建设，铺设雨水管道约1.5公里，铺设污水管道约3公里。共设置了4个化粪池和1个隔油池，容积分别为81立方米，1.5立方米。雨水经收集后统一排入城市雨水管网，污水经过隔油池、化粪池处理后排入城市污水管，最终进入盈江县污水处理厂处理。

2．大气环境调查结论

经过现场调查，项目食堂以电、天然气等清洁能源为燃料，并安装了油烟集中收集装置和两套油烟净化设施，厨房油烟经收集处理后通过烟道排放；生活垃圾日产日清，不产生异味；地上停车场设置了通风系统，排放口设置合理，避开敏感目标及人群。

3．声环境调查及监测结论

本项目噪声主要来源为车辆停放过程中产生的交通噪声、项目设备噪声。生活水泵房、柴油发电机、电梯提升机、风机等设置在独立设备间内，均采取隔声、减振措施。经监测，项目东、南、西、北面边界噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

4．固体废物调查结论

根据现场调查，项目在东南侧设置垃圾收集设施，化粪池污泥、生活垃圾收集后，定期委托盈江县城市环境卫生监督管理站清运至盈江县垃圾处理场处理，项目固体废物处置率100%。

5．生态环境调查结论

根据验收调查结果，项目内绿化面积约11054平方米，绿化率接25.04%。

6．环境管理调查结论

项目环保文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管理措施基本落实。在项目建设的各阶段，均执行了建设项目环境保护管理的相关法规和“三同时”制度，手续基本完备，满足环境管理的要求。

四、验收结论

通过现场查看，项目在建设和试运行过程中，较好地执行了环保“三同时”的制度，采取了有效的大气污染防治、污水处理、噪声防控、固体废物处理处置等污染防治措施，项目产生的各污染物均已按照环评及批复中的环保对策措施进行了有效控制，验收期间各污染治理设施均正常稳定运行，符合国家有关规定和环保管理要求。

验收组经认真讨论审议后，认为该项目基本满足环评文件及批复要求和建设项目竣工环境保护验收的条件，同意通过该项目竣工环境保护验收。

五、下一步需要完善的部分

加强管理，定期清掏化粪池、隔油池污泥，合理处置，确保环境保护措施的正常运行。

盈江县环境保护局

2017年3月24日

盈江县环境保护局办公室               2017年3月24日印发