
德环盈复〔2020〕38号

德宏州生态环境局盈江分局关于盈江县第二高级中学建设项目环境影响报告表的批复
盈江县教育体育局：

你局报批的《盈江县第二高级中学建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况
项目位于盈江县旧城镇，拟将原盈江县旧城民族中学扩建为盈江县第二高级中学，拟扩建总建筑面积14417.2平方米，包括教学楼、综合实验楼、学生宿舍楼各一栋，配套建设电气工程、场地硬化、绿化、室外给排水及消防等附属工程。项目总投资5476.55万元，其中环保投资130万元，占总投资的2.37%。项目于2020年3月15日开工建设，7月23日停工，属于“未批先建”项目。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等敏感区域，在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《环境影响报告表》中提出的性质、地点及采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

㈠《盈江县第二高级中学建设项目环境影响报告表》作为该项目建设和运行过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

㈡项目后续施工期必须加强管理，施工场地采取洒水降尘、物料堆场遮盖篷布等措施减少扬尘产生；物料运输过程中必须装载规范，加盖篷布，防止沿途撒漏；施工期尽量采用低噪声机械设备，合理安排施工时间，午间及夜间避免高噪声施工活动，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工场地必须设置临时沉淀池，施工废水排入沉淀池经沉淀处理后回用或洒水降尘，严禁外排；合理布置材料堆场，施工结束后及时清理建筑垃圾，可回收部分回收利用，不可回收部分清运至住建部门指定地点，严禁随意堆放、丢弃。

㈢项目运行期必须实施雨污分流，建设完善校区内雨污管网，实验室废水经中和池调节处理、餐饮废水经隔油池处理后，同其他生活污水排入化粪池处理，再排入新建的污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后外排，处理站处理规模不低于232立方米每天，必须按照《排污口规范化整治技术要求》要求设置规范化排污口。待旧城镇污水处理厂建成后，项目区污水可经中和池、隔油池、化粪池预处理后排入旧城镇污水处理厂集中处理。
㈣项目运行期必须加强大气污染防治，加强污水处理站、公厕、垃圾收集装置管理，避免产生恶臭影响；食堂安装油烟净化设施，食堂油烟经处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后排放。
㈤运行期加强校区噪声防治，合理布局，水泵、污水处理设备、柴油发电机等噪音较大的设备置于独立设备房内，采取减震、隔音等措施减少噪声影响；加强车辆出入管理，合理调度，车辆出入采取限速、禁鸣。
㈥项目运行期必须加强固废管理，生活垃圾集中收集后委托旧城镇环卫站清运处置；化粪池污泥定期委托周边村民清掏用作农肥；严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求，建设规范的危险废物暂存间存放实验室产生的危险废物，并委托有资质的单位清运处置，建立危险废物转移台账，执行转移联单制度
㈦运行期加强环境风险防范，编制企业突发环境事件应急预案报生态环境主管部门备案；加强污水处理站管理维护，避免发生事故排放。

㈧项目开工建设前，必须完善相关用地手续。
加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的执法检查工作。项目建成投运后，必须按《竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。项目运行期必须严格按照环境监测计划开展运行期环境监测，确保污染物达标排放。
 四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

请盈江县环境监察大队加强对该项目施工期和营行期的环境执法现场检查和监督管理工作。
          德宏州生态环境局盈江分局

        2020年9月23日

—1—
—3—

