

德环盈复〔2020〕35号

_____________________________________________________________________

德宏州生态环境局盈江分局

关于盈江县稼禾有机肥配肥中心建设项目环境影响报告表的批复
盈江县稼禾有机肥有限责任公司：

你公司报批的《盈江县稼禾有机肥配肥中心建设项目环境影响报告表》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况
项目位于盈江县平原镇兴和村屯董村民小组，总占地面积8708.91平方米，总建筑面积为6250平方米。主要建设内容包括：有机肥配肥生产车间、成品库房、原料库、管理用房（办公室）、食堂、厕所等，年生产有机肥10万吨。项目总投资5000万元，其中环保投资17.6万元，占总投资的0.35%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等敏感区域，在全面落实环境影响报告表提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《环境影响报告表》中提出的性质、地点及采用的环境保护对策、措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

㈠《盈江县稼禾有机肥配肥中心建设项目环境影响报告表》作为该项目运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

㈡项目施工期必须加强管理，施工过程采取洒水降尘、物料堆场遮盖篷布等措施减少扬尘产生；物料运输过程中必须装载规范，加盖篷布，防止沿途撒漏；施工期采用低噪声机械设备，合理安排施工时间，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工场地必须设置临时沉淀池，施工废水排入沉淀池经沉淀处理后回用或洒水降尘，严禁外排；合理布置材料堆场，施工结束后及时清理建筑垃圾，严禁随意堆放、丢弃。

㈢项目营运期必须实施雨污分流，雨水经雨水沟排入厂外沟渠；产生的生活污水集中收集排入隔油池、化粪池处理后，定期委托环卫部门清运处理，严禁直接排放。污水若外排或用于周边农田灌溉，则必须建设污水处理设施，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），方可排放和用于农业灌溉。为防止原料堆存期间产生渗滤液，沿材料堆放区四周设置导流沟和容积为0.5立方渗滤液收集池，收集的渗滤液回喷于原料回用，不外排。

㈣项目运营期加强大气污染防治，生产车间、原材料堆放车间必须采取密闭措施，筛分机配备布袋除尘器，粉尘经除尘器处理后无组织排放，厂界无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；生产过程中必须按要求喷洒除臭剂、设置绿化隔离防护带，减少恶臭气体对周边环境造成的影响，厂界恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14544-93）二级标准；食堂安装油烟净化设施，食堂油烟经处理后排放。
㈤加强项目区噪声防治，尽量选用低噪声设备，并对产噪设备采取减震降噪措施及厂房隔声，合理安排工作时间，减少生产过程对周边环境影响，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。
㈥项目运营期必须加强固废管理，筛分工序大颗粒、除尘器粉尘、不合格产品等回用于原料生产；废包装袋外售废品回收商；生活垃圾集中收集后定期清运至当地乡镇垃圾收集点，交由环卫部门处置；食堂泔水按照住建部门要求妥善处置。
㈦运营期加强环境风险防范，编制企业突发环境事件应急预案报生态环境主管部门备案；必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，建设规范的危险废物暂存间存放产生的废机油等危险废物，并委托有资质的单位清运处置，建立危险废物转移台账，执行危险废物转移联单制度；加强设备及污染防治设施管理维护，避免发生环境污染。

㈧项目开工建设前，必须完善相关用地手续。
加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的执法检查工作。项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，填报排污登记表；并按《竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，于建成后3个月内自主开展竣工环保验收，验收合格后方可正式投入运行。项目运营期必须严格按照环境监测计划开展运营期环境监测，确保污染物达标排放。
四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

请盈江县环境监察大队加强对该项目施工期和营运期的环境执法现场检查和监督管理工作。
              德宏州生态环境局盈江分局

          2020年9月23日

  德宏州生态环境局盈江分局办公室        2020年9月23日印发   
—1—
—3—

