## Sheet1
现场检查记录汇总表
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 存在问题
1 | 盈江县柴家任石材加工厂 | 2022年4月01日 | 1、雨污分流设施不完善，未建设隔油池，部分生活污水未进入化粪池处理；2、大切割机生产车间未采取防雨措施；3、未设有专门的固废堆存场所，部分固体废物露天堆放于厂内。
2 | 盈江县宏瑞商贸有限责任公司 | 2022年4月01日 | 1、部分锯末、边角废料露天堆放，原材料未采取防雨措施；2、木线条车间部分刨花未进入刨花房；3、指接材车间旋风除尘管道破损，除四面刨外其余设备无除尘设施，部分锯末露天堆放于路边
3 | 盈江县洪达石材加工厂 | 2022年4月01日 | 1、雨污分流设施不完善，沉淀池、调节池建设不规范，2、大切割机生产车间未采取防雨措施；3、固体废物堆存场所“三防措施”不完善，部分固体废物露天堆放于厂内。
4 | 盈江制药厂 | 2022年4月13日 | 实验室仪器清洗废水未收集中和处理
5 | 盈江县太平镇万鑫木材加工厂办公室 | 2022年4月14日 | 部分锯末、边角废料、产品露天堆放，原材料未采取防雨措施。
6 | 盈江县冒傣米业有限公司 | 2022年4月14日 | 无
7 | 盈江县太平镇本久木材加工厂 | 2022年4月14日 | 1、断料工艺无抑尘措施，产生的粉尘自然沉降到地面后人工清扫；2、打皮产生的废料露天堆放，装车过程扬尘较大；3、厨房废水无收集处置措施直接排入排水沟。4、未办理排污登记手续。
8 | 盈江县碧蓝生物科技有限公司 | 2022年4月14日 | 1、车间围挡不到位，破损的围墙、遮阴网未及时修复；2、环评要求该项目原材料需设置半封闭大棚，但现场仍有大量原材料露天堆放；3、生活污水收集池设有排放口
9 | 盈江县太平镇誉祥木材加工厂 | 2022年4月14日 | 1、未设置危险废物暂存间；2、锅炉冷却水设有收集池，收集池满后冷却水会溢出，但冷却效果不佳，溢出排放的冷却水温度较高；3、锅炉烟气排气筒底部有烟气跑冒；4、未编制突发环境事件应急预案并到生态环境部门备案；
10 | 盈江县盈华木业有限责任公司 | 2022年4月18日 | 未办理环境影响评价手续
11 | 开化利友木制品有限公司盈江分公司 | 2022年4月18日 | 1、未办理环境影响评价手续，未进行竣工环境保护验收。2、未编制突发环境事件应急预案。3、原材料、边角废料、木屑露天堆放。
12 | 盈江县江航木业有限公司 | 2022年4月18日 | 1、未编制突发环境事件应急预案并到生态环境部门备案；2、未建设生活废水收集池，未建设雨污分流设施，生活垃圾未集中收集处置；3、锅炉除尘废水设有循环池，循环池废水溢出；
13 | 盈江县锦达木材综合加工 | 2022年4月18日 | 1、原材料、边角废料露天堆放；2、未建设雨污分流措施；3、“三防”措施落实不到位，厂区内部分场地未硬化。
14 | 盈江县馨晟米业有限公司 | 2022年4月18日 | 1、未进行排污许可登记。2、米糠收集器排气口未设置布袋除尘装置。3、食堂排水口未安装油水分离器。
15 | 盈江县源凯米业有限公司 | 2022年4月19日 | 1、米糠收集器排气口未设置布袋除尘装置。
16 | 中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司盈江太平农机加油站 | 2022年4月19日 | 无
17 | 盈江县建明米业有限公司 | 2022年4月19日 | 1、米糠收集器排气口未设置布袋除尘装置。
18 | 盈江县太平鑫达木材加工厂 | 2022年4月19日 | 1、原材料、边角废料露天堆放；2、未建设雨污分流措施；3、生产车间围挡措施不到位；4、未办理排污许可登记手续。
19 | 盈江县太平镇根菊木材加工厂 | 2022年4月19日 | 1、带锯和多片机无抑尘措施，产生的粉尘自然沉降到地面；2、原材料露天堆放；3、“三防”措施落实不到位；4、未办理排污登记手续。
20 | 盈江县县法恩莎卫浴瓷砖经营部 | 2022年4月19日 | 1、雨污分流设施不完善；2、沉淀池，“三防”措施不完善，沉淀池设有排口；3、部分固废露天堆放；4、未进行排污许可登记。
21 | 盈江县国强植物开发有限公司 | 2022年4月20日 | 无
22 | 盈江县星辉米业有限公司 | 2022年4月20日 | 1、米糠收集器排气口未设置布袋除尘装置；2、4套布袋除尘设备的布袋均有破损；3、食堂废水未采取油水分离器、化粪池处理；4、食堂未安装油烟净化装置。
23 | 盈江县太平镇中心卫生院 | 2022年4月21日 | 1、2021年未开展辐射监测；2、未建立运维台账；3、未进行排污许可登记。
24 | 盈江县志海农牧开发有限公司 | 2022年4月22日 | 1、未组织竣工环境保护验收；2、未编制突发环境事件应急预案。
25 | 德宏户宋河发电有限责任公司 | 2022年4月22日 | 1、生活垃圾收集池未设置顶棚。2、危险废物暂存间标识牌不规范，存有废油的油桶上未粘贴标签。
26 | 盈江光泽电力投资有限责任公司 | 2022年4月22日 | 1、生态流量下泄监控设施显示板损坏。2、危险废物暂存间设置不规范，未设置围堰，顶棚尺寸小存在雨水进入暂存间的隐患。
27 | 盈江县宏林贸易有限公司芒允北沟电站 | 2022年4月22日 | 1、建有危险废物暂存间，暂存间内有其他杂物堆放，2、由于原有的化粪池选址不合理，现状评价报告要求重新选址建设化粪池，截止检查当日，新的化粪池尚未建设完成。
28 | 盈江县华森木业有限公司 | 2022年4月24日 | 1、未设置危险废物暂存间；2、锅炉冷却水设有收集池，收集池底部设有围堰，但围堰高度较低，存在冷却水溢出的隐患；3、排气筒风机润滑油滴漏到地面未及时清理；4、未编制突发环境事件应急预案并到生态环境部门备案。
29 | 盈江县太平镇芒允加油站 | 2022年4月18日 | 1、危废暂存间设置不规范，危废标志破损。2、《突发环境风险事件应急预案》已到期未修编。
30 | 盈江县中控电力有限公司（朗外河电站） | 2022年4月25日 | 危险暂存间存有变压器油，标识牌未及时更新，管理台账不完善。
31 | 盈江县勐郎水电有限责任公司盈江县勐郎水电有限责任公司（银河电站） | 2022年4月26日 | 1、食堂未安装隔油池；2、突发环境事件应急预案已满三年未进行重新；3、生活垃圾收集池未设置顶棚；4、查看“盈江县生态流量监测管理平台”，该电站在线状态为“离线”。
32 | 盈江县云盈石材有限公司 | 2022年4月27日 | 1、未编制突发环境事件应急预案。2、危险废物暂存间设置不规范，暂存间内有杂物堆存。3、雨污分流设施不完善，沉淀池、多片锯生产车间无防雨措施。4、未建设专门的沉渣和废石料堆场。
33 | 盈江县芒章乡宝石村饮用水水源地 | 2022年4月28日 | 1.水源一级保护区无隔离防护措施，存在一定安全隐患；2.水源一级保护区范围内存在草果种植（约20亩）。
34 | 盈江县新城乡邦瓦村出水寨饮用水水源地 | 2022年4月29日 | 1.水源保护区未设置标牌。2.水源一级保护区无隔离防护措施，存在一定安全隐患；