德环盈审〔2025〕1号

德宏州生态环境局盈江分局关于盈江县

泓和精神病专科医院建设项目

环境影响报告表的批复

盈江泓和精神病医院有限公司：

你公司报批的《盈江县泓和精神病专科医院建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，结合项目技术评估意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目租用盈江县平原镇勐腊路北侧（岗勐段）449号3幢商业、住宅/综合楼进行装修建设，占地面积约为2500平方米，建筑面积约为5500平方米，项目定位为二级的精神病医院，拟设置床位299床，设置精神科、护理部、院感科、急诊室、心理咨询室、检验科、影像科（B超，心电图，脑电图、DR）、康复科等，盈江泓和精神病医院精神病治理方案主要是使用药物治疗和心理治疗相结合，不具有手术职能。项目总投资2000万元，其中环保投资44.1万元，占总投资的2.2%。

项目符合国家产业政策，不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区和集中饮用水水源地保护区等敏感区域，在严格落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治和生态环境保护措施后，项目污染物可达标排放，项目对生态环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）加强项目施工期环境管理。施工期合理安排施工时间，优化设备施工布局，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工废水经收集、沉淀处理后，回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排；建筑垃圾有回收价值的经分拣后送废品收购站回收利用，无回收价值的运至住建部门指定地点堆存，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。

（三）项目营运期必须实施雨污分流。雨水汇集后经雨水管网汇入大盈江；项目生活污水（食堂废水先经油水分离器处理后再进入化粪池）和医疗废水经化粪池处理后排入一体化污水处理设施（AO生物接触氧化+次氯酸钠消毒）进行深度处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理排放标准及《盈江县污水处理厂进水水质标准》后排入储水罐内，委托盈江县城污水处理厂清运处置（待项目所在区域污水管网布设联通后，可通过城镇污水管网进入盈江县污水处理厂处理）；规范设置污水排放口，并按规定安装相应的自动检测设备；设置 1 个20立方米事故应急池应急事故池贮存污水处理设施发生故障或其他突发事件时的医疗废水。

（四）落实大气污染防治措施。加强对医废暂存间及污水处理站的管理，医疗废物定期消毒、除臭，减少恶臭气体对周围环境的影响。其中恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值；污水处理站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准；食堂必须安装油烟净化设施，油烟经处理后达标排放。

（五）做好固体废物污染防治工作。项目需对产生的固体废弃物按一般废物和危险废物进行分类处置。生活垃圾统一收集后由盈江县环卫站定期清运处置；医疗废物、污水处理站格栅渣及污泥属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求规范建设危险废物暂存间并分类暂存，定期委托有资质的单位清运处置；建立危险废物处置台账，执行危险废物转移联单制度。

（六）落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，采取设备隔声、吸声、减震等降噪措施，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（七）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

（八）该环境影响评价文件的范围不包含医用射线装置的评价，射线装置必须开展专项环境影响评价。

三、其他相关要求

（一）项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。一是项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，在全国排污许可证管理信息平台－公开端（http://permit.mee.gov.cn/）提交相关排污许可申请材料，并向德宏州生态环境局申领排污许可证；二是严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行；三是运营期间，必须严格按照排污许可证相关要求，开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2025年1月15日印发
2025年1月15日