德环盈审〔2024〕27号

德宏州生态环境局盈江分局关于新莲光伏

发电项目环境影响报告表的批复

国能盈江新能源有限公司：

你公司报批的《新莲光伏发电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县平原镇新莲村及太平镇平子寨附近山坡地带，地理坐标介于东经97°52′50.49″～97°54′25.23″、北纬24°43′00.82″～24°45′19.36″之间，场址高程在850m～1170m之间，总用地面积59.08公顷。项目共有16个光伏方阵，由15个3.2MW光伏方阵、1个2.3MW光伏方阵组成，采用620Wp的单晶硅双面光伏组件、箱式变压器及320kW的组串式逆变器。规划交流侧装机容量50MW，直流侧装机容量64.28656MWp。采用2回35kV电缆结合架空线路接至盈江农业光伏电站220kV升压站（已建成）。项目总投资22000万元，其中环保投资79万元，占总投资的0.36%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区和集中饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和本批复提出的要求后，项目产生的不利生态环境影响可以得到一定减缓或控制。我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）严格落实施工期各项污染防治措施。施工区域采取围挡、洒水降尘、防尘遮盖等措施减少扬尘产生。施工场地设置临时导流沟和沉淀池，施工废水经沉淀处理后全部回用或场地洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理后委托周边村民定期清掏用作农肥。合理安排施工时间，优化施工场地布局，高噪声设备夜间禁止施工，施工机械采取减震降噪措施，加强运输车辆维护，车辆经过敏感点时，须减速慢行、禁止鸣笛，施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。建筑垃圾尽可能回收利用，不可回收部分按照当地环卫部门的要求进行妥善处置；项目剥离表土应在临时堆场妥善堆存，施工结束后用于场区绿化覆土；开挖土石方应及时回填利用，多余的土石方用于场区改造，严禁随意倾倒。

（三）严格落实生态环境保护措施。严格控制施工范围和强度，按水土保持方案进行施工；施工结束后须及时拆除各种临时设施，光伏场地生态治理修复、临时表土堆场、施工迹地等临时用地复垦后，应做好植被抚育工作，保障植被的存活率；除光伏桩基用地外，严禁硬化地面、破坏耕作层，严禁抛荒、撂荒；加强运维管理人员的宣传教育，禁止引进外来有害生物，严禁施工人员捕捉、猎杀野生动物等行为；施工区域设置宣传标志牌，对施工人员进行宣传教育，减少人为因素对生物多样性的破坏。

（四）规范处置固体废物。项目运营期产生的废变压器油、废矿物油等危险废物及废太阳能电池板等一般固废均依托盈江农业光伏电站220kV升压站进行暂存，定期交有资质单位或厂家回收，严禁随意丢弃。

（五）服务期满后的环境保护措施。光伏电站服务期满后，按国家相关要求，需对光伏组件、支架、变压器、箱变等进行拆除或更换，拆除的光伏组件、废弃逆变器、箱变等由生产厂家回收处置；各类建（构）筑物及其基础进行全部拆除，拆除后的建筑垃圾应按照当地环卫部门的要求进行妥善处置。项目拆除过程中应尽量减少对土地的扰动，对场区内原有绿化土地进行保留；拆除硬化地面基础后，应对场地进行适当整理并依据农光互补方案进行生态恢复或恢复农业种植。

（六）加强环境管理和风险防范工作。严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。项目区事故油池应按重点防渗区进行建设，发生事故时，应及时委托有资质的单位对事故废油进行清运处置，事故油池保持空置状态。

三、其他相关要求

（一）该项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目竣工后，应严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行，并按照要求登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年12月25日印发
2024年12月25日