德环盈审〔2024〕15号

德宏州生态环境局盈江分局关于德宏州盈江县农村供水保障专项行动项目环境

影响报告表的批复

盈江县泽盈供水有限公司：

你公司报批的《德宏州盈江县农村供水保障专项行动项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目建设地点位于盈江县平原镇、旧城镇、昔马镇、油松岭乡、新城乡、勐弄乡共6个乡镇，包括平原镇供水工程（南算村供水工程和姐冒街供水工程并入平原镇供水工程）、旧城集镇供水工程、昔马镇供水工程、油松岭乡大云坡供水工程、芦山供水工程、新城乡杨家寨供水工程、勐弄乡中山供水工程共7项，总占地面积2.25公顷。工程建设内容包括取水工程、输水工程、净水工程、配水工程、辅助工程、临时工程及相应的环保配套设施等。项目总投资7116万元，其中环保投资20.55万元，占总投资的0.29%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区等敏感区域，在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施和本批复提出的要求后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到一定减缓或控制。我局原则同意《报告表》的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工现场、施工材料运输应采取物料遮盖、洒水降尘等防风降尘措施，防止扬尘对周边环境造成不利影响，施工期大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。运营期对产生恶臭污染物的构筑物应设置密闭、除臭等措施，严格控制恶臭气体无组织排放。

（三）严格落实水环境保护措施。施工场地设置临时沉淀池，基坑废水、混凝土拌合系统冲洗废水、灌浆废水等经临时沉淀处理后回用。运营期生活废水经化粪池处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）城市绿化标准后用于水厂绿化；反冲洗废水和排泥废水经回收池沉淀后，定期抽出作为原水回用，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，优化施工场地布局，高噪声设备夜间禁止施工；施工机械采取减震降噪措施；加强运输车辆维护，车辆经过敏感点时，须减速慢行、禁止鸣笛。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期水泵等产噪设施应设置基础减振等措施，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。施工土石方及表土回填或绿化使用；建筑垃圾分类收集后回收利用，不可回收部分用于铺路，禁止与生活垃圾混合处置，严禁随意堆放。运营期净水厂污泥干化后存放于一般固废间，后运至各项目弃土场处置；生活垃圾分类收集后定期运至垃圾中转站；化粪池污泥定期清掏用作农肥；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危废暂存间，做好分区防渗，暂存的化验室废药剂、废机油等定期委托有处置资质单位回收处置；建立危险废物处置台账，执行危险废物转移联单制度。

（六）加强施工期生态环境保护。落实《报告表》提出的各项生态保护措施，严格控制施工范围和强度，尽量减少地表开挖和扰动，减少对植被的占用和对动物生境的破坏；施工前对表层土壤进行剥离并单独堆存，后用于复耕及植被恢复；施工中采取表土临时苫盖、修建排水沟及沉砂池等有效的水土保持措施；严禁破坏施工范围外的树木、植被；严禁施工人员捕捉、猎杀野生动物等行为；施工区域设置宣传标志牌，对施工人员进行宣传教育，减少人为因素对生物多样性的破坏；施工结束后须及时拆除各种临时设施，对施工迹地进行植被恢复及生态修复等工作。

（七）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化的，经调查属于重大变动的应当重新报批项目的环境影响评价文件；《报告表》自批复之日起满5年，方开工建设的，其《报告表》应当报我局重新审核。

（二）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。项目建设完成后，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，自行在全国排污许可证管理信息平台-公开端（http：/permit.mee.gov，cn/）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等；严格按照《竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2024年7月29日印发
2024年7月29日