德环盈审〔2025〕3号

德宏州生态环境局盈江分局关于年产50吨环保型珍珠棉网套建设项目环境影响报告表的批复

盈江县那帮镇老罗香蕉套袋加工厂：

你厂报批的《年产50吨环保型珍珠棉网套建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。结合技术评估专家组意见，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

项目位于盈江县那邦镇那邦村，该厂租用那邦橡胶农场周边闲置场地及厂房进行建设，占地面积约3606.55平方米，建筑面积约1605平方米，主要建设内容包括1栋钢架生产厂房（分为注塑区、收卷区、切片区及成品库）、1栋办公楼、水电及相应的环保设施等，建成后可年产环保型珍珠棉网套50吨。项目总投资100万元，其中环保投资18.5万元，占总投资的18.5%。

项目符合国家产业政策，不涉及云南省生态保护红线、自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等敏感区域，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，项目污染物可达标排放，项目的不良环境影响可以得到减缓和控制，我局同意该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好的工作

（一）《报告表》作为该项目建设和运营过程中环境管理的依据，必须认真落实报告表中提出的环保投资概算和各项环保对策措施。

（二）加强项目施工期环境管理。施工场地采取围挡、洒水降尘、防尘遮盖等措施减少扬尘的产生；合理安排施工时间，优化设备施工布局，施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；项目无施工废水产生；建筑垃圾回收利用，不能回收利用的收集后按照当地主管部门的要求进行妥善处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃或焚烧。

（三）项目运营期必须实施雨污分流措施：雨水经厂区雨水管网收集汇入周边雨水沟渠；项目无生产废水产生，冷却水经循环水池处理后回用；生活废水经化粪池处理后，委托周边村民定期清掏用作农肥。

（四）运营期必须加强大气污染防治。严格落实生产车间和生产设备的封闭（密闭）措施，确保废气治理设施正常运行；项目厂界大气污染物浓度及厂区内VOCs无组织排放浓度应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应的限值要求；注塑机出料口上方设置集气罩，注塑及发泡过程产生的有组织废气经集气罩收集进入1套活性炭吸附装置处理后通过1根15米排气筒（DA001）外排，排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应的限值要求；排气筒必须按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》《固定源废气监测技术规范》的相关规定规范设置监测采样口及采样监测平台，废气排放口规范设置环境保护图形标志牌。

（五）运营期噪声污染防治措施：优化设备布局，产噪设备安装减振垫、安装消声器和管道外壳阻尼等措施；合理安排生产时间，加强进出车辆管理及设备维护保养，减少噪声对周围环境的影响；项目运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（六）运营期固废污染防治措施：废包装材料、废劳保用品、不合格产品等一般固废统一收集后暂存，后期外售处置；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置；废钢瓶由厂家定期回收利用；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范建设危废暂存间，做好分区防渗，项目产生的废机油和废活性炭等在危废间暂存，定期委托有处置资质单位回收处置，建立危险废物处置台账，执行危险废物转移联单制度。

（七）加强环境管理和风险防范工作。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；编制突发环境事件应急预案，到我局进行备案，并定期开展应急演练，杜绝环境风险事故发生。

三、其他相关要求

（一）加强管理，健全机构，严格执行环保“三同时”制度，积极配合生态环境行政主管部门的环境执法工作。一是项目建设完成后，你公司应当在启动生产设施或者发生实际排污前，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），自行在全国排污许可证管理信息平台－公开端（http://permit.mee.gov.cn）填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准及采取的污染防治措施等。二是严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，自主开展竣工环境保护验收工作，经验收合格后方可正式投入运行。三是运营期间按照相关要求开展自行监测，建立环境管理台账，如实公开有关环境信息，确保污染物达标排放。

（二）项目须按《报告表》的工程内容进行建设，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变化，经调查属于重大变动的应当重新报批项目环境影响评价文件。

（三）请盈江县生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目建设过程及运营期的环境执法现场检查和监督管理工作。

德宏州生态环境局盈江分局

2025年3月21日

德宏州生态环境局盈江分局办公室 2025年3月21日印发