## Sheet1
德宏州生态环境局盈江分局2020年2月环境监察双随机抽查结果公开表
序号 | 排污单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查情况
1 | 盈江水务产业投资有限公司 | 2020-02-02 | “三同时”检查 | 现场检查时，粗格栅、提升泵、旋流沉砂池、1号、2号生化池、二沉池均在运行，污泥脱水车间正在运行，污泥临时堆场建设有防雨防渗措施，污泥委托专人拉运至垃圾填埋场处理，建有污泥拉运记录台账。建有专用的在线监测废液贮存间，废机油暂存间，暂存间设有防雨、防渗、防流失措施，并设置有危废标识。其中废液收集后由大地丰源环保有限公司转运处置，废机油收集后暂存并回用于设备运行。该污水处理厂设置有规范化废水排污口，悬挂有排污口标志牌，建设有在线监测站房，安装有进出水口在线监测设备，建有运行维护台账记录。查看在线监测系统未发现异常超标排放情况，紫外线消毒设备正在运行。
2 | 盈江县垃圾填埋场 | 2020-02-02 | “三同时”检查 | 渗滤液处理工程及水质在线监测系统由云南盈江水务产业投资有限公司负责运营。监察当日未在运行，经现场负责人介绍，因渗滤液量少，处理设备2-3天运营一次，具体运营时间根据渗滤液储存量来决定，渗滤液储存池铺设有防渗膜，经调阅在线监测系统报表，渗滤液处理工程近三次运行时间为2020年1月28日、31日及2月1日，处理量分别为10m³、17m³及15m³；外排废水经三角堰槽废水统一排放口排放，排放口已粘贴标志牌，现场检查时无废水外排，在线监测系统读数为COD22.322mg/L，氨氮0.050mg/L，PH值7.071，废水流量0，累计流量38647.00m³。3、在线监测站房废液储存于库房内，但未专室专用。
3 | 盈江县中医院 | 2020-02-03 | 医疗废物、医疗废水处理情况，辐射安全检查 | 现场检查时，该医院正在运营， 设置有医疗废物储存间，医疗废物储存间挂有医疗废物标识，并每天进行消毒处理。院内产生的医疗废弃物经毁型、消毒后收集至医疗废物储存间分类储存，医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，建立有危险废物转移联单，平均每两天转运一次，最近一次转运时间为2020年2月2日，转运感染性废物10箱（149.8kg）、损伤性废物2箱（23.1kg）。现场检查时，废水处理系统正在运行，已建立处理系统运行台账，处理后的污水经规范化整治后的废水排放口排放，废水处理系统委托云南龙凡环保科技有限公司负责运维，现场检查时在线监测系统读数为COD11.44mg/L，PH8.46，余氯0.018mg/L，流量0.00L/S，累计流量104489.0m3。该医院于2019年9月安装了1台污水处理站污泥脱水间，污泥经脱水晾干后暂存于脱水车间。该院在用射线装置3台，装置型号及名称分别为新东方1000A医用X射线摄影系统、Alexion Tsx-034A型X射线计算机体层摄影设备及DigiEye 680数字化医用X射线摄影系统，适用场所分别为放射科DR1室、放射科CT室及放射科DR2室，已办理《辐射安全许可证》（云环辐证【00655】），许可证有效期至2023年9月22日，现场检查时，射线装置正在使用，使用场所出入口已设置警示标志及工作状态指示灯，辐射安全管理制度已上墙。
4 | 县医院 | 2020-02-03 | 医疗废物、医疗废水处理情况，辐射安全检查 | 监察当日，该院正在营业。医疗废水及生活污水经化粪池处理后，排入污水处理站进行预处理，而后排入市政污水管网，最终进入盈江县城市污水处理厂。污水排放口已进行规范化建设并安装了在线监测设备，设置有独立的监测站房，现场检查时，在线监测系统正在运行，瞬时数据为流量2.390L/S，PH 7.17，COD45.61mg/L，累计流量341376m³，在线监测系统运维单位为云南晨怡弘宇环保科技有限公司，已建立运维台账，运维人员最后一次进场时间为2020年1月16日。该院产生的医疗废物经分类收集后储存于医疗废物暂储间，已建立危废台账，收集的医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，医疗废物处置合同有效期限自2019年12月15日至2020年6月14日止，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，德宏州格瑞医疗废物处理有限公司将清运频次自2月份改为日产日清，最近一次清运时间为检查当日上午，清运重量为247.05kg。该院已取得德宏州环境保护局核发的污染物排放许可证，许可证编号：125331234328424206B0141Y。5、该院在用射线装置9台，分别位于手术室、影像科及口腔科，2013年9月23日取得了德宏州环境保护局核发的《辐射安全许可证》（云环辐证【00653】），有效期至2023年9月22日，现场检查时，射线装置正在使用，使用场所出入口已设置警示标志及工作状态指示灯，辐射安全管理制度已上墙
5 | 县医院 | 2020-02-06 | 废气口罩收集情况 | 2月4日以来，接收了环卫站及德宏州生态环境局盈江分局收集的废气口罩
6 | 盈江水务产业投资有限公司 | 2020-02-07 | “三同时”检查 | 1、现场检查时，粗格栅、提升泵、旋流沉砂池、1号、2号生化池、二沉池均在运行，污泥脱水车间正在运行，污泥临时堆场建设有防雨防渗措施，污泥委托专人拉运至垃圾填埋场处理，建有污泥拉运记录台账。2、建有专用的在线监测废液贮存间，废机油暂存间，暂存间设有防雨、防渗、防流失措施，并设置有危废标识。其中废液收集后由大地丰源环保有限公司转运处置，废机油收集后暂存并回用于设备运行。3、该污水处理厂设置有规范化废水排污口，悬挂有排污口标志牌，建设有在线监测站房，安装有进出水口在线监测设备，建有运行维护台账记录。现场检查时在线监测系统正在运行，进水口在线监测实时数据COD：219.3mg/L，氨氮：24.41mg/L，pH：6.53，污水瞬时流量：119.9L/s。出水口在线监测实时数据COD：8.4mg/L，氨氮：0.17mg/L，pH：6.47，污水瞬时流量：131.6L/s。4、该厂已安装视频监控设施，并与环保部门联网。5、现场检查时，紫外线消毒设备正在运行，据现场负责人介绍，自2020年2月6日开始在紫外线消毒设备前段设置次氯酸钠消毒液桶，投放标准1--2mg/L
7 | 兴淀淀粉厂 | 2020-02-13 | “三同时”及复产复工情况检查 | 检查时未在生产，污水处理系统在建，正在拉运菌种
8 | 盈江水务产业投资有限公司 | 2020-02-19 | “三同时”检查 | 1、现场检查时，粗格栅、提升泵、旋流沉砂池、1号、2号生化池、二沉池均在运行，污泥脱水车间正在运行，污泥临时堆场建设有防雨防渗措施，污泥委托专人拉运至垃圾填埋场处理，建有污泥拉运记录台账。2、建有专用的在线监测废液贮存间，废机油暂存间，暂存间设有防雨、防渗、防流失措施，并设置有危废标识。其中废液收集后由大地丰源环保有限公司转运处置，废机油收集后暂存并回用于设备运行。3、该污水处理厂设置有规范化废水排污口，悬挂有排污口标志牌，建设有在线监测站房，安装有进出水口在线监测设备，建有运行维护台账记录。在线监测系统于2013年12月10日通过德宏州环境保护局验收（德环监〔2013〕95号）。现场检查时在线监测系统正在运行，进水口在线监测实时数据COD：211.1mg/L，氨氮：26.48mg/L，pH：6.55，污水瞬时流量：152.8L/s。出水口在线监测实时数据COD：13.1mg/L，氨氮：0.1mg/L，pH：6.6，污水瞬时流量：127.9L/s。4、现场检查时紫外线消毒设备正在运行，据现场负责人介绍，疫情防控期间该厂在紫外线消毒前端增加2%次氯酸钠溶液消毒，每日使用量100 L。5、该厂已安装视频监控设施，并与环保部门联网。
9 | 盈江县人民医院 | 2020-02-19 | 医疗废物、医疗废水处理情况 | 1、已设置医疗废物暂存间，医疗废物委托德宏州格瑞医疗废物处理有限公司进行处置，建有危险废物处置台账；2、医疗废水处理系统正在运行，建有污水处理设施运行台账
10 | 莆盈养殖场 | 2020-02-21 | “三同时”检查 | 1、检查当日，该公司正在养殖。2、该公司养猪场建立了雨污分流措施、化粪池、化尸池、储液池，猪粪调节池均进行了防雨、防渗、防流失处理。3、根据该公司万头猪建设项目《环境影响报告书》内容，生产废水必须进入沼气站处理，沼液作为农肥提供给项目区周边农户使用，沼渣提供给周边农户作为农肥使用，现场检查时，该公司沼气站、沼气发电、沼气锅炉均未在运行，生产废水经过PVC管统一集后进入缓冲池，而后进入储液池用作农肥。缓冲池旁设有干湿分离设备，但未在运行，未经干湿分离的废水排放至容积约6000m³储液池，由周边农户通过抽水泵抽至道路排水沟或农田进行施肥，据现场负责人介绍，废水进入沼气站之前需先进行搅拌，但搅拌池容积不足以容纳全部的生产废水，当搅拌池容积不足时，废水就不进入搅拌池、沼气站，而是直接由缓冲池进入储液池。4、该公司设置有一个容积约3000立方米的事故应急池，应急池内存有部分生产废水，事故应急池底部及四周池壁采取水泥砂浆防渗，检查发现，应急池部分池壁破损。
11 | 盈江县盏西英茂糖业有限公司 | 2020-02-27 | “三同时”检查、辐射安全检查 | 1、该厂2019/2020榨季于2019年12月19日开榨，现场检查时该厂正在生产，锅炉烟气除尘系统、制糖末端废水生化处理系统、水质在线监测系统、烟气连续在线监测系统等均在运行。2、蔗渣部分回用作锅炉燃料，部分外售用于姬松茸种植，建有专门蔗渣堆棚；产生的最终糖蜜部分运往安琪酵母公司处理，部分暂存于厂内；产生的滤泥全部由周边农户拉运用作农肥。3、水质在线监测系统建立有运维台账，由云南诺华环保工程有限公司运维，最近一次运维时间为2020年2月24日。检查时正在运行，该厂为间歇性排水，现场检查时废水总排口无污水排放。4、烟气在线监测系统建有运维台账，由云南诺华环保工程有限公司运维，最近一次运维时间为2020年2月24日。现场检查时正在运。5、污水排口及烟气排口视频监控系统正在运行，监控系统与环保部门监控平台联网。6、该厂的2枚铯-137放射源已安装于压榨车间核子秤正在使用，悬挂有警示标牌。7、该厂建有危险废物暂存间，暂存间粘贴有危险废物标识，主要储存废机油、化验分析废液及在线监测系统废液，危险废物暂存间内采用水泥隔板进行分隔储存，建有废机油及废液管理台账。产生的废机油交由瑞丽市绿华环境治理有限公司处置；产生的废液已交由云南大地丰源环保有限公司清运处置。
12 | 正源矿业 | 2020-02-27 | “三同时”检查 | 1、现场检查时锰矿开采项目处于停运状态，开采方式为洞采，雨季不开采。锰矿开采项目于2012年开始断断续续开采至今，因春节放假自2020年1月14日停止开采至今，预计3月中旬恢复开采，截至检查当日累计开采锰矿约5000吨，开采的锰矿均在选厂处理不外售。锰矿开采项目建有弃渣场1个，建设有挡护措施。2、检查时锰矿选矿厂处于停运状态，选矿废水随尾矿经管道输送至尾矿库储存，尾矿渗滤水、尾矿淋滤雨水排至坝下游回水池回用于生产过程。尾矿库下游未建设事故应急池。3、尾矿库的容积为58.84万m³，现场检查时无尾矿进库，尾矿库采用2.0mm厚HDPE土工膜防渗，据现场负责人介绍，目前尾矿库内尾矿及泥石流淤积物存量约4万m³。4、该公司于2013年7月建成一条设计处理规模为500吨/天的铅锌矿选矿生产线，因至今未取得铅锌矿采矿权，选矿生产线已闲置，现场检查时铅锌选矿生产线部分设备已拆除。5、生活区污水经化粪池处理后用于周边环境绿化、菜地灌溉等。
13 | 双胞胎畜牧有限公司 | 2020-02-27 | “三同时”检查 | 1、盈江县商品猪、肉牛养殖及沼气池、有机肥厂、猕猴桃种植循环农业发展项目由盈江县鼎兴现代农业发展有限公司于2017年11月开工建设，分两期建设，一期工程主要包括母猪舍、公猪舍、员工宿舍、仓库、污水处理系统、有机肥加工厂、干粪池等，于2018年7月25日建成并投入运营。二期工程尚未建设。 2、现场检查时养猪场正在运营。猪舍冲洗废水、猪尿经PVC收集排入沼气池发酵后经过污水处理站处理，处理后的废水建有暂存池收集，收集的废水用于周边坚果地灌溉消纳，该公司与石分村签订了废水无害化利用合同，群众需要的时候由猪场拉运废水给群众灌溉，但至今尚未拉运。收集池采用土工膜防渗。3、该厂建设有200T/D养殖污水深度处理工程，主要含预处理系统（粪水固液分离）、沼气发酵系统、一级强氧化系统（曝气）、A/O生化处理系统、物化沉淀系统等工艺。现场检查时固液分离格栅、沼气池、曝气池、厌氧池、好氧池、物化沉淀系统正在运行。该厂正在采购1套固液分离机，但尚未到场安装。4、该厂猪粪采取人工干清方式清理，干粪及固液分离粪渣部分给周边居民作农肥，大部分用于加工有机肥。
14 | 盈江县华龙矿业有限公司 | 2020-02-27 | “三同时”检查 | 1、现场检查时，该公司铅、锌矿选厂及采矿项目设备均处于停止状态，据公司负责人介绍，选矿厂建设项目于2018年1月停止生产至今都未在生产，采矿项目2019年2月开始开采，2019年5月雨季停止开采，然后2019年11月又开始开采至2020年1月10日。2、该公司矿山共设有9个矿洞，2019年共开采3个矿洞，所采原矿全部外运。3、该公司尾矿库设计库存13.2万m³尾矿，现场检查时，库内存有约6万m³尾矿；现场检查发现，尾矿库截洪沟被边坡塌方泥土掩埋 。
15 | 盈江县昆润实业有限公司 | 2020-02-27 | “三同时”检查 | 1、现场检查时，该公司铅锌矿开采、选矿生产线均处于停产状态。2、据该公司现场负责人介绍，尾矿库库底采用高密度聚乙烯膜（HDPE）、土工布和粘土压实作为防渗措施。现场检查时，应急池内有部分积水，尾矿库有部分防渗膜破损。3、该公司选矿废水随尾矿进入尾矿库沉淀后用水泵抽送至选厂循环使用。4、尾矿库侧边建有截洪沟，检查发现，该公司尾矿库部分截洪沟已被山土掩埋。5、该公司一期尾矿库设计存储尾矿规模为40万m³，检查时共存有尾矿11万m³ 。
16 | 盈江县勐郎水电有限责任公司银河水电站 | 2020-02-28 | “三同时”检查 | 1、盈江县银河水电站工程项目于2005年6月开工建设，1#发电机组于2012年8月7日并网发电，2#发电机组于2012年11月并网发电，2017年7月20日完成三期工程建设。2、现场检查时，该电站1#发电机组未运行，2#发电机组正在运行。3、该电站建设期共设置7个弃渣场，施工结束后对弃渣场进行了平整及绿化等植被恢复措施，并已通过水土保持竣工验收。4、办公生活建有4间水冲式卫生厕所和1个食堂，厕所配套建设1个容积为50m³的地埋式三级化粪池，生活污水经化粪池处理后用于浇灌附近菜地和林地。5、厂区设置生活垃圾收集桶，生活垃圾收集后运至芒章乡街道，最终由当地环卫部门处理。6、厂房内建有1个危险废物暂存间，有相关标识标牌。该公司与瑞丽市昶利再生资源回收有限责任公司签订危险废物集中收贮合同，合同期限自2019年7月6日起至2020年7月5日止，目前产生的废机油收集后采用滤油机过滤后回用。