## Sheet1
德宏州生态环境局盈江分局2020年8月环境监察双随机抽查结果公开表
序号 | 排污单位名称 | 检查时间 | 检查内容 | 检查情况
1 | 盈江县建喜废纸回收利用加工厂 | 20200730 | 三同时 | 项目于2019年9月开始建设，2020年6月建设完成，实际投资400多万元。建设内容为生产车间、原料堆放仓库、锅炉房、场地硬化、生产废水处理站、事故应急池1座、危险废物暂存间、生活用房及其他辅助用房。2、生产设备有1条年产1.2万吨废纸制浆制造再生纸生产线，1台2t/h蒸汽锅炉、1台切纸机、1台打包机、2台冲压机。生产工艺为：废纸--人工分拣--水力碎浆--调浆池--筛选净化--磨浆--网部成型--压榨脱水--烘干--切割--成品。该厂生产原材料为废旧纸箱、石灰、木薯淀粉、聚酯网、毛布及生物质燃料等。检查时，所有原材料均堆放在仓库内，原材料堆放仓库已完成“三防”措施。5、该厂建有生产废水处理站及事故应急池，生产废水处理工艺为：造纸废水--斜筛--沉淀池--气浮泥浆--污泥池--压滤机--污泥回水罐--回用。检查时，废水处理站气浮机、污泥压滤机未在运行，事故应急池未按照环评批复要求配套建设事故废水导流沟。据现场负责人介绍，气浮机、污泥压滤机均为间歇式运行，气浮机调试时发现管道堵塞正在检修，污泥压滤机设备正常。
2 | 盈江县祥盛硅业有限责任公司 | 20200805 | 三同时 | 1、盈江县祥盛硅业有限责任公司于2017年3月开始承包盈江县中电硅业有限责任公司经营生产至今。1号炉于2019年6月16日烘炉，18日投料生产。2号炉6月18日烘炉，20日投料。监察当日，该公司2×12500KVA生产线及其配套环保设施正在运行。截至7月31日，共生产成品硅1750吨。2、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池，并建有2个规范化污水排污口（其中1个用于排放生产废水，1个用于排放生活污水），均安装有超声波流量计。生活污水处理站于2019年4月18日与云南晨怡宏宇环保科技有限公司签订了运维合同。3、该公司安装有2套烟气在线监测系统，并配套建设了独立监测站房，站房内配备了空调、灭火设备及温湿度计等，该公司于2019年4月18日与云南晨怡宏宇环保科技有限公司签订了烟气在线监测系统运营维护管理合同。检查时在线监测系统读数为：1号炉二氧化硫292.667mg/m3，氮氧化物234.219mg/m3，烟尘30.005mg/m3，2号炉二氧化硫422.612mg/m3，氮氧化物29.729mg/m3，烟尘30.790mg/m3。5、原材料建有堆棚，原材料库存情况：硅石8000吨、木片1200吨、煤200吨、石油焦200吨、电极40吨，备用布袋400条，备用355KW电机1台。5、固废建有堆棚，微硅粉建有台账，目前库存硅微粉约10吨。6、视频监控系统已更换为高清摄像头，并与州、县环保部门监控平台联网。
3 | 盈江县宏利硅业有限公司 | 20200807 | 三同时 | 1、该公司于2020年5月20日取得德宏州生态环境局关于盈江县宏利硅业有限责任公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕30号），于2020年6月1日送电烘炉，6月3日投料生产，因生产设备存在问题，6月19日至7月3日停炉检修，7月3日重新送电烘炉，7月6日投料生产至今。截至2020年8月6日共生产金属硅650吨。2、现场检查时，该公司正在生产，烟气脱硫设备及在线监测系统正在运行，无组织烟气排放较大。3、该公司1×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目工程于2018年11月开工建设，2019年6月底建成调试，废气统一排放口由收尘室顶变更为脱硫塔顶部，原有在线监测采样设备已移至脱硫塔废气统一排放口，在线监测站房位置未发生变更，目前已对脱硫工程及变更采样设备的在线监测系统进行了环保竣工验收，并在网上进行备案。4、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，洗石废水、冷却水进入循环水池回用，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放；建有生活污水处理系统，生活污水经管网收集至生化处理系统处理后进入循环水池；设有一个废水统一排放口，排放口进行了规范化整治，并安装有流量计。检查时，生活污水处理系统正在运行；沉淀池未及时清理，沉淀效果不佳，且部分洗石废水未进入循环水池从雨水沟排放；循环水池进水、出水流量加大，循环水回用率较低，废水统一排口流量计显示瞬时数据为188.4m3/h。5、脱硫系统的石膏压滤机四周未设置围堰，压滤废水未全部进入收集池，有部分废水随意流淌进入雨水沟。6、该公司已于2020年5月7日与云南诺华环保工程有限公司签订了烟气在线监测系统（CEMS）运营维护管理合同、生活污水处理站运营维护合同，运营期限自2020年6月1日至2020年12月1日。检查时，烟气在线监测系统瞬时数据为：颗粒物浓度16.00mg/m3、SO2浓度65.88mg/m3、NOX浓度16.15mg/m3、含氧量19.50%，查阅运维台账，最近一次运维时间为8月3日。7、该公司已按要求建设了硅微粉、煤、油焦、木片、木炭、脱硫石膏的专用堆放场地，堆放场地已设置三防措施。8、截至2020年8月6日共产生微硅粉560吨，已销售470吨至福州鑫联福商贸有限公司，库存约90吨；脱硫设备运行至今共产生脱硫石膏50吨，销售至腾冲水泥厂30吨，库存20吨。9、原材料库存情况：硅石8000吨、油焦600吨、煤600吨、木片2000吨、木炭600吨、备用布袋400条、备用320KW风机电机一台。
4 | 盈江县勐源宏达硅业有限公司 | 20200807 | 三同时 | 1、该公司于2020年5月27日取得德宏州生态环境局关于盈江县勐源宏达硅业有限责任公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕39号），于2020年5月31日通电烘炉，2020年6月3日投料生产，截至2020年8月6日共生产金属硅1424吨。2、现场检查时，该公司正在生产，出硅水口处无组织烟气排放较大。3、该公司1×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目于2019年12月开始建设，2020年5月中旬建成，2020年6月4日开始调试运行，7月13日正式运行，期间由于螺杆风机损坏、风机叶轮不匹配等原因导致脱硫系统无法正常运行。废气统一排放口由收尘室顶变更为脱硫塔顶部，原有在线监测采样设备已移至脱硫塔；在线监测站房位置也发生变更，原有在线监测设备搬迁至新建监测站房。检查时，脱硫系统及在线监测系统正在运行，监测站房空调因漏水未开启，烟气在线监测系统瞬时数据为：颗粒物浓度61.62mg/m3、SO2浓度84.067mg/m3、NOX浓度17.1mg/m3、含氧量18.86%，查阅运维台账，最近一次运维时间为8月5日。4、该公司已于2020年5月7日与云南诺华环保工程有限公司签订了烟气在线监测系统（CEMS）运营维护管理合同、生活污水处理站运营维护合同，运营期限自2020年6月1日至2020年12月1日。5、该公司已按要求建设了硅微粉、煤、油焦、木炭、脱硫石膏的专用堆放场地，堆放场地已设置三防措施，检查发现部分木片露天堆放。 6、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，洗石废水、冷却水进入循环水池回用，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放；建有生活污水处理系统，生活污水经管网收集至生化处理系统处理后与未能循环部分循环废水经废水统一排放口排放；设有一个废水统一排放口，排放口进行了规范化整治，并安装有流量计。检查时，生活污水处理系统正在运行，循环水回用率较低，废水统一排口流量计显示器中数据未跳动，流量计存在故障。7、截至2020年8月6日共产生微硅粉748.68吨，主要销售至福州鑫联福商贸有限公司，部分销售至本地砖厂，库存约63吨；脱硫设备运行至今共产生脱硫石膏85吨，未销售，全部堆存于堆棚内。8、原材料库存情况：硅石6580吨、油焦130吨、煤160吨、木片653吨、木炭385吨、电极42吨、备用布袋200条、备用355KW风机一台
5 | 盈江金源硅业有限公司 | 20200807 | 三同时 | 1、该公司于2020年5月28日取得德宏州生态环境局关于盈江县金源硅业有限公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕43号），于2020年6月12日送电烘炉，2020年6月14日投料生产，2020年8月6日上午8时因烟气管道堵塞停炉检修，大约8时30分左右打开烟气管道检修口，随后技术人员进入烟气管道疏通管道，持续了3个小时左右，趁此机会也对其他设备进行了全面检修，于下午5点左右恢复生产，截至2020年8月6日共生产金属硅1400吨。2、现场检查时，该公司正在生产，无组织烟气排放较大。3、该公司1×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目工程于2019年12月底开始建设，2020年7月19日建设完成，废气统一排放口由收尘室顶变更为脱硫塔顶部，原有在线监测采样设备于7月中旬迁移至脱硫塔，在线监测站房位置未发生变更，7月21日脱硫塔及在线监测系统同时调试运行。检查时，脱硫系统及在线监测系统正在运行，烟气在线监测系统瞬时数据为：颗粒物浓度8.28mg/m3、SO2浓度62.26mg/m3、NOX浓度20.14mg/m3、含氧量18.45%，查阅运维台账，最近一次运维时间为8月5日。4、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，冷却水进入循环水池回用，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放；建有生活污水处理系统，生活污水经管网收集至生化处理系统处理后经废水统一排放口排放。洗石废水经沉淀池处理后经废水统一排放口排放。该公司设有一个废水统一排放口，排放口进行了规范化整治，并安装有流量计。检查发现，生活污水处理系统正在运行，循环水回用率较低，沉淀池未及时清理，沉淀效果不佳，部分洗石废水未进入沉淀池流入雨水沟，废水统一排放口杂草生长较多，废水统一排口流量计显示瞬时数据为19.02m3/h，5、该公司已于2020年5月15日与云南诺华环保工程有限公司签订了烟气在线监测系统（CEMS）运营维护管理合同、生活污水处理站运营维护合同，运营期限自2020年6月1日至2020年12月1日。6、该公司已按要求建设了微硅粉、煤、油焦、木片、木炭、脱硫石膏的专用堆放场地，堆放场地已设置三防措施。7、截至2020年8月6日共产生微硅粉422吨，主要销售至福州鑫联福商贸有限公司，部分销售至本地砖厂，库存约260吨；脱硫设备运行至今共产生脱硫石膏15吨，未销售，全部堆存于堆棚内。8、原材料库存情况：硅石8000吨、油焦100吨、煤100吨、木片1700吨、木炭90吨、电极20吨、备用布袋300条、备用280KW风机一台
6 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 20200817 | 三同时 | 1、现场检查时，该公司正在生产，回转窑、AB水泥磨、煤磨、立磨均在运行。2、该公司窑头、窑尾产生的废气经烟气管道至布袋收尘器除尘后分别通过高度约50米及95米的排气筒排放，经收尘后窑头产生的粉尘进入熟料拉链机作为熟料，窑尾产生的粉尘回窑烧制；回转窑安装有烟气脱硝装置。3、窑头、窑尾安装有烟气在线监测系统，建有在线监测站房，在线监测系统由云南晓清环保科技有限公司进行运维。检查时，窑头在线监测系统读数：烟尘8.35mg/m³；窑尾在线监测系统读数：二氧化硫0mg/m³，氮氧化物290.48mg/m³，烟尘10.80mg/m³；煤磨在线监测系统读数烟尘8.94mg/m³。4、该公司原材料仓库、生料库、熟料库及输送廊道均采取密闭措施，每个物流输送转运点均安装有收尘设备，包装发运系统八个装车道增设8个移动收尘设备进行收尘；设置有原材料破碎间，原材料破碎下料口均有喷淋降尘措施，原料破碎时设置有布袋收尘器进行收尘；公司内配置有1台垃圾清扫车、1台洒水车，厂区及道路每天不少于四次清扫及洒水降尘；各车间均配有推车式清扫机用于车间内清扫。5、该公司已安装视频监控设施，并与生态环境部门联网。6、生活污水经处理量为7.5吨/h的生活污水处理设施处理后用于厂区绿化，现场检查时污水处理站正在运行。7、现场检查时，该公司正在对物流通道进行道路混凝土硬化，配套建设一套车辆进出全自动洗车设备已安装调试完成，据该公司现场负责人介绍，车辆进出全自动洗车系统于2019年12月建设完成，洗车产生的废水收集至1个3级沉淀池进行沉淀处理后循环使用
7 | 盈江县宏利硅业有限公司 | 20200817 | 三同时 | 1、该公司于2020年5月20日取得德宏州生态环境局关于盈江县宏利硅业有限责任公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕30号），于2020年6月1日送电烘炉，6月3日投料生产，因生产设备存在问题，6月19日至7月3日停炉检修，7月3日重新送电烘炉，7月6日投料生产至今。截至2020年8月6日共生产金属硅650吨。2、现场检查时，该公司正在生产，烟气脱硫设备及在线监测系统正在运行，无组织烟气排放较大。3、该公司1×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目工程于2018年11月开工建设，2019年6月底建成调试，废气统一排放口由收尘室顶变更为脱硫塔顶部，原有在线监测采样设备已移至脱硫塔废气统一排放口，在线监测站房位置未发生变更，目前已对脱硫工程及变更采样设备的在线监测系统进行了环保竣工验收，并在网上进行备案。4、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，洗石废水、冷却水进入循环水池回用，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放；建有生活污水处理系统，生活污水经管网收集至生化处理系统处理后进入循环水池；设有一个废水统一排放口，排放口进行了规范化整治，并安装有流量计。检查时，生活污水处理系统正在运行；沉淀池未及时清理，沉淀效果不佳，且部分洗石废水未进入循环水池从雨水沟排放；循环水池进水、出水流量加大，循环水回用率较低，废水统一排口流量计显示瞬时数据为188.4m3/h。5、脱硫系统的石膏压滤机四周未设置围堰。6、该公司已于2020年5月7日与云南诺华环保工程有限公司签订了烟气在线监测系统（CEMS）运营维护管理合同、生活污水处理站运营维护合同，运营期限自2020年6月1日至2020年12月1日。检查时，烟气在线监测系统瞬时数据为：颗粒物浓度16.00mg/m3、SO2浓度65.88mg/m3、NOX浓度16.15mg/m3、含氧量19.50%，查阅运维台账，最近一次运维时间为8月3日。7、该公司已按要求建设了硅微粉、煤、油焦、木片、木炭、脱硫石膏的专用堆放场地，堆放场地已设置三防措施。8、截至2020年8月6日共产生微硅粉560吨，已销售470吨至福州鑫联福商贸有限公司，库存约90吨；脱硫设备运行至今共产生脱硫石膏50吨，销售至腾冲水泥厂30吨，库存20吨。9、原材料库存情况：硅石8000吨、油焦600吨、煤600吨、木片2000吨、木炭600吨、备用布袋400条、备用320KW风机电机一台。
8 | 盈江县海西硅业有限公司 | 20200804 | 三同时 | 1、2020年5月28日德宏州生态环境局以（德环监【2020】44号）同意盈江县海西硅业有限责任公司开炉请示的批复，该公司1号，2号炉均于2020年6月10日早上8时开始点火烘炉，6月10日投料生产，现场检查时1号炉、2号炉均在生产，截至2020年8月4日共生产金属硅2620吨，产生硅渣约300吨，产生微硅粉1200吨，产生的微硅粉外售。2、根据《云南省环境污染防治工作领导小组办公室关于印发云南省2019年大气水省级重点减排项目的函》（云污防字〔2019〕32号）文件要求，该公司实施了盈江县海西硅业有限公司2×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目，项目已取得德宏州生态环境局盈江分局的批复（德环盈复〔2020〕22号），2019年12开工建设，现场检查时，脱硫塔、粉仓、浆液池等已建成，正在进行线路检查。烟气脱硫预计2020年8月中旬开始调试设备。目前该公司产生的烟气仍通过原废气统一排放口排放，本生产季烟气在线监测系统（CEMS）委托云南诺华环保工程有限公司运行维护管理，运维人员最近一次进站时间为2020年7月31日。现场检查时，1号炉烟气连续在线监测系统显示SO2实时浓度324.668 mg/m³、NOx 27.276mg/m³、O2含量19.423%、流量38.419 m³/s、烟尘14.687mg/m³、温度100.551℃、压力-0.006KPa；2号炉烟气连续在线监测系统显示SO2实时浓度117.000 mg/m³、NOx136.720 mg/m³、O2含量19.930%、流量17.149m³/s、烟尘11.460mg/m³、温度84.460℃、压力0.061KPa。检查发现，该公司罗茨风机连接口密闭不严，有部分烟气跑冒。3、该公司建有生活污水处理系统，本生产季生活污水处理站委托云南诺华环保工程有限公司进行运行维护，生活污水经管网收集至污水收集池，然后经水泵抽至生活污水处理系统处理后经废水统一排放口排放。4、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，洗石废水经沉淀池处理后进入循环水池，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放。5、该公司建有煤、石油焦、微硅粉、硅渣专用堆棚，原材料库存情况：硅石6000吨、木片3000吨、煤1000吨、石油焦1000吨、电极100吨、备用布袋500条、备用电机2台，检查时煤、油焦、微硅粉等易产生扬尘的物料均堆放在堆棚内。6、该公司已于2020年3月25日完成了排污信息登记，登记编号91533123552738142Q001Y，有效期限2020年3月25日至2025年3月24日
9 | 盈江勐源宏达硅业有限公司 | 20200807 | 三同时 | 1、该公司于2020年5月27日取得德宏州生态环境局关于盈江县勐源宏达硅业有限责任公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕39号），于2020年5月31日通电烘炉，2020年6月3日投料生产，截至2020年8月6日共生产金属硅1424吨。2、现场检查时，该公司正在生产，出硅水口处无组织烟气排放较大。3、该公司1×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目于2019年12月开始建设，2020年5月中旬建成，2020年6月4日开始调试运行，7月13日正式运行，期间由于螺杆风机损坏、风机叶轮不匹配等原因导致脱硫系统无法正常运行。废气统一排放口由收尘室顶变更为脱硫塔顶部，原有在线监测采样设备已移至脱硫塔；在线监测站房位置也发生变更，原有在线监测设备搬迁至新建监测站房。检查时，脱硫系统及在线监测系统正在运行，监测站房空调因漏水未开启，烟气在线监测系统瞬时数据为：颗粒物浓度61.62mg/m3、SO2浓度84.067mg/m3、NOX浓度17.1mg/m3、含氧量18.86%，查阅运维台账，最近一次运维时间为8月5日。4、该公司已于2020年5月7日与云南诺华环保工程有限公司签订了烟气在线监测系统（CEMS）运营维护管理合同、生活污水处理站运营维护合同，运营期限自2020年6月1日至2020年12月1日。5、该公司已按要求建设了硅微粉、煤、油焦、木炭、脱硫石膏的专用堆放场地，堆放场地已设置三防措施，检查发现部分木片露天堆放。 6、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，洗石废水、冷却水进入循环水池回用，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放；建有生活污水处理系统，生活污水经管网收集至生化处理系统处理后与未能循环部分循环废水经废水统一排放口排放；设有一个废水统一排放口，排放口进行了规范化整治，并安装有流量计。检查时，生活污水处理系统正在运行，循环水回用率较低，废水统一排口流量计显示器中数据未跳动，流量计存在故障。7、截至2020年8月6日共产生微硅粉748.68吨，主要销售至福州鑫联福商贸有限公司，部分销售至本地砖厂，库存约63吨；脱硫设备运行至今共产生脱硫石膏85吨，未销售，全部堆存于堆棚内。8、原材料库存情况：硅石6580吨、油焦130吨、煤160吨、木片653吨、木炭385吨、电极42吨、备用布袋200条、备用355KW风机一台
10 | 盈江金源硅业有限公司 | 20200807 | 三同时 | 1、该公司于2020年5月28日取得德宏州生态环境局关于盈江县金源硅业有限公司开炉生产请示的批复（德环监〔2020〕43号），于2020年6月12日送电烘炉，2020年6月14日投料生产，2020年8月6日上午8时因烟气管道堵塞停炉检修，大约8时30分左右打开烟气管道检修口，随后技术人员进入烟气管道疏通管道，持续了3个小时左右，趁此机会也对其他设备进行了全面检修，于下午5点左右恢复生产，截至2020年8月6日共生产金属硅1400吨。2、现场检查时，该公司正在生产，无组织烟气排放较大。3、该公司1×12500KVA工业硅冶炼炉生产线烟气治理升级改造项目工程于2019年12月底开始建设，2020年7月19日建设完成，废气统一排放口由收尘室顶变更为脱硫塔顶部，原有在线监测采样设备于7月中旬迁移至脱硫塔，在线监测站房位置未发生变更，7月21日脱硫塔及在线监测系统同时调试运行。检查时，脱硫系统及在线监测系统正在运行，烟气在线监测系统瞬时数据为：颗粒物浓度8.28mg/m3、SO2浓度62.26mg/m3、NOX浓度20.14mg/m3、含氧量18.45%，查阅运维台账，最近一次运维时间为8月5日。4、该公司建有洗石废水沉淀池、冷却水循环水池及循环系统，冷却水进入循环水池回用，未能循环使用的部分废水通过废水统一排放口排放；建有生活污水处理系统，生活污水经管网收集至生化处理系统处理后经废水统一排放口排放。洗石废水经沉淀池处理后经废水统一排放口排放。该公司设有一个废水统一排放口，排放口进行了规范化整治，并安装有流量计。检查发现，生活污水处理系统正在运行，循环水回用率较低，沉淀池未及时清理，沉淀效果不佳，部分洗石废水未进入沉淀池流入雨水沟，废水统一排放口杂草生长较多，废水统一排口流量计显示瞬时数据为19.02m3/h，5、该公司已于2020年5月15日与云南诺华环保工程有限公司签订了烟气在线监测系统（CEMS）运营维护管理合同、生活污水处理站运营维护合同，运营期限自2020年6月1日至2020年12月1日。6、该公司已按要求建设了微硅粉、煤、油焦、木片、木炭、脱硫石膏的专用堆放场地，堆放场地已设置三防措施。