## 三季度
2023年第三季度双随机抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 存在问题
1 | 德宏煜然石灰有限公司 | 20230619 | 该公司破碎车间卸料口为敞开式，未设置密闭措施进行扬尘防治。
2 | 盈江县环美微粉有限公司 | 20230619 | 1、该厂生产车间三面设置有围挡，但有一面围挡设置有两个装料口未安装防尘帘。2、部分原材料堆棚围挡不全。3、厂区雨水未全部收集至沉淀池处理。
3 | 盈江县昔马镇卫生院 | 20230621 | 突发环境事件应急预案即将到期。
4 | 盈江县勐郎水电有限责任公司（松坡水电站） | 20230625 | 危险废物暂存间未设置计量器进行称重登记，且暂存间内收存的10升废机油未及时进行登记。
5 | 盈江县平原华玉进口汽车修理厂 | 20230705 | 1、危险废物暂存间防渗措施不到位，门口围堰破损，粘贴的危险废物管理制度不规范。2、喷漆废气处理设施中控机指示灯损坏。
6 | 盈江县富鑫商贸有限责任公司汽车修理厂 | 20230707 | 危废暂存间门口无围挡措施，危废标识粘贴不规范
7 | 盈江县红盈工贸有限责任公司 | 20230712 | 无
8 | 盈江县茂达进口汽车修理厂 | 20230718 | 危险废物暂存间防渗漆涂刷不到位，危险废物容器未张贴危险废物标签，危险废物管理台账不规范。
9 | 盈江县三桠汽车销售服务有限公司 | 20230718 | 无
10 | 盈江现代医院 | 20230719 | 2023年度未开展突发环境事件应急培训及演练工作
11 | 云南德睿粮油有限公司 | 20230724 | 无
12 | 盈江县鹏达汽修 | 20230725 | 危险废物标志牌未更新。
13 | 云南迪思企业集团坚果有限公司 | 20230727 | 1、污水排放口未规范设置排放口标识牌。2、排污许可证即将到期。
14 | 盈江县云盟牧业有限公司 | 20230802 | 无
15 | 盈江县隆辉硅业有限公司 | 20230803 | 1、生石灰粉罐旁边地面有生石灰洒落痕迹未及时清理，也未建立脱硫剂添加记录台账。2、部分原材料堆放高度超过围挡高度。3、废水总排放口及部分循环水池池壁因“7.28”特大洪水冲毁，导致废水循环使用率较低。4、该公司于2023年6月更换烟气分析仪，但未完成验收。5、危废间悬挂的识别标志不符合新规要求。6、尚未完成2023年度突发环境事件应急培训及演练工作。
16 | 盈江县龙腾硅业有限责任公司 | 20230803 | 1、该公司废水总排放口及部分循环水池池壁因“7.28”特大洪水冲毁，导致废水循环使用率较低。2、部分原材料堆放高度超过围挡高度。3、2023年6月更换烟气分析仪，但未完成验收。4、危险废物暂存间的位置紧邻一条雨水沟，存在环境安全隐患。5、硅冶炼炉正在出硅水，产生的无组织烟气收尘效果不佳。6、2020年9月30日完成备案的突发环境事件应急预案即将到期，但该公司尚未进行修编。
17 | 盈江金源硅业有限公司 | 20230804 | 1、2023年6月更换了烟气在线监测设备，7月底与省平台联网，尚未完成验收。2、危险废物处置合同已到期，未续签；根据《危险废物识别标志设置技术规范HJ 1276—2022》的要求，2023年7月1日使用新的标识，该公司危废暂存间尚未更换新标识；危险废物管理台账记录不规范。
18 | 盈江县平原镇岗勐宏泰汽车修理厂 | 20230808 | 1、危废暂存间未设置门锁，内部有杂物堆存。2、危废暂存间墙面未做防渗处理，管理台账填写不规范。3、危废暂存间标识未更新。4、危险废物处置协议已过期。
19 | 盈江县建喜废纸回收利用加工厂 | 20230809 | 1、危险废物暂存间屋顶破损、标识未更新；暂存间内未粘贴危险废物管理制度、废机油桶未粘贴危废标识。2、危险废物暂存间内有杂物堆存。
20 | 盈江县中电硅业有限责任公司 | 20230811 | 脱硫石膏堆棚外未设置围堰，存在脱硫石膏废水外溢隐患。
21 | 盈江县勐郎水电有限责任公司 | 20230811 | 危险废物暂存间标志牌未更新
22 | 盈江县闽盛纸品包装有限公司 | 20230815 | 危废暂存间未粘贴管理制度、标志牌未更新。
23 | 盈江县太平镇中心卫生院 | 20230815 | 突发环境事件应急预案即将到期。
24 | 盈江县石皇石业发展有限公司 | 20230825 | 无
25 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江岗勐加油站 | 20230829 | 无
26 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江勐腊加油站 | 20230829 | 无
27 | 云南丰昌鑫电子有限公司 | 20230830 | 环境管理台账记录不完善。
28 | 盈江县金安机动车安全技术检测有限责任公司 | 20230830 | 无
29 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江平原加油站 | 20230830 | 环境管理台账不完善。
30 | 盈江县人民医院 | 20230831 | 无
31 | 盈江县西沟电站 | 20230901 | 1、突发环境事件应急预案已满三年未进行修编。 2、危险废物暂存间设置不规范，内部有杂物堆存。
32 | 德宏谷花村粮油有限公司 | 20230901 | 1、稻谷烘干生产线已建成的大气污染防治措施（7套旋风除尘+灰房）与项目环评文件提出的防治措施（布袋除尘）不一致。灰房顶部未密闭有粉尘逸散，灰房喷淋废水外排未循环使用。
33 | 盈江县剑雄水泥粉磨有限责任公司 | 20230904 | 1、危险废物暂存间未进行防渗处理；暂存间内危废标识牌未更新。 2、2023年度自行监测信息未上报。3、在线监测数采仪故障。
34 | 盈江中盈商品混凝土有限责任公司 | 20230904 | 1、冲洗废水二级沉淀池沉淀效果不佳。 2、原料车间外部分石料露天堆放。
35 | 盈江县城市环境卫生监督管理站 | 20230904 | 现场检查发现污泥干化棚设置的围挡（大门）损坏
36 | 盈江县营庆建材商贸有限公司 | 20230905 | 生产车间粉尘洒落较多。
37 | 盈江升盈石灰有限公司 | 20230905 | 部分生产原材料露天堆放
38 | 盈江县中医院 | 20230905 | 医疗废物暂存间、污泥暂存间危险废物标识编号未填写
39 | 盈江县盈海硅业有限公司 | 20230906 | 1、2023年7月14日以来多个时段存在污染物（氮氧化物）超标的情况。2、在线监测站房建设不规范。3、前往脱硫塔采样平台的途中有马蜂窝，存在一定的安全隐患
40 | 盈江县光明矿业有限责任公司 | 20230906 | 1、吹氧过程产生的烟气未设收集措施，检查时可见烟尘在车间内自然逸散。2、雨污分流措施不完善。3、2023年4月更换烟气连续监测系统设备，7月3日投入使用至今尚未完成验收。4、厂区内部分道路可见积灰，未及时清扫。
41 | 德宏远通新型建材有限责任公司 | 20230907 | 1、危险废物暂存间未进行防渗处理，危废标识牌未更新。3、环境管理台账填写不规范。4、《突发环境事件应急预案》尚未备案登记。
42 | 盈江县海西硅业有限责任公司 | 20230907 | 1.该公司2023年6月更换在线监测设备，7月1日投入使用，截至检查当日尚未完成验收；2.2个收尘室部分位置存在破损，1个检修门未关闭
43 | 盈江巨丰硅业有限公司 | 20230907 | 1.该公司2023年6月更换在线监测设备，7月1日投入使用，截至检查当日尚未完成验收；2.微硅粉存量有134吨，部分未入棚规范贮存；3.2个收尘室部分位置存在破损，4个检修门未关闭。
44 | 盈江县合利砖窑有限公司 | 20230907 | 1、悬挂的危险废物标识牌不符合要求。2、该公司尚未进行2023年度的突发环境事件应急培训及演练工作。3、压滤机运行产生的脱硫石膏区的废水未设置导流沟及收集池进行收集，存在废水外溢风险。4、烟气在线监测系统尚未完成自主验收。
45 | 盈江县平原镇生猪定点屠宰厂 | 20230911 | 环境管理台账不规范。
46 | 盈江县盈玻玻璃制品有限公司 | 20230911 | 1.公司法人变更后未申请排污许可证变更。2.危险废物暂存间建设不规范，无标识，无入库台账。3.2022年上半年生产运行部正常，未开展自行监测工作，未规范建立环境管理台账，执行报告不规范。4.生产废水沉淀池清掏出的沉淀物，露天堆场在沉淀池附近，生产期间产生的废玻璃碴，露天堆场在厂门旁。5.未签订危险废物处置合同
47 | 盈江县合力氧气厂 | 20230913 | 无
48 | 盈江县平原镇岗勐生猪定点屠宰场 | 20230913 | 1、事故应急池内未保持放空。2、未规范化设置污水排放口。3、环境管理台账不完善
49 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江姐岗加油站 | 20230914 | 1、现场检查时该站所提供环境管理台账不完善。2、危险废物暂存箱标识牌及标签未填写相关信息。
50 | 盈江县昙煜硅业有限责任公司 | 20230915 | 无
51 | 云南省盈江星云有限公司 | 20230915 | 无
52 | 柴旺科技（盈江县）有限公司 | 20230918 | 无。
53 | 盈江公路分局 | 20230918 | 突发环境事件应急预案即将到期
54 | 盈江县芒璋硅石有限责任公司 | 20230918 | 无
55 | 盈江县盏西英茂糖业有限公司 | 20230918 | 无
56 | 盈江保盈建材有限公司 | 20230919 | 无
57 | 盈江县金隆经贸有限公司 | 20230919 | 无
58 | 盈江县盛发经贸有限公司 | 20230919 | 无
59 | 盈江县永权汽车修理厂 | 20230920 | 无
60 | 盈江县隆泰混凝土有限公司 | 20230926 | 无
61 | 盈江县永豪汽车修理厂 | 20230927 | 由于停业及环评政策变化，该修理厂尚未完成竣工环境保护验收