## 四季度
2023年第四季度双随机抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 存在问题
1 | 盈江县三桠汽车销售服务有限公司 | 20231011 | 危险废物管理台账记录不规范
2 | 盈江县江约再生资源有限公司 | 20231012 | 该公司项目尚未开工建设。
3 | 盈江新华医院 | 20231012 | 1、污水处理站自动投药装置故障后采用手动投药，未及时向生态环境部门报备。2、辐射安全许可证即将到期。
4 | 盈江县思源水业有限公司（部队坡净水厂） | 20231018 | 1、危废暂存间门口的危废信息板未按新标准要求粘贴
5 | 盈江县永利木业有限公司 | 20231018 | 1、水膜除尘废水第三级沉淀池一侧池壁设有1个溢流口（现场检查时未有废水溢出）。2、危险废物暂存间地面未涂刷防渗漆；所粘贴标识牌为老版，尚未更换为新版标识牌；未建立危险废物管理台账（尚未产生危险废物）。
6 | 云南丰昌鑫电子有限公司 | 20231025 | 1、危险废物暂存间未进行分区。2、浸漆、烘干车间门未及时关闭
7 | 盈江县邦伟核桃种植有限责任公司 | 20231026 | 无
8 | 盈江县平原大牲畜定点屠宰场 | 20231026 | 1、环境管理台账不完善。2、突发环境事件应急预案尚未到生态环境部门备案
9 | 云南迪思企业集团坚果有限公司 | 20231030 | 1、污水排放口未规范设置排放口标识牌。2、突发环境事件应急预案已超三年未修编。
10 | 盈江县平原镇岗勐红利塑料管材厂 | 20231030 | 1、尚未开展2023年突发环境事件应急培训及演练。2、环境管理台账不规范。
11 | 盈江县闽盛纸品包装有限公司 | 20231030 | 1、危废暂存间粘贴的旧版标识牌未拆除。2、水膜除尘废水收集沟沟壁较浅，存在废水外溢风险。
12 | 盈江县太平镇佰胜木业加工厂 | 20231030 | 危险废物暂存间标识牌未更换为新版，暂存间未分隔
13 | 盈江县平原生猪定点屠宰厂 | 20231101 | 环境管理台账不规范
14 | 盈江县和义硅业有限责任公司 | 20231106 | 厂房内地面粉尘撒泼未及时清理
15 | 盈江县海西硅业有限责任公司 | 20231107 | 1、厂区部分路面及场地可见积灰未及时清理。2、风机与管道接口不紧密，可见少量烟气溢出。3、危险废物管理台账填写不规范。4、该公司2023年6月更换在线监测设备，7月1日投入使用，截至检查当日尚未完成验收。
16 | 盈江巨丰硅业有限公司 | 20231107 | 1.该公司2023年6月更换在线监测设备，7月1日投入使用，截至检查当日尚未完成验收；2.在线监测站房内烟气分析仪冷凝水及废气排空管线未安装，分析仪地面有冷凝水水渍。
17 | 盈江县木笼河硅业有限公司 | 20231107 | 1、厂区部分路面及场地积灰未及时清理。2、烟气连续在线监测系统尚未完成验收。3、危险废物暂存间已粘贴新版标识牌，但老版标识牌未拆除。4、部分堆放的油焦围挡措施不到位。
18 | 盈江县锦隆硅业有限公司 | 20231108 | 危险废物暂存间墙面及地面未使用环氧树脂进行防渗处理。
19 | 盈江县宏利硅业有限责任公司 | 20231109 | 1、危险废物暂存间设置不规范。2、厂区扬尘防治措施不到位。
20 | 盈江县勐源宏达硅业有限责任公司 | 20231109 | 1、2023年6月更换烟气分析仪，但未完成验收。2、部分原材料（油焦）堆放超出堆棚范围。3、危险废物暂存间部分墙面未进行防渗处理。4、厂区内粉尘有硅微粉泼洒。
21 | 盈江县金源硅业有限公司 | 20231109 | 1、2023年6月更换了烟气在线监测设备，7月底与省平台联网，尚未完成验收。2、厂区部分道路及地面可见积灰。3、危险废物暂存间张贴的新标识牌脱落，旧版标识牌未拆除。4、风机转动轴可见少量烟气溢出。5、洗硅石废水沉淀池未及时清理。
22 | 盈江县隆辉硅业有限公司 | 20231109 | 1、厂区有硅微粉泼洒。2、部分生产原料（木炭）露天堆放。
23 | 盈江县龙腾硅业有限责任公司 | 20231109 | 1、该公司2023年6月更换烟气在线监测设备，正在编制验收报告，尚未完成验收。2、厂区部分地面可见积尘。3、突发环境事件应急预案已超过有效期，正在进行修编，尚未到生态环境部门备案。
24 | 盈江弘大硅业有限公司 | 20231109 | 1、收尘室顶部有烟尘溢出；2、洗石废水沉淀效果不佳；3、脱硫石膏台账记录不完整，仅记录石膏产生入库量，未记录出厂量。
25 | 盈江现代医院 | 20231110 | 无
26 | 盈江县建喜废纸回收利用加工厂 | 20231113 | 危险废物暂存间设置不够规范
27 | 盈江县隆泰混凝土有限公司 | 20231114 | 部分原材料（沙子）堆放超过堆棚范围
28 | 盈江县岗勐运通水泥制管厂 | 20231114 | 部分原材料（沙子）堆放超过堆棚范围
29 | 盈江县盈海硅业有限公司 | 20231115 | 1、站房建设不规范：①企业未安装数显温控器，无法查看伴热管温度；②空调无来电自启动功能；③标准气体钢瓶随意摆放。2、收尘室顶部有烟气溢出。3、未建立脱硫剂进厂及使用台账。
30 | 盈江县光明矿业有限责任公司 | 20231115 | 1、2023年4月更换烟气连续监测系统设备，至今尚未完成验收。2、沉淀池清掏的砂石露天堆放。
31 | 盈江县闽安南硅业有限责任公司 | 20231115 | 1、块状硅石覆盖不到位，扬尘防措施落实不严。2、烟气在线连续监测系统（2023年6月25日更换了新设备）尚未完成验收。3、突发环境事件应急预案已超过三年未进行修编备案。4、该公司硅渣堆棚堆放的硅渣高度超出围挡高度。
32 | 盈江县盈玻玻璃制品有限公司 | 20231121 | 1、环境管理台账不规范。2、未编制《突发环境事件应急预案》。
33 | 德宏州土地投资开发有限公司 | 20231122 | 成品砂石料堆放过程采用遮阴网遮盖，检查时个别遮阴网未遮盖
34 | 盈江宏翔页岩砖有限公司 | 20231122 | 危险废物暂存间标识牌未更新
35 | 盈江县晶塔食品有限责任公司 | 20231123 | 1、污水处理系统罐体下可见有掉落的浮沫。2、设备检修改造产生的废旧物未规范收存。
36 | 盈江县富盈水泥制品加工厂建设项目 | 20231123 | 1、脱模场地地面有机油滴漏痕迹。2、突发环境事件应急预案已超三年未修编
37 | 盈江县和领生物科技有限责任公司 | 20231128 | 突发环境事件应急预案尚未编制完成
38 | 盈江县剑雄水泥粉磨有限责任公司 | 20231128 | 1、烟气连续在线监测系统已安装完毕但尚未完成验收。2、危险废物暂存间墙面未进行防渗处理
39 | 盈江海诚砖厂 | 20231130 | 1、未上传2023年下半年的自行监测数据。2、烟气连续在线监测系统尚未验收。
40 | 盈江县盈曦旅游文化开发有限公司 | 20231130 | 1、制棒工段无组织烟气收集效果不佳，无组织烟气排放明显。2、烟气应急排放口有烟气外溢。3、下半年有组织、无组织废气自行监测信息未上传到全国排污证许可管理信息平台。
41 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江弄璋加油站 | 20231130 | 1、危险废物管理台账不规范。2、危废暂存箱内危废物品已满。
42 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 20231130 | 无
43 | 云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂 | 20231130 | 无
44 | 盈江县寸待银米业有限责任公司 | 20231201 | 烘干设备未按照环评批复使用电能，实际为4台使用生物质颗粒作为燃料的火力烘干炉。
45 | 盈江中盈商品混凝土有限责任公司 | 20231204 | 1、大门外部二级沉淀池沉淀物已满，影响沉淀效果。2、原材料堆棚外小部分石料露天堆放。
46 | 德宏远通新型建材有限责任公司 | 20231204 | 1、危险废物暂存间未进行防渗处理，危废标识为旧版。2、环境管理台账填写不规范。3、厂区内环境有较多粉尘遗撒的情况。
47 | 盈江县平原镇岗勐生猪定点屠宰场 | 20231204 | 1、环境管理台账不完善。2、2023年度尚未开展突发环境事件应急演练。
48 | 盈江县凌瀚新型建材有限公司 | 20231205 | 1、《突发环境事件应急预案》已修编但尚未完成备案登记；2、沉淀池废渣在回填利用时未压实平整。
49 | 盈江县中电硅业有限责任公司 | 20231206 | 无
50 | 盈江明亮硅业有限责任公司 | 20231207 | 部分车间及厂区道路可见积灰较多
51 | 盈江县内圣木业有限公司 | 20231212 | 固体废物堆存过程围挡不完善
52 | 盈江县象都食品有限公司 | 20231213 | 1、未编制突发环境事件应急预案。2、事故应急池未处于空置状态。
53 | 盈江太平镇盈林塑料水管厂 | 20231214 | 部分塑料制品原材料露天堆放。
54 | 盈江碧蓝生物科技有限公司 | 20231214 | 1、生产车间内及车间入口肉眼可见空气中粉尘弥漫，地面粉尘洒落明显。2、车间出口旁露天堆放有使用过的颗粒机专用高温脂桶，桶内装有损坏零部件。3、生产废渣（木屑粉尘）、泥土及生活垃圾混合堆放。
55 | 盈江县金鑫石业有限公司 | 20231219 | 1、危险废物暂存间标识牌为旧版，废机油桶未粘贴危废标识。2、“全国排污许可证管理信息平台 公开端”中未能查询到自行监测信息。
56 | 盈江县立方石业有限公司 | 20231219 | 1、弃渣场截排水沟设置不完善；挡护措施不到位，雨季弃渣存在流失风险。2、2号弃渣场拦渣坝已积满。3、矿区道路洒水等降尘措施不到位，车辆经过可见起尘。4、石材加工厂生产废水循环池防渗膜存在小部分塌落。5、尚未建立环境管理台账。
57 | 云南广平建筑工程有限公司盈江建材分公司 | 20231220 | 1、检查时发现砂石料堆场未采取三防措施，待回用生产砖坯次品及部分砂石料露天堆存2、检查时发现厂区雨污分流措施不完善，雨水沟内可见泥沙沉积（沉积泥沙来源为原材料被雨水冲刷）
58 | 盈江县志海农牧开发有限公司 | 20231220 | 1、未建立医疗废物管理台账。2、未开展突发环境事件应急演练及培训工作。
59 | 盈江县华玉经贸有限责任公司汽车修理厂 | 20231220 | 1、未编制突发环境事件应急预案。2、危废暂存间内盛放废机油的容器未粘贴标识。
60 | 盈江县三桠汽车销售服务有限公司 | 20231220 | 突发环境事件应急预案即将到期，尚未进行修编备案。
61 | 盈江县继鑫矿业有限公司 | 20231221 | 无
62 | 中国石化销售股份有限公司云南德宏盈江姐相加油站 | 20231225 | 导流沟末端地势较高，雨水未能经沿导流沟进入油水分离池。
63 | 盈江宏辉汽车修理服务有限公司 | 20231227 | 突发环境事件应急预案未编制
64 | 中国石油天然气股份有限公司云南德宏销售分公司平原农机加油站 | 20231228 | 无
65 | 盈江县王强汽修有限公司 | 20231228 | 2023年度废电瓶已转运，但未见转运联单