## Sheet1
2024年四季度“双随机”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人 | 存在问题
1 | 盈江县昆润实业有限公司 | 20241015 | 杨阳、张天亮 | 该公司“铅锌矿副产品回收建设项目”未办理环境影响评价手续，擅自开工建设。
2 | 盈江县城市环境卫生监督管理站 | 20241024 | 庄维、陈信朝 | 突发环境事件应急预案已超三年未修编。
3 | 盈江县盈海硅业有限公司 | 20241028 | 杨阳、张天亮 | 未按照要求对突发环境事件应急预案进行修编。
4 | 盈江县太平镇中心卫生院 | 20241030 | 庄维、陈信朝 | 1、突发环境事件应急预案已到期未修编。2、检验科、口腔科废水未按环评要求进行处置。
5 | 盈江县弄璋镇王勇空心砖制造场 | 20241030 | 杨阳、陈信朝 | 1、脱硫石膏渗滤水收集措施不完善，可见外溢痕迹；脱硫石膏转移过程存在泼洒，未及时清理。2、脱硫塔喷淋系统一根管道有少量废水滴漏，地面可见水渍。3、在线监测站房空调未开启。4、在线监测设备校验情况未及时在校验台账进行登记。
6 | 盈江县群益页岩红砖厂 | 20241104 | 杨阳、张天亮 | 无
7 | 盈江弘大硅业有限公司 | 20241104 | 庄维、陈信朝 | 突发环境事件应急预案已过有效期未完成修编备案。
8 | 云南白云矿业有限公司 | 20241105 | 张天亮、庄维 | 1.未及时清理废水收集沟内堆积的石粉及沉淀池收集废水液位已临近，存在废水外溢风险。2、该公司厂区道路积灰较厚，未采取扬尘污染防治措施。
9 | 盈江县弄璋镇宏源木炭经营部 | 20241105 | 杨阳、张天亮 | 1、制棒过程产生的烟气收集效果差，无组织排放明显。2、原材料储存不规范。3、CEMS烟气在线监测站房未按要求设置空调来电自动启动开关、标气瓶未设置固定装置存放、烟气在线监控设备未连接打印设备。4、已完成在线设备校验，但校验结果未在CEMS比对校验记录本上进行登记。5、升级改造项目尚未完成竣工环境保护验收。
10 | 盈江县允罕水泥有限责任公司 | 20241105 | 杨阳、庄维 | 无
11 | 盈江辉鸿矿业有限公司 | 20241106 | 杨阳、张天亮 | 无
12 | 盈江县晶塔食品有限责任公司 | 20241114 | 杨阳、陈信朝 | 无
13 | 盈江县海西硅业有限责任公司 | 20241114 | 张天亮、庄维 | 无
14 | 盈江海诚砖厂 | 20241119 | 庄维、陈信朝 | 1、未按要求开展烟气连续在线监测系统校验。2、部分生产原料露天堆存、部分原材料堆放高于围挡。3、未规范设置危险废物暂存间。4、厂房大棚一根柱子受撞击严重弯曲变形，存在较大安全隐患。
15 | 盈江县鑫奥矿业有限责任公司 | 20241120 | 张天亮、庄维 | 无
16 | 盈江县林科生物科技有限公司 | 20241120 | 杨阳、张天亮 | 该公司建设项目已建成但截至检查当日尚未取得排污许可证，也未完成竣工环境保护验收工作。
17 | 盈江县郑元机制炭厂 | 20241126 | 杨阳、张天亮 | 1、烟气收集管道可见少量烟气跑冒。2、烟尘折算浓度异常超标。3、废气排放口采样平台楼梯坡度较大，宽度较窄，存在一定安全隐患。
18 | 盈江县安裕硅业有限公司 | 20241210 | 庄维、陈信朝 | 突发环境事件应急预案已超过有效期，尚未完成修编备案。
19 | 盈江县芒璋硅石有限责任公司 | 20241211 | 庄维、陈信朝 | 该公司扩建项目建成后尚未对固定污染源排污登记信息进行变更。
20 | 盈江县利丰鑫建材有限公司 | 20241211 | 庄维、陈信朝 | 无
21 | 盈江县车之道汽车美容中心 | 20241216 | 张天亮、庄维 | 1、未编制《突发环境事件应急预案》。2、危险废物管理台账未按规范填写。
| 盈江县新城乡卫生院 | 20241217 | 陈信朝、杨阳 | 1、2024年污水处理设备巡检台账缺失。2、突发环境事件应急预案已超三年未修编。3、辐射安全许可证即将到期
22 | 盈江县中升汽车修理厂 | 20241218 | 陈信朝、杨阳 | 1、未编制突发环境事件应急预案。2、危险废物管理台账登记不规范，已转移的废机油数量未在台账登记。3、最左侧机修工位位于雨水沟旁，存在机修废机油泼洒随雨水排入外环境的风险。
23 | 盈江县合利砖窑有限公司 | 20241218 | 庄维、杨阳 | 烟气在线设备蠕动泵有积水。
24 | 盈江县建明米业有限公司 | 20241223 | 庄维、杨阳 | 无
25 | 盈江县新华医院 | 20241223 | 庄维、杨阳 | 突发环境事件应急预案已超三年未修编