计量标准器具核准办事指南（简版）

盈江县市场监督管理局

2019年8月发布
[image: image1.emf]提出申请

审核申请材料

申请材料

审核结果

受理 (发放 《 受理通

知书 》 )

现场考核

现场考核

结果

在 10个工作日内作出

批准决定

证件获取 （ 在受理窗

口领取 ）

决定公开

不予受理 (发放 《 不予受理通

知书 》 )

发放

《 补正材料通知书 》

通知申请人整改

整改结果

不予批准

材料符合要求

需要补

正材料

符合不予

受理情形

材料补正后符合要求

不合格

到

期

不

整

改

合格

整改合格

整改后仍不合格


计量标准器具核准办事指南（简版）

一、受理范围

本行政许可适用于云南省行政区域内按照《中华人民共和国计量法》等计量法律法规要求，所建立的计量标准的计量标准器具核准许可申请（含新建、复查、更换、封存或撤销、补证）。

二、许可条件

（一）新办（首次）、到期复查的准予批准条件：

（1）计量标准器及配套设备齐全。计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格（没有计量检定规程的，应当通过校准、比对等方式，将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准）。配套的计量设备经检定合格或者校准；

（2）具备开展量值传递的计量检定规程或者技术规范和完整的技术资料；

（3）具备符合计量检定规程或者技术规范并确保计量标准正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境条件和工作场地； 

（4）配备至少两名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的计量检定或校准人员；

（5）具有完善的运行、维护制度，包括实验室岗位责任制度，计量标准的保存、使用、维护制度，周期检定制度，检定记录及检定证书核验制度，事故报告制度，计量标准技术档案管理制度等；

（6）计量标准的稳定性和检定或者校准结果的重复性符合技术要求。

符合《计量标准考核规范》（JJF1033-2016）要求。
（二）依申请变更准予批准的条件：

1.计量标准器更换准予批准条件的条件为：所更换计量标准器具备有效的检定或校准证书。

2.企业名称变更准予批准的条件为：具备企业名称变更所需的合法证明材料。

（三）依申请封存（或撤销）的准予批准条件：

单位提出注销申请。
三、受理形式
1.窗口受理
受理地址：盈江县市场监督管理局标准计量认证认可股（平原镇永盛路118号）。

办公时间：周一至周五，上午8:30—11:30，下午2:30—5:30（法定节假日除外）。
2.网络提交。网址：http://ynzwfw.gov.cn/。

四、申请材料

计量标准器具核准申请材料目录

	序号
	材料名称
	材料形式
	数量要求
	材料来源
	其它要求
	新建
	复查
	计量标准器更换
	封存（或撤销）

	1
	计量标准考核（复查）申请书
	扫描上传、电子文档上传
	1
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	√
	√
	
	

	2
	计量标准技术报告
	扫描上传、电子文档上传
	1
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	√
	√
	
	

	3
	计量标准器及配套的主要计量设备有效检定或者校准证书，以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料
	扫描上传、电子文档上传
	1
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	√
	√
	
	

	4
	计量检定或者校准人员的能力证明
	扫描上传、电子文档上传
	1
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	√
	√
	
	

	5
	采用计量检定规程或国家计量校准规范以外的技术规范
	扫描上传、电子文档上传
	1
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	√
	√
	
	

	6
	《计量标准考核证书》有效期内计量标准器及主要配套设备的连续、有效的检定或校准证书
	扫描上传、电子文档上传
	1
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	
	√
	
	

	7
	随机抽取的该计量标准近期开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书
	扫描上传、电子文档上传
	2
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	
	√
	
	

	8
	计量标准更换申报表、更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书
	扫描上传、电子文档上传
	1
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	
	
	√
	

	9
	计量标准封存（或撤销）申报表
	扫描上传、电子文档上传
	2
	申请人自备
	需要准备纸质资料现场考评核实
	
	
	
	√


注：复印件应选用A4纸张。
五、办结时限

承诺办理时限：20个工作日，专家评审时限不计算在内。

六、许可收费
停征。

七、许可结果及送达方式

行政许可办理过程及结果在http://ynzwfw.gov.cn/公开。

审批结果：对准以许可的单位，颁发《计量标准考核证书》。证书的有效期为4年，证书有效期届满前6个月，持证单位应当向主持考核的质量技术监督部门申请复查考核，超过计量标准考核证书有效期的，申请考核单位应当按照新建计量标准重新申请考核。对不予许可的单位，下发《不予行政许可决定书》。

送达方式：自作出决定之日起5 个工作日内，《计量标准考核证书》申请人直接到盈江县市场监督管理局标准计量认证认可股（平原镇永盛路118号）领取，通过快递方式送达申请人。

八、咨询

 1.窗口咨询。咨询地址：盈江县市场监督管理局标准计量认证认可股（平原镇永盛路118号）。
2.电话咨询。咨询电话 0692-8903553。
九、监督投诉
1.窗口投诉。咨询地址：盈江县市场监督管理局法规股（平原镇永盛路118号）。

2.电话投诉。

投诉电话 0692-8187788。
附件  计量标准器具核准办事流程示意图

BSZN-1100516000





�

























































































4
3

